ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії з атестації кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології – директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Л. М. Віткін

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення тестування кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології

1. Експертна повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводиться у таких випадках:

а) у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку;

б) протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

в) у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;

г) під час здійснення метрологічного нагляду.

2. Інспекційна повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводиться у таких випадках:

а) протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

б) якщо засоби вимірювальної техніки не були повірені раніше;

в) під час здійснення метрологічного нагляду;

г) у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки.

3. Періодична повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводиться у таких випадках:

а) у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;

б) протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

в) під час здійснення метрологічного нагляду;

г) якщо засоби вимірювальної техніки не були повірені раніше.

4. Позачергова повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводиться у таких випадках:

а) у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;

б) у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено – у разі втрати свідоцтва про повірку;

в) під час здійснення метрологічного нагляду;

г) за потреби заявника пересвідчитись у придатності засобу вимірювальної техніки до застосування.

5. До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

а) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

б) контроль безпеки умов праці;

в) облік енергетичних та матеріальних ресурсів;

г) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

д) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів.

6. Основні завдання метрологічної системи України:

а) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;

б) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;

в) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

г) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

д) всі варіанти вірні.

7. Метрологічна система України включає:

а) національну метрологічну службу;

б) державну метрологічну службу;

в) національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;

г) навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.

8. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюються:

а) нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності;

б) нормативними  документами.

9. Статус національних еталонів надається:

а) первинним еталонам;

б) вторинним еталонам;

в) вихідним еталонам;

г) робочим еталонам.

10. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі:

а) характеристики похибок;

б) невизначеність вимірювання.

11. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в:

а) нормативно-правових актах;

б) нормативних документах;

в) нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах;

г) кодексах усталеної практики.

12. До національної метрологічної служби належать:

а) Мінекономрозвитку;

б) Держпродспоживслужба;

в) Національне агенство з акредитації України;

г) ННЦ «Інститут метрології»;

д) ДП «Житомирстандартметрології»;

е) Національний орган стандартизації.

13. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності належать:

а) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

б) забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;

в) представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;

г) організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

д) організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази;

е) всі варіанти вірні.

14. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:

а) координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України;

б) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

в) уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

г) організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази;

д) всі варіанти вірні.

15. У сфері законодавчо регульованої метрології для забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно:

а) вимірювань;

б) одиниць вимірювань;

в) засобів вимірювальної техніки;

г) кількості фасованого товару в упаковках;

д) методик виконання вимірювань.

16. В яких центральних органах виконавчої влади може бути утворена метрологічна служба?

а) Мінінфраструктури;

б) Мінекономрозвитку;

в) Мінрегіон;

г) Держспецзв’язку;

д) Держпродспоживслужба.

17. Де обов’язково повинна утворюватись метрологічна служба або призначатись особа відповідальна за забезпечення єдності вимірювань?

а) повірочні лабораторії;

б) калібрувальні лабораторії;

в) підприємства та організації, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології;

г) підприємства та організації, які виконують роботи з калібрування;

д) всі варіанти вірні.

18. Затверджує структуру, функції, права та обов’язки метрологічних служб підприємств та організацій:

а) центральний орган виконавчої влади до сфери управління якого належить підприємство або організація;

б) керівник підприємства або організації;

в) Мінекономрозвитку;

г) національні метрологічні центри.

19. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності видає заявнику свідоцтво про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки або відмову в уповноваженні протягом:

а) 50 календарних днів;

б) 50 робочих днів;

в) 60 календарних днів;

г) 60 робочих днів.

20. Підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки є:

а) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного  характеру,  згідно із встановленим вичерпним переліком;

б) виявлення в  документах,  поданих  суб'єктом  господарювання, недостовірних відомостей;

в) негативний висновок за результатами проведених  експертиз  та обстежень  або  інших наукових і технічних оцінок,  необхідних для видачі документа дозвільного характеру;

г) невідповідність уповноважених організацій встановленим критеріям;

д) всі варіанти вірні.

21. Строк дії свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки становить:

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 7 років;

г) 10 років.

22. Підставами для анулювання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки є:

а) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

б) здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

в) не виконання своїх обов’язків, визначених Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

г) всі варіанти вірні.

23. Уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки організації зобов’язані:

а) додержуватися критеріїв, відповідно до яких вони були уповноважені;

б) після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження не припиняти діяльність, на провадження якої вони були уповноважені;

в) після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження припинити діяльність, на провадження якої вони були уповноважені;

г) посилатися на уповноваження тільки стосовно тих категорій засобів вимірювальної техніки, на проведення повірки яких їх уповноважено;

д) всі варіанти вірні.

24. Видами метрологічного нагляду є:

а) державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

б) державний метрологічний нагляд за забезпечення єдності вимірювань;

в) метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

г) метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках;

д) всі варіанти вірні.

25. Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

а) застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки;

б) стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;

в) відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

г) додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки.

26. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

а) проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, якщо вони не виконують свої обов’язки;

б) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

в) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;

г) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством.

д) всі варіанти вірні.

27. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

а) науковими метрологічними центрами;

б) метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;

в) метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання;

г) суб’єктами господарювання уповноваженими на проведення повірки аналогічних засобів вимірювальної техніки.

28. За наявності відповідних міжнародних договорів Україною визнаються результати:

а) оцінки відповідності;

б) вимірювань;

в) повірки засобів вимірювальної техніки;

г) калібрування засобів вимірювальної техніки.

29. Еталони, що застосовуються під час повірки засобів вимірювальної техніки, підлягають:

а) повірці;

б) калібруванню;

в) повірці та калібруванню.

30. Еталони, що застосовуються під час калібрування засобів вимірювальної техніки підлягають:

а) повірці;

б) калібруванню;

в) повірці та калібруванню.

31. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають та можуть підлягати:

а) інспекційній повірці;

б) первинній повірці;

в) періодичній повірці;

г) повірці після ремонту;

д) позачерговій повірці;

е) експертній повірці.

32. Періодичній повірці та повірці після ремонту підлягають:

а) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються органами з оцінки відповідності, акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;

б) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні;

в) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

33. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводиться:

а) повірочними лабораторіями, акредитованими Національним агентством з акредитації України;

б) повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

в) науковими метрологічними центрами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність;

г) державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність;

д) науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів.

34. Повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводять згідно з методиками повірки, які містяться в:

а) експлуатаційних документах на відповідні засоби вимірювальної техніки;

б) національних стандартах;

в) нормативно-правових актах.

35. Методики повірки розробляються з урахуванням:

б) європейських стандартів;

а) регіональних стандартів;

в) міжнародних нормативних документів.

36. Основна частина методики повірки містить такі розділи:

а) умови проведення повірки;

б) операції повірки;

в) проведення повірки;

г) засоби повірки;

д) приймання на повірку.

37. У якому розділі основної частини методики повірки повинно бути передбачено можливість припинення проведення повірки:

а) проведення повірки;

б) засоби повірки;

в) умови проведення повірки;

г) вимоги щодо безпеки;

д) операції повірки.

38. Співвідношення між невизначеністю вимірювань, що забезпечує еталон, та максимально допустимою похибкою законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, що підлягає повірці, становить не менше ніж:

а) один до двох;

б) один до трьох;

в) один до чотирьох.

39. Розділ «Вимоги до кваліфікації персоналу» може містити інформацію щодо:

а) переліку позначень та документів, з яким персонал, що проводить повірку, повинен ознайомитися до початку проведення повірки відповідних законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

б) практичного досвіду;

в) освіти;

г) професії;

д) всі варіанти вірні.

40. У розділі «Умови проведення повірки» зазначається перелік величин, що контролюються під час проведення повірки, які впливають на метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці, із зазначенням:

а) допустимих відхилень від номінальних значень;

б) номінальних значень величин та допустимих відхилень від номінальних значень;

в) номінальних значень величин.

41. У розділі «Вимоги щодо безпеки» зазначаються вимоги щодо забезпечення під час проведення повірки:

а) безпеки умов праці;

б) охорони здоров’я громадян;

в) охорони навколишнього середовища.

42. Розділ «Проведення повірки» містить такі підрозділи:

а) визначення метрологічних характеристик;

б) перевірка працездатності;

в) зовнішній огляд;

г) вимоги до безпеки.

43. У розділі «Обробка результатів вимірювань» можуть наводитися:

а) графіки залежності величин;

б) таблиці обчислюваних величин;

в) приклад розрахунків під час обробки результатів вимірювань;

г) інші дані для розрахунків;

д) всі варіанти вірні.

44. Підтвердженням компетентності виробників стандартних зразків, що застосовуються під час повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки є:

а) успішне проходження оцінки системи управління якістю регіональною організацією з метрології – для наукових метрологічних центрів;

б) акредитація на відповідність ISO Guide 34 національним органом з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави – для інших виробників;

в) акредитація на відповідність ISO/IEC 17025 національним органом з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави – для інших виробників.

45. Заявники подають законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки на повірку укомплектованими разом з необхідними допоміжними пристроями та на вимогу виконавця:

а) експлуатаційними документами;

б) свідоцтвами про повірку в разі, якщо засоби вимірювальної техніки були повірені;

в) документами щодо оцінки відповідності;

г) сертифікатом калібрування.

46. Тривалість проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки не повинна перевищувати:

а) 10 робочих днів після сплати за повірку;

б) 15 робочих днів після сплати за повірку;

в) 10 робочих днів після сплати за повірку (за винятком засобів вимірювальної техніки, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк);

г) 15 робочих днів після сплати за повірку (за винятком засобів вимірювальної техніки, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

47. Періодична повірка проводиться виконавцями відповідно до:

а) усного звернення;

б) погодженого графіка проведення періодичної повірки;

в) письмового звернення, складеного в довільній формі.

48. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які зберігають і не використовують, повинні мати:

а) номер переліку таких засобів, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

б) відповідний акт зберігання, складений в довільній формі і затверджений керівником суб’єкта господарювання;

в) прикріплену або розташовану на засобі вимірювальної техніки видиму позначку.

49. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які зберігають та не використовують, перед уведенням в експлуатацію або видачею напрокат підлягають:

а) первинній повірці;

б) періодичній повірці;

в) позачерговій повірці;

г) повірці після ремонту.

50. Дозволяється проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, під час:

а) позачергової повірки;

б) інспекційної повірки;

в) експертної повірки;

г) періодичної повірки на вимогу заявника.

51. Експертну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки проводять за письмовою заявою:

а) юридичних та фізичних осіб;

б) органів прокуратури та судів;

в) суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

г) органів досудового розслідування.

52. Місце проведення повірки визначає:

а) заявник;

б) виконавець, погоджуючи із заявником;

в) виконавець.

53. Під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на місцях їх експлуатації або ремонту заявники повинні:

а) надавати в разі застосування пересувної повірочної лабораторії місце стоянки та забезпечувати - під’єднання її до мереж електро-, газо- та водопостачання, каналізації, а також забезпечувати зберігання цієї лабораторії;

б) забезпечувати необхідні умови повірки (температуру і вологість навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки і санітарних норм (освітленість робочих місць для проведення повірки, наявність заземлення, вентиляції тощо);

в) надавати оргтехніку та комп’ютери;

г) забезпечувати зберігання еталонів і допоміжних засобів повірки, які належать виконавцям;

д) відряджати персонал та надавати приміщення, необхідні для проведення повірки;

е) надавати експлуатаційні документи, свідоцтво про повірку в разі, якщо засоби вимірювальної техніки були повірені, або документи щодо оцінки відповідності.

54. Позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки можуть бути оформлені наступним чином:

а) оформлюють акт щодо відповідності засобу вимірювальної техніки встановленим вимогам;

б) оформлюють свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки;

в) засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів;

г) засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки.

55. Повірочні тавра є:

а) спеціальні;

б) квартальні;

в) індивідуальні;

г) місячні;

д) річні.

56. Повірочні тавра виготовляють:

а) територіальні органи Держпродспоживслужби;

б) наукові метрологічні центри;

в) суб’єкти господарювання, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

г) наукові метрологічні центри, визначені Мінекономрозвитку.

57. Суб’єкти господарювання, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, забезпечують зберігання:

а) зразків підписів персоналу, що проводить повірку;

б) інформації про персонал, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки;

в) зразків відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток;

г) наказів про закріплення повірочних тавр.

58. Гасіння повірочних тавр, крім повірочних тавр - етикеток, здійснює:

а) комісія, утворена Мінекономрозвитку;

б) комісія, утворена виробником тавр, після закінчення строку їх застосування;

в) комісія, утворена суб’єктами господарювання, уповноваженими на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

59. Знищення повірочних тавр - етикеток здійснює:

а) комісія, утворена виробником тавр, після закінчення строку їх застосування;

б) комісія, утворена суб’єктами господарювання, уповноваженими на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

в) комісія, утворена Мінекономрозвитку.

60. У разі якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції настроювання законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, то позитивні результати повірки оформлюють наступним чином:

а) оформлюють свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки;

б) засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів;

в) засвідчують відбитком повірочного тавра на пломбі, якою пломбують засіб вимірювальної техніки;

г) оформлюють акт щодо відповідності засобу вимірювальної техніки встановленим вимогам.

61. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на інспекційну повірку подає:

а) Мінекономрозитку;

б) Держпродспоживслужба;

в) суб’єкт господарювання, уповноважений на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

62. Повірка після ремонту проводиться:

а) перед випуском з ремонту засобів вимірювальної техніки;

б) перед введенням в експлуатацію засобів вимірювальної техніки.

63. Персонал, відповідальний за проведення робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, має бути незалежним від:

а) розробників засобів вимірювальної техніки;

б) виробників засобів вимірювальної техніки;

в) осіб, відповідальних за установлення, ремонт засобів вимірювальної техніки;

г) покупців, власників засобів вимірювальної техніки.

64. Винагорода персоналу, відповідального за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки:

а) повинна залежати від кількості повірок та їх результатів;

б) не повинна залежати від кількості повірок та їх результатів.

65. Для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у заявленій галузі уповноваження, заявник повинен мати:

а) власні еталони, засоби вимірювальної техніки і допоміжне обладнання;

б) еталони, засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання інших власників без договору довгострокової оренди;

в) еталони, засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання інших власників за договором довгострокової оренди.

66. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати:

а) зберігання матеріалів за результатами проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

б) зберігання заявок на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

в) реєстрацію засобів вимірювальної техніки, що застосовуються під час повірки;

г) реєстрацію заявок на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

67. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати задокументовану систему:

а) обліку засобів вимірювальної техніки що надійшли на повірку;

б) зберігання засобів вимірювальної техніки, що надійшли на повірку;

в) поводження із засобів вимірювальної техніки, що подані на повірку;

г) видачу повірених засобів вимірювальної техніки.

68. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати перевірку дотримання:

а) міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки, що застосовуються під час повірки;

б) міжкалібрувальних інтервалів еталонів;

в) міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, що застосовуються під час повірки;

г) міжповірочних інтервалів допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки.

69. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати:

а) внутрішні періодичні перевірки;

б) зовнішні перевірки;

в) постійний контроль за виконанням повірки засобів вимірювальної техніки.

70. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати:

а) задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних тавр та контроль за їх застосуванням;

б) нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки засобів вимірювальної техніки;

в) упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки засобів вимірювальної техніки;

г) задокументовану систему умов проведення повірки засобів вимірювальної техніки та розрахунку додаткових похибок засобів вимірювальної техніки, зумовлених умовами проведення повірки.

71. Система якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у повірочній лабораторії повинна передбачати перевірку правильності оформлення:

а) свідоцтв про повірку;

б) довідок про непридатність засобів вимірювальної техніки;

в) технічних протоколів з якості;

г) протоколів повірки або робочих журналів, до яких уносять результати повірки.

72. Персонал для виконання покладених обов’язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинен мати:

а) досвід роботи в галузі метрології не менше ніж сім років;

в) повноваження;

б) ресурси.

73. Процедури системи управління якістю необхідно:

а) зберігати;

б) впроваджувати;

в) підтримувати;

г) вдосконалювати.

74. Повірочна лабораторія повинна накопичувати і зберігати копії виданих свідоцтв про повірку або довідок про непридатність засобів вимірювальної техніки:

а) протягом 3 років;

б) протягом 5 років;

в) протягом 10 років.

75. Під час розроблення настанови з якості необхідно керуватись:

а) ДСТУ ISO/TR 10013;

б) ДСТУ ISO/IEC 17025.

76. Персонал заявника повинен здійснювати діяльність з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки:

а) з необхідною професійною добросовісністю;

б) з технічною компетентністю в заявленій галузі уповноваження;

в) бути вільним від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати калібрування засобів вимірювальної техніки;

г) бути вільним від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати повірки засобів вимірювальної техніки.

77. Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинен знати:

а) закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

б) національні стандарти у сфері метрології та метрологічної діяльності;

в) стандарти організацій України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

г) основи метрології, основні принципи та методи проведення вимірювань і одержання їх результатів;

д) документи на методики повірки засобів вимірювальної техніки стосовно категорій засобів вимірювальної техніки, зазначених у заявленій галузі уповноваження;

е) принцип дії та конструкцію еталонів, які використовуються під час проведення повірки, та засобів вимірювальної техніки, що повіряються.

78. Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинен уміти:

а) виконувати операції повірки згідно з документами на методики повірки засобів вимірювальної техніки;

а) оцінювати границі похибки засобів вимірювальної техніки, що повіряються, спричинені зміною умов повірки;

б) виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування еталонів, засобів вимірювальної техніки і допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки;

в) проводити оцінку достатності співвідношення між розширеною невизначеністю еталонів, що застосовуються під час повірки засобів вимірювальної техніки, та встановленими границями допустимої похибки засобів вимірювальної техніки, що повіряються;

г) правильно оформлювати результати випробувань;

д) правильно оформлювати результати повірки;

е) всі варіанти вірні.

79. Приміщення заявника, у яких проводиться повірка, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам:

а) документів на методики повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження щодо умов виконання цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, характеристики заземлення, рівень електромагнітних завад тощо);

б) документів на методики випробувань, що застосовуються щодо виробничої площі, стану та умов, які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря, освітлення, звуко- і віброізоляція, захист від випромінювання електричного, магнітного та інших фізичних полів, параметри усіх мереж живлення);

в) експлуатаційної документації на еталони, засоби вимірювальної техніки і допоміжне обладнання для повірки, що використовуються в цих приміщеннях;

г) охорони праці та санітарним нормам і правилам.

80. Фонд організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у заявленій галузі уповноваження, який повинен мати заявник, містить:

а) експлуатаційні документи на еталони, засоби вимірювальної техніки і допоміжне обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з повірки;

б) документи на методики повірки засобів вимірювальної техніки;

в) експлуатаційні документи на засоби вимірювальної техніки, які подаються на повірку;

г) національні стандарти та інші нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності.

81. Критеріями, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії для проведення повірки законодавчо регульованих засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації є:

а) незалежність та неупередженість;

б) кваліфікація персоналу;

в) участь у міжлабраторних звіреннях еталонів;

г) наявність матеріально-технічної бази;

д) наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

е) наявність упровадженої системи якості;

є) забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки засоби вимірювальної техніки.

82. До наукових метрологічних центрів, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності і створюють, удосконалюють, зберігають і застосовують національні еталони відносяться:

а) Національний науковий центр «Інститут метрології»;

б) державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»;

в) державне підприємство «Дніпропетровський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

г) державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

д) державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».

83. Основні завдання наукових метрологічних центрів:

а) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов’язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології;

б) здійснюють науково-прикладні дослідження, виконують науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

в) беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

г) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

д) всі перераховані варіанти.

84. Вкажіть кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці:

а) 50 категорій;

б) 80 категорій;

в) 70 категорій;

г) 100 категорій.

85. До переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці відносяться:

а) автоматичні зважувальні прилади: ваги безперервної дії для сумарного обліку; ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; ваги для зважування розділених вантажів; вагові дозатори дискретної дії; прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь; залізничні платформні ваги; контрольні ваги;

б) прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені;

в) автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем та для електронних систем, або систем що містять програмний продукт;

г) всі варіанти вірні.

86. Критеріями надання первинним еталонам статусу національних еталонів є:

а) забезпечення еталоном відтворення, зберігання та передачі значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з найвищою в державі точністю;

б) ідентифікація еталона та наявність документально оформлених метрологічних і технічних характеристик;

в) створення умов для тривалої роботи еталона і наявність документально оформлених правил його зберігання і застосування;

г) наявність підтвердних документів щодо простежуваності значення величини еталона;

д) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням.

87. Критеріями надання вторинним еталонам  статусу національних еталонів є:

а) відсутність у державі відповідного первинного еталона;

б) найвищі метрологічні властивості еталона серед еталонів зазначеної одиниці, що є в державі;

в) забезпечення еталоном відтворення, зберігання та передачі значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з найвищою в державі точністю;

г) наявність підтвердних документів щодо простежуваності значення величини еталона;

д) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням.

88. Забезпечує розміщення та оновлення на офіційному веб-сайті інформації про зареєстровані національні еталони:

а) Держпродспоживслужба;

б) національні метрологічні центри;

в) державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів”;

г) Мінекономрозвитку.

89. Вартість проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації визначається за формулою:

а) Вмр=Нч•Воч;

б) Вмр=Нч+Воч;

в) Воч=(Сп+Пр)/Фрч;

г) Воч=(Сп-Пр)/Фрч.

90. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації обчислюється за формулою:

а) Вмр=Нч•Воч;

б) Вмр=Нч+Воч;

в) Воч=(Сп+Пр)/Фрч;

г) Воч=(Сп-Пр)/Фрч.

91. Для одержання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації науковий метрологічний центр, метрологічний центр або повірочна лабораторія подає до Мінекономрозвитку наступні документи:

а) заява про видачу свідоцтва про уповноваження;

б) статут наукового метрологічного центру, метрологічного центру або повірочної лабораторії;

в) паспорт структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії;

г) настанова з якості структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії;

д) проект галузі уповноваження наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії;

е) копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або копія договору оренди приміщення, укладеного не менш як на 5 років;

ж) копія документа, що підтверджує право власності на еталони або копія договору оренди еталонів, укладеного не менш як на 5 років;

з) висновок аудитора з метрології;

и) платіжний документ про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження.

92. Установлення первинного міжповірочного інтервалу законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки залежить від:

а) досліджень законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки щодо показників стабільності;

б) досліджень законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки щодо метрологічної надійності;

в) досліджень метрологічних відмов законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

г) відомостей щодо умов експлуатації;

д) відомостей щодо кваліфікації персоналу повірочної лабораторії;

е) встановлених в інших державах міжповірочних інтервалів за відповідною категорією.

93. Дайте визначення терміну «метрологічна відмова»:

а) вихід метрологічних характеристик законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за встановлені межі;

б) проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

в) якісна характеристика законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, яка відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик;

г) умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації.

94. Дайте визначення терміну «метрологічна надійність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки»:

а) проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

б) надійність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки у частині збереження його метрологічної справності;

в) умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації;

г) значення міжповірочного інтервалу, яке встановлюється для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями вперше.

95. Дайте визначення терміну «міжповірочний інтервал для законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки»:

а) проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

б) надійність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки у частині збереження його метрологічної справності;

в) умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації;

г) значення міжповірочного інтервалу, яке встановлюється для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями вперше.

96. Дайте визначення терміну «стабільність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки»:

а) вихід метрологічних характеристик законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за встановлені межі;

б) проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

в) якісна характеристика законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, яка відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик;

г) умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації.

97. Дайте визначення терміну «умови експлуатації»:

а) вихід метрологічних характеристик законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за встановлені межі;

б) проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;

в) якісна характеристика законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, яка відображає незмінність у часі його метрологічних характеристик;

г) умови навколишнього середовища, що впливають на функціонування, працездатність та метрологічні характеристики законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час їх експлуатації.

98. Значення міжповірочного інтервалу може бути представлене як:

а) рік;

б) півроку;

в) квартал;

г) шість місяців;

д) всі варіанти вірні.

99. Які позначення одиниць вимірювань потрібно застосовувати на законодавчо регульованих засобах вимірювальної техніки (табличках, шкалах і щитках)?

а) система фізичних одиниць;

б) система одиниць виміру;

в) міжнародна система одиниць;

г) технічна система одиниць;

д) українська система одиниць.

100. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів метрологічні характеристики цих еталонів повинні підтверджуватися шляхом:

а) калібрування за допомогою відповідних еталонів інших держав або міжнародними еталонами;

б) повірки за допомогою відповідних еталонів інших держав або міжнародними еталонами;

в) звірення з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.

101. Для підтвердження стабільності метрологічних характеристик національних еталонів проводять:

а) дослідження національного еталона;

б) дослідження допоміжного устаткування, яке забезпечує функціонування національних еталонів;

в) калібрування національних еталонів;

г) технічне обслуговування;

д) міжлабораторні звірення еталонів.

102. Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації ведеться з метою:

а) здійснення обліку уповноважених організацій;

б) створення фонду інформаційних даних щодо уповноважених організацій;

в) сприяння захисту інтересів споживачів при повірці законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

г) інформаційного забезпечення при здійсненні метрологічного нагляду;

д) надання на запит інформації про наявність або відсутність відомостей у Реєстрі про уповноважені організації;

е) всі варіанти вірні.

103. Вступна частина паспорта структурного підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинна містити відомості про:

а) юридичну особу;

б) фізичну особу;

в) місцезнаходження заявника;

г) керівника заявника;

д) місце проведення повірки;

г) всі варіанти вірні.

104. Паспорт структурного підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинен містити відомості про:

а) наявність приміщень;

б) наявність фахівців, які проводять повірку засобів вимірювальної техніки;

в) наявність організаційних, нормативних і методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

г) наявність еталонів, засобів вимірювальної техніки і допоміжного обладнання;

д) наявність робочих місць;

е) всі варіанти вірні.

105. Настанова з якості структурного підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, повинна містити відомості про:

а) повноваження та ресурси персоналу, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

б) постійний контроль за проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, а також внутрішніх періодичних перевірок;

в) реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та матеріалів за результатами її проведення;

г) упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки;

д) упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки засобів вимірювальної техніки.

106. Еталони застосовують для:

а) калібрування засобів вимірювальної техніки:

б) повірки засобів вимірювальної техніки;

в) вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології;

г) міжлабораторних звірень.

107. Простежуваність значення величини (величин), що відтворюються еталоном, забезпечується:

а) калібруванням еталона;

б) наявністю акредитованої системи управління якістю.

в) оформленням свідоцтва про калібрування;

108. Основними правилами зберігання еталона, що охоплюють його зберігання, обслуговування та транспортування є:

а) зберігання еталона у встановленому місці, навіть, коли його не застосовують;

б) регулярне проведення технічного обслуговування еталона;

в) проведення калібрування еталона і його допоміжного устаткування з визначеною періодичністю залежно від частоти і умов його застосування;

г) проведення періодичного контролю умов зберігання еталона;

д) зазначення допустимих замін складових частин еталона;

е) призначення особи чи осіб, відповідальних за зберігання еталона;

ж) визначення способів і засобів транспортування.

109. Основним параметром, необхідним для установлення невизначеності вимірювання під час калібрування засобів вимірювальної техніки є:

а) умовні істинні значення величини (величин), що відтворюється еталоном;

б) номінальні значення або діапазон вимірювання величини, для якої застосовують еталон;

в) невизначеність вимірювання, встановлена під час калібрування еталона;

г) стабільність відповідної величини, яка відтворюється еталоном протягом міжкалібрувального інтервалу.

110. В якості вихідних даних для розрахунку стандартної невизначеності за типом В застосовують:

а) дані попередніх вимірювань величин, що входять до рівняння вимірювання;

б) дані щодо виду розподілу імовірностей;

в) дані, що базуються на досвіді виконавця або загальних знаннях щодо поведінки та характеристик відповідних приладів та матеріалів;

г) невизначеності фізичних сталих та довідкових даних;

д) дані щодо попередньої повірки, калібрування ЗВТ;

е) дані щодо виробника ЗВТ;

ж) результати багатократних вимірювань величини.

111. Якщо відсутні дані щодо виду розподілу імовірностей вимірюваної величини, то приймають:

а) нормальний закон розподілу імовірностей;

б) рівномірний закон розподілу імовірностей;

в) трикутний закон розподілу імовірностей.

112. Коефіцієнт охоплення, що застосовується для розрахунку розширеної імовірності,  залежить від:

а) виду закону розподілу імовірностей;

б) кількості повторних вимірювань;

в) рівня довірчої імовірності;

г) виду рівняння вимірювання;

д) стандартних невизначеностей величин, що входять до рівняння вимірювання;

е) коефіцієнта кореляції величин, що входять до рівняння вимірювання.