ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства економіки  України
“Про затвердження Змін до Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації”

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта	
Норми часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 грудня 2015 року № 1719, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 51/28181	

з/п	
Код ЗВТ	
Назва ЗВТ, метрологічні характеристики	
Умовне позначення ЗВТ	
Документи на методику повірки	
Норма часу на повірку ЗВТ * (людино-годин)	

__________ 
* Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є максимальним та може бути зменшено.

з/п	
Код ЗВТ	
Назва ЗВТ, метрологічні характеристики	
Умовне позначення ЗВТ	
Документи на методику повірки	
Норма часу на повірку ЗВТ * (людино-годин)	

__________ 
* Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є максимальним та може бути зменшено не більше ніж на 50 %, окрім пунктів, позначених виноскою «**».
** Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є  мінімальним та може бути збільшено.	

1. Автоматичні зважувальні прилади
1	
02062	
Дозатори дискретної дії вагові автоматичні	
усіх типів	
МПУ 387/02-2015, 
ДСТУ OIML R 61-1:2008	
3,2	

…

8	
02146	
Ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні (елеваторні))	
усіх типів	
ДСТУ OIML R 107-1:2015, 
розділ ЕД	
11,2	

9	
02149	
Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку	
усіх типів	
ДСТУ OIML R 50-1:2014, 
розділ ЕД	
16,0	

…

11	
02178	
Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати)	
усіх типів	
ДСТУ OIML R 51-1:2010, 
розділ ЕД	
4,8	

12	
02192	
Дозатори дискретної дії вагові автоматичні з комбінованою дозою	
усіх типів	
ДСТУ OIML R 61-1:2008, 
розділ ЕД	
8,0	

	1. Автоматичні зважувальні прилади
1	
02062	
Дозатори дискретної дії вагові автоматичні	
усіх типів	
ДСТУ 7393	
3,2**	

…

8	
02146	
Ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні (елеваторні))	
усіх типів	
ДСТУ 7691	
11,2**	

9	
02149	
Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку	
усіх типів	
ДСТУ 9159	
16,0**	

…

11	
02178	
Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати)	
усіх типів	
ДСТУ 9016
	
4,8**	

12	
02192	
Дозатори дискретної дії вагові автоматичні з комбінованою дозою	
усіх типів	
ДСТУ 7393	
8,0**	

 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів	

13	
03002	
Автоцистерни калібровані та паливозаправники, за 1000 л	
усіх типів	
Р 50-059-95	
1,5	

	2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів
13	
03002	
Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових рідин, за 1000 л	
усіх типів	
ДСТУ 8875
ДСТУ 7257	
0,75**	

3. Аналізатори медичного призначення
14	
05002	
Аналізатори глюкози в крові	
ЭКСАН та аналогічні	
МПУ 282/05-2014	
4,9	

15	
05009	
Апарати для гемодіалізу	
усіх типів	
МПУ 069/05-2003, 
розділ ЕД	
16,0	

16	
05013	
Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	
усіх типів	
МПУ 071/05-2003, 
МПУ 072/05-2003	
5,5	

17	
05021	
Гемоцитометри кондуктометричні 	
ГЦМК 3 та аналогічні	
МПУ 443/05-2015	
4,5	

18	
05033	
Коагулометри	
усіх типів	
МПУ 078/05-2003	
3,8	

…

20	
11003	
Аналізатори гематологічні	
АК-11, "Cobas", "Micros" та аналогічні	
МПУ 031/11-2014	
6,5	

…

22	
11006	
Аналізатори імуноферментні (ридери)	
усіх типів	
МПУ 032/11-2014	
7,0	

23	
11018	
Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні	
усіх типів	
розділ ЕД	
6,5	

24	
11019	
Гемокоагулометр турбодіметричний фотометричний 	
GGL2110, Humaclot Duo, K-3002 Optic, KC-4, CA-50 та аналогічні	
розділ ЕД	
4,0	

25	
11071	
Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої 
та ближньої інфрачервоної частини спектра 
(UV-VIS-NIR)	
усіх типів	
МПУ 029/11-2014	
8,0	

26	
11085	
Фотоелектроколориметри	
ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні	
МПУ 029/11-2014	
1,9	

27	
11086	
Фотоелектроколориметри	
КФК-2МП	
МПУ 029/11-2014	
3,0	

28	
11088	
Фотометри відбиття медичні	
усіх типів	
МПУ 028/11-2014	
2,0	

29	
11089	
Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	
усіх типів	
МПУ 029/11-2014	
6,0	

30	
11090	
Фотометри медичні аналітичні	
"МЕФАН", РМ 2111 та аналогічні	
розділ ЕД	
4,0	

31	
11096	
Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	
усіх типів	
Інструкція 562-37-03, 
Інструкція 415-37-01	
5,5	

	3. Аналізатори медичного призначення
14	
05002	
Аналізатори глюкози в крові	
ЭКСАН та аналогічні	
ДСТУ 8915	
3,5**	

15	
05009	
Апарати для гемодіалізу	
усіх типів	
ДСТУ 8909	
12,0**	

16	
05013	
Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	
усіх типів	
ДСТУ 8910
ДСТУ 9140	
5,0**	

17	
05021	
Гемоцитометри кондуктометричні 	
ГЦМК 3 та аналогічні	
ДСТУ 8927	
4,0**	

18	
05033	
Коагулометри	
усіх типів	
ДСТУ 9143	
3,5**	

…

20	
11003	
Аналізатори гематологічні	
усіх типів	
ДСТУ 8944	
6,5**	

…

22	
11006	
Аналізатори імуноферментні	
усіх типів	
ДСТУ 8956	
7,0**	

23	
11018	
Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні	
усіх типів	
ДСТУ 8944	
6,5**	

24	
11019	
Гемокоагулометри турбодіметричні фотометричні 	
усіх типів	
ДСТУ 9143
	
4,0**	

25	
11071	
Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої 
та ближньої інфрачервоної частини спектра 
(UV-VIS-NIR)	
усіх типів	
ДСТУ 8948
	
8,0**	

26	
11085	
Фотоелектроколориметри	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
1,9**	

27	
11086	
Фотоелектроколориметри	
КФК-2МП	
ДСТУ 9141	
3,0**	

28	
11088	
Фотометри відбиття медичні	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
2,0**	

29	
11089	
Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
6,0**	

30	
11090	
Фотометри медичні аналітичні	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
4,0**	

31	
11096	
Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	
усіх типів	
ДСТУ 8945	
5,5**	

4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: 
молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки
32	
05008	
Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту)	
АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран", Ecomilc та аналогічні	
МПУ 064/05-2003, 
МПУ 067/05-2003, 
МПУ 068/05-2003, 
МПУ 273/05-2008, 
розділ ЕД	
12,0	

…

34	
05029	
Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками	
усіх типів	
МПУ 070/05-2015	
2,2	

35	
05056	
Аналізатори соматичних клітин	
Соматос, АМВ, АСК-1 та аналогічні	
МПУ 442/05-2015	
5,5	

36	
11009	
Аналізатори рідини флюорометричні	
"Флюорат-02" та аналогічні	
розділ ЕД	
6,0	

37	
11013	
Вимірювачі білості борошна	
РЗ-БПЛ, "БЛИК-РЗ" та аналогічні	
ДСТУ 4296:2004	
3,4	

…

39	
11055	
Поляриметри портативні	
П-161 та аналогічні	
МПУ 438/11-2015	
0,7	

40	
11056	
Поляриметри підвищеної точності з термостатуюванням кюветного відділення	
усіх типів	
МПУ 438/11-2015	
5,8	

41	
11057	
Поляриметри фотоелектричні автоматичні	
усіх типів	
МПУ 438/11-2014	
2,6	

42	
11058	
Поляриметри, цукрометри візуальні	
усіх типів	
МПУ 438/11-2014	
2,4	

43	
11066	
Рефрактометри автоматичні	
А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р	
МПУ 145/11-2014	
2,7	

44	
11067	
Рефрактометри автоматичні імпортні	
усіх типів	
МПУ 145/11-2014	
4,5	

45	
11104	
Рефрактометри портативні	
усіх типів	
МПУ 145/11-2014	
2,6	

46	
11105	
Рефрактометри лабораторні візуальні	
усіх типів	
МПУ 145/11-2014	
4,0	

	4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: 
молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки
32	
05008	
Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту)	
АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран", Ecomilc та аналогічні	
ДСТУ 9011
ДСТУ 9085
ДСТУ 9086
ДСТУ 9087
ДСТУ 9088
ДСТУ 9089
ДСТУ 9141
ДСТУ 9144
ДСТУ 9146
ДСТУ 9147
ДСТУ 9148
ДСТУ 9149
ДСТУ 9155
ДСТУ 9160	
11,0**	

…

34	
05029	
Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками	
усіх типів	
ДСТУ 8928
	
2,2**	

35	
05056	
Аналізатори соматичних клітин	
Соматос, АМВ, АСК-1 та аналогічні	
ДСТУ 9150
	
5,0**	

36	
11009	
Аналізатори рідини флюорометричні	
"Флюорат-02" та аналогічні	
ДСТУ 8945
ДСТУ 9141	
6,0**	

37	
11013	
Вимірювачі білості борошна	
усіх типів	
ДСТУ 9136
ДСТУ 4296	
3,4**	

…

39	
11055	
Поляриметри портативні	
усіх типів	
ДСТУ 9137	
0,7**	

40	
11056	
Поляриметри підвищеної точності з термостатуюванням кюветного відділення	
усіх типів	
ДСТУ 9137	
5,8**	

41	
11057	
Поляриметри фотоелектричні автоматичні	
усіх типів	
ДСТУ 9137	
2,6**	

42	
11058	
Поляриметри, цукрометри візуальні	
усіх типів	
ДСТУ 9137	
2,4**	

43	
11066	
Рефрактометри автоматичні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
2,7**	

44	
11067	
Рефрактометри автоматичні імпортні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
4,5**	

45	
11104	
Рефрактометри портативні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
2,6**	

46	
11105	
Рефрактометри лабораторні візуальні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
4,0**	

5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні 
для здійснення контролю вод
47	
11093	
Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні	
усіх типів	
МПУ 437/11-2015	
7,2	

	5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні 
для здійснення контролю вод
47	
11093	
Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні	
усіх типів	
ДСТУ 9092	
7,2**	

6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку
48	
07061	
Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку	
5000 ЕХ та аналогічні	
МПУ242/09-2008, 
розділ ЕД	
9,0	

…

50	
09003	
Аналізатори спектра високочастотні	
С4-74, С4-80 та аналогічні	
МПУ 423/09-2015	
10,1	

51	
09004	
Аналізатори спектра комбіновані високочастотні та низькочастотні 	
СК4-83, СК4-84 та аналогічні	
- " -	
11,9	

52	
09005	
Аналізатори спектра надвисокочастотні	
С4-60 та аналогічні	
- " -	
11,8	

53	
09006	
Аналізатори спектра низькочастотні	
СК4-72 та аналогічні	
- " -	
7,8	

54	
09007	
Аналiзатор характеристик абонентського шлейфа	
Dynatel 965 MC та аналогiчнi	
МДУ 018/07-2002	
49,6	

…

56	
09009	
Аналізатори перешкод	
АП-1 та аналогічні	
розділ ЕД	
27,8	

57	
09011	
Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані	
С4-77, С4-82 та аналогічні	
МПУ 423/09-2015	
31,7	

…

59	
09149	
Прилади вимірювальні	
ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні	
МПУ 111/09-2003, 
МПУ 112/09-2003	
32,3	

…

62	
09155	
Прилади вимірювальні	
ANT-20 та аналогічні	
МПУ 110/09-2003	
48,0	

63	
09198	
Аналiзатор абонентських лiнiй	
ПИТ-801	
МПУ 189/09-2006	
40,0	

64	
09199	
Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа)	
Y400C та аналогічні	
МПУ 198/09-2006	
22,0	

	
модуль	
YBA250 та аналогічні	
	
10,0	

	
модуль	
YBT250 та аналогічні	
	
16,0	

65	
09200	
Аналізатор протоколів	
А8619 Domino Plus та аналогічні	
МПУ 158/09-2003, 
МПУ 160/09-2003	
28,1	

66	
09201	
Аналізатори спектра	
E4402B	
МПУ 217/09-2006	
50,2	

67	
09204	
Аналізатор xDSL	
SunSet MTT	
МПУ 189/09-2006	
40,0	

68	
09205	
Аналізатори спектра до 3 ГГц	
GSP, E4402, FSH3 та аналогічні	
МПУ 123/09-2003	
31,6	

69	
09206	
Аналізатори спектра до 26 ГГц	
FSQ-26, E4407 та аналогічні	
- " -	
35,0	

70	
09207	
Аналізатори спектра від 26 до 40 ГГц	
FSP-30, FSP-40 та аналогічні	
МПУ 369/10-2015	
39,6	

71	
09220	
Прилад вимірювальний	
EDT-135	
розділ ЕД	
48,0	

	6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку
48	
07061	
Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку	
5000 ЕХ та аналогічні	
ДСТУ 8951	
8,0**	

…

50	
09003	
Аналізатори спектра високочастотні	
С4-74, С4-80 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
10,1**	

51	
09004	
Аналізатори спектра комбіновані високочастотні та низькочастотні 	
СК4-83, СК4-84 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
11,9**	

52	
09005	
Аналізатори спектра надвисокочастотні	
С4-60 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
11,8**	

53	
09006	
Аналізатори спектра низькочастотні	
СК4-72 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
7,8**	

54	
09007	
Аналiзатор характеристик абонентського шлейфа	
Dynatel 965 MC та аналогiчнi	
ДСТУ 8953
	
48,0**	

…

56	
09009	
Аналізатори перешкод	
АП-1 та аналогічні	
ДСТУ 8867	
26,8**	

57	
09011	
Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані	
С4-77, С4-82 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
27,3**	

…

59	
09149	
Прилади вимірювальні	
ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні	
ДСТУ 8952	
27,5**	

…

62	
09155	
Прилади вимірювальні	
ANT-20 та аналогічні	
ДСТУ 8952	
42,0**	

63	
09198	
Аналiзатор абонентських лiнiй	
ПИТ-801	
ДСТУ 8953	
40,0**	

64	
09199	
Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа)	
Y400C та аналогічні	
ДСТУ 8951	
19,5**	

	
модуль	
YBA250 та аналогічні	
	
8,9**	

	
модуль	
YBT250 та аналогічні	
	
14,2**	

65	
09200	
Аналізатор протоколів	
А8619 Domino Plus та аналогічні	
ДСТУ 8952
	
28,0**	

66	
09201	
Аналізатори спектра	
E4402B	
ДСТУ 8864
ДСТУ 8951	
30,0**	

67	
09204	
Аналізатор xDSL	
SunSet MTT	
ДСТУ 8952	
40,0**	

68	
09205	
Аналізатори спектра до 3 ГГц	
GSP, E4402, FSH3 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
28,2**	

69	
09206	
Аналізатори спектра до 26 ГГц	
FSQ-26, E4407 та аналогічні	
ДСТУ 8864
	
31,2**	

70	
09207	
Аналізатори спектра від 26 до   40 ГГц	
FSP-30, FSP-40 та аналогічні	
ДСТУ 8864	
34,1**	

71	
09220	
Прилад вимірювальний	
EDT-135	
ДСТУ 8952	
45,0**	

13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається
108	
05007	
Аналізатори парів спирту	
"Алкотест" та аналогічні	
МПУ 066/05-2013, 
МПУ 247/05-2008, 
розділ ЕД	
5,0	

	13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається
108	
05007	
Аналізатори парів спирту	
"Алкотест" та аналогічні	
ДСТУ 8950	
3,5**	

15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок
125	
08054	
Індикатори 90-градусного зсуву	
Д5002 та аналогічні	
розділ ЕД	
10,0	

	15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок
125	
08054	
Індикатори 90-градусного зсуву	
Д5002 та аналогічні	
ДСТУ 8949	
8,0**	

16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля
144	
09044	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-9Г та аналогічні	
розділ ЕД	
39,5	

145	
09045	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-19, П3-20, П3-30	
розділ ЕД	
39,5	

…

147	
09068	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні	
розділ ЕД	
20,8	

148	
09069	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні	
розділ ЕД	
32,6	

149	
09073	
Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті)	
ИНЕП-2 та аналогічні	
розділ ЕД	
10,7	

	16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля
144	
09044	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-9Г та аналогічні	
ДСТУ 8865	
34,0**	

145	
09045	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-19, П3-20, П3-30	
ДСТУ 8865	
34,0**	

…

147	
09068	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні	
ДСТУ 8865	
20,8**	

148	
09069	
Вимірювачі густини потоку енергії	
П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні	
ДСТУ 8865
	
29,1**	

149	
09073	
Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті)	
ИНЕП-2 та аналогічні	
ДСТУ 8866	
10,7**	

17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод
150	
08228	
Фазометри	
Д31, Д37, Д39 та аналогiчнi	
МПУ 347/09-2014	
1,0	

151	
08229	
Фазометри класу точності 0,2	
Д5000 та аналогiчнi	
МПУ 347/09-2014	
4,0	

…

162	
09210	
Вимірювачі завад (псофометри) 	
12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні	
МУ Міністерства зв'язку СРСР	
22,0	

…

164	
09212	
Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3-40 ГГц	
- " -	
розділ ЕД	
39,5	

…

167	
09239	
Нановольтметри селективні: 
діапазон частот 1,5 Гц-150 кГц ± 2 %; 
межі напруг, що вимірюються, 1 мкВ-100 мВ ± [6 + 2(Uк / U) - 1] %	
Unipan 233, 237 та аналогічні	
розділ ЕД	
11,5	

	17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод
150	
08228	
Фазометри	
Д31, Д37, Д39 та аналогiчнi	
ДСТУ 9103	
1,0**	

151	
08229	
Фазометри класу точності 0,2	
Д5000 та аналогiчнi	
ДСТУ 9103	
4,0**	

…

162	
09210	
Вимірювачі завад (псофометри) 	
12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні	
ДСТУ 8867
	
22,0**	

…

164	
09212	
Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3-40 ГГц	
П3-31, П3-41 та аналогічні	
ДСТУ 8865
	
34,0**	

…

167	
09239	
Нановольтметри селективні: 
діапазон частот 1,5 Гц-150 кГц ± 2 %; 
межі напруг, що вимірюються,  1 мкВ-100 мВ ± [6 + 2(Uк / U) - 1] %	
Unipan 233, 237 та аналогічні	
ДСТУ 8872
	
11,5**	

18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; 
опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму 
в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі
185	
09203	
Пристрiй для перевiрки грозостійкості	
УПГС та аналогiчнi	
МПУ 151/07-2003	
14,0	

	18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення;
опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі
185	
09203	
Пристрiй для перевiрки грозостійкості	
УПГС та аналогiчнi	
ДСТУ 9019
	
14,0**	

19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів
187	
07002	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	
АПОР, АПОР-АВН та аналогічні	
МП НВО "Система", 1996 рік, ІП 8.230-84б	
19,8	

188	
07003	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	
TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні	
МПУ 091/07-2003	
17,1	

…
	
19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів
187	
07002	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	
АПОР, АПОР-АВН та аналогічні	
ДСТУ 8924
	
19,8**	

188	
07003	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)	
TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні	
ДСТУ 8924
	
17,1**	

…	
190	
07005	
Вимірювачі параметрів ходу годинників	
П-133, П-157, 
П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні	
розділ ЕД	
8,0	

191	
07006	
Вимiрювачi параметрiв ходу годинникiв 	
П-180	
МПУ 101/07-2003	
18,4	

192	
07007	
Вимірювачі часових інтервалів	
И2-23, И2-26 та аналогічні	
- " -	
11,2	

…

194	
07010	
Годинники	
АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні	
МПУ 429/09-2015, 
розділ ЕД	
4,0	

195	
07011	
Калібратори інтервалів часу	
КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні	
МПУ 130/07-2003	
12,0	

196	
07012	
Компаратори	
Ч7-38, 39, 42	
розділ ЕД	
15,5	

197	
07013	
Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві	
Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні	
розділ ЕД 	
8,0	

198	
07017	
Міри частоти обмеженої точності	
Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні	
МПУ 412/07-2015	
10,2	

199	
07018	
Міри частоти прецизійні	
Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні	
- " -	
27,4	

200	
07023	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Ротор" та аналогічні	
МПУ 108/07-2003	
7,4	

201	
07024	
Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофона	
PF 08 C та аналогічні	
МПУ 095/07-2003, 
МПУ 103/07-2003	
6,0	

202	
07025	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Телекарт-01", 
"Телекарт-02", 
"Телекарт-04", 
"Телекарт-101" 
та аналогічні	
МПУ 090/07-2003, 
МПУ 102/07-2003	
3,0	

…

205	
07036	
Секундоміри електронні	
HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні	
МПУ 101/07-2003	
3,0	

206	
07041	
Системний таймер часових інтервалів	
усіх типів	
розділ ЕД	
7,0	

207	
07047	
Хронометри	
усiх типiв	
МПУ 101/07-2003	
11,6	

…

212	
07052	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Телекарт-2000" та аналогічні	
МПУ 108/07-2003	
5,9	

…

214	
07058	
Вимірювач часових відхилень	
ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	
розділ ЕД	
48,0	

	190	
07005	
Вимірювачі параметрів ходу годинників	
П-133, П-157, 
П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні	
ДСТУ 9012	
8,0**	

191	
07006	
Вимiрювачi параметрiв ходу годинникiв 	
П-180	
ДСТУ 9012	
14,0**	

192	
07007	
Вимірювачі часових інтервалів	
И2-23, И2-26 та аналогічні	
ДСТУ 9012	
7,7**	

…

194	
07010	
Годинники	
АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні	
ДСТУ 9012	
3,0**	

195	
07011	
Калібратори інтервалів часу	
КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні	
ДСТУ 9012	
12,0**	

196	
07012	
Компаратори	
Ч7-38, 39, 42	
ДСТУ 9104	
15,5**	

197	
07013	
Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві	
Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні	
ДСТУ 9104	
8,0**	

198	
07017	
Міри частоти обмеженої точності	
Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні	
ДСТУ 9013	
10,2**	

199	
07018	
Міри частоти прецизійні	
Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні	
ДСТУ 9013	
27,4**	

200	
07023	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Ротор" та аналогічні	
ДСТУ 9012	
1,7**	

201	
07024	
Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофона	
PF 08 C та аналогічні	
ДСТУ 9012	
6,0**	

202	
07025	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Телекарт-01", 
"Телекарт-02", 
"Телекарт-04", 
"Телекарт-101" 
та аналогічні	
ДСТУ 9012	
1,7**	

…

205	
07036	
Секундоміри електронні	
HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні	
ДСТУ 9012	
2,0**	

206	
07041	
Системний таймер часових інтервалів	
усіх типів	
ДСТУ 9012	
7,0**	

207	
07047	
Хронометри	
усiх типiв	
ДСТУ 9012	
11,6**	

…

212	
07052	
Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона 	
"Телекарт-2000" та аналогічні	
ДСТУ 9012	
1,7**	

…

214	
07058	
Вимірювач часових відхилень	
ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	
ДСТУ 9013	
40,0**	

20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

217	
02061	
Дистанційні вимірювачі швидкості автомобілів	
"Бар'єр -1, 2", "Бар'єр 2М-2" та аналогічні	
розділ ЕД	
3,5	

218	
02193	
Комплекси стаціонарні для дистанційного вимірювання швидкості транспортних засобів	
Арена та аналогічні	
розділ ЕД	
8,0	

	20. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху  з функціями фото-, відеофіксації: вимірювачі швидкості руху  транспортних засобів дистанційні;
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення  транспортних засобів дистанційні
217	
02061	
Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні	
ВІЗИР, TruCAM та аналогічні	
ДСТУ 9145 	
3,5**	

218	
02193	
Вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні (за параметр)	
КАСКАД-3 та аналогічні	
ДСТУ 9145	
12,0**	

21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення 
контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, 
банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)
219	
05017	
Вологоміри деревини	
ЭВ-2К та аналогічні	
МПУ 074/05-2003	
1,0	

220	
05018	
Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм	
М-30, МВ-200 та аналогічні	
МПУ 075/05-2003	
6,1	

221	
05019	
Вологоміри будівельних матеріалів 	
L-609, L-601-3, 
L-606, МГ-44, 
Testo 616, GANN та аналогічні	
МПУ 074/05-2003 
МПУ 399/05-2015	
8,0	

222	
05020	
Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту)	
Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні	
МПУ 076/05-2003	
7,1	

223	
05022	
Гігрографи	
М-21 та аналогічні 	
МПУ 144/05-2015	
2,9	

224	
05023	
Гігрометри	
"Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні	
МПУ 398/05-2015, 
розділ ЕД	
8,8	

225	
05024	
Гігрометри проточні	
"Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні	
МПУ 077/05-2003, 
розділ ЕД	
12,7	

226	
05049	
Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна	
СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні	
Р 50-077-98	
7,9	

227	
05054	
Термогігрометри - вимірювальний канал вологості	
Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні	
МПУ 444/05-2015	
1,0	

228	
05055	
Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища - вимірювальний канал вологості	
метеометри, системи кондиціювання	
МПУ 445/05-2015	
8,8	

	21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення
контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів,
банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)
219	
05017	
Вологоміри деревини	
ЭВ-2К та аналогічні	
ДСТУ 9089	
1,0**	

220	
05018	
Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм	
М-30, МВ-200 та аналогічні	
ДСТУ 8946
	
5,3**	

221	
05019	
Вологоміри будівельних матеріалів 	
L-609, L-601-3, 
L-606, МГ-44, 
Testo 616, GANN та аналогічні	
ДСТУ 9089	
6,0**	

222	
05020	
Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту)	
Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні	
ДСТУ 9089	
6,5**	

223	
05022	
Гігрографи	
М-21 та аналогічні 	
ДСТУ 8947
	
2,5**	

224	
05023	
Гігрометри	
"Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні	
ДСТУ 8947
	
8,3**	

225	
05024	
Гігрометри проточні	
"Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні
	
ДСТУ 8947
	
12,7**	

226	
05049	
Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна	
СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні	
ДСТУ 9017	
6,7**	

227	
05054	
Термогігрометри - вимірювальний канал вологості	
Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні	
ДСТУ 8947
	
1,0**	

228	
05055	
Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища - вимірювальний канал вологості	
метеометри, системи кондиціювання	
ДСТУ 8947
	
8,3**	

22. Віброметри
231	
02002	
Акселерометри ударні до 6000 м/с-2	
усіх типів	
МПУ 390/02-2015	
6,0	

232	
02003	
Акселерометри ударні до 100000 м/с-2	
- " -	
МПУ 390/02-2015	
7,9	

233	
02004	
Акселерометри ударні до 1000000 м/с-2	
- " -	
МПУ 390/02-2015	
13,4	

234	
02006	
Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10	
- " -	
розділ ЕД	
10,8	

235	
02007	
Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал)	
- " -	
розділ ЕД	
7,9	

236	
02028	
Вібрографи, тастографи	
- " -	
розділ ЕД	
4,0	

…

238	
02030	
Віброметри	
ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
6,0	

239	
02031	
Віброметри	
УП-4П та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
6,0	

240	
02032	
Віброметри	
ЭВМ-БП-2 та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
7,0	

241	
02033	
Віброметри	
ВИ6-6ТН (у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
11,5	

242	
02034	
Віброметри (один ВИП, один параметр, один канал)	
усіх типів	
МПУ 389/02-2015	
6,0	

243	
02035	
Віброметри (один ВИП, два параметри, один канал)	
- " -	
МПУ 389/02-2015	
9,8	

244	
02036	
Віброметри (один ВИП, три параметри, один канал)	
- " -	
МПУ 389/02-2015	
13,6	

245	
02037	
Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром	
- " -	
МПУ 389/02-2015	
6,0	

246	
02038	
Віброапаратура контрольно-сигнальна (за один параметр одного каналу)	
- " -	
МПУ 389/02-2015	
3,0	

…

248	
02156	
Віброперетворювачі (без погоджувального підсилювача)	
усіх типів	
МПУ 389/02-2015	
1,0	

249	
02161	
Вимірювач вібрації	
ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
8,0	

250	
02162	
Міри робочі (акселерометри) за одиницю 	
МВ та аналогічні	
МПУ 389/02-2015	
2,6	

251	
02183	
Аналізатори спектра механічних коливань (з одним віброперетворювачем)	
усіх типів	
МПУ 389/02-2015	
20,0	

252	
02194	
Віброперетворювачі низькочастотні від 0,5 Гц	
усіх типів	
МПУ 389/02-2015	
15,0	

253	
10001	
Аналізатори частотні в діапазоні від 2 Гц до 20 000 Гц	
усіх типів	
розділ ЕД	
15,8	

254	
10002	
Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 20 000 Гц	
усіх типів	
розділ ЕД	
17,6	

255	
10003	
Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 200 000 Гц	
усіх типів	
розділ ЕД	
19,5	

	22. Віброметри
231	
02002	
Акселерометри ударні до 6000 м/с-2	
усіх типів	
ДСТУ 8878	
6,0**	

232	
02003	
Акселерометри ударні до 100000 м/с-2	
- " -	
ДСТУ 8878	
7,9**	

233	
02004	
Акселерометри ударні до 1000000 м/с-2	
- " -	
ДСТУ 8878	
13,4**	

234	
02006	
Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10	
- " -	
ДСТУ 8886
	
10,8**	

235	
02007	
Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал)	
- " -	
ДСТУ 8886	
7,9**	

236	
02028	
Вібрографи, тастографи	
- " -	
ДСТУ 8886	
4,0**	

…

238	
02030	
Віброметри	
ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні	
ДСТУ 8886
	
6,0**	

239	
02031	
Віброметри	
УП-4П та аналогічні	
ДСТУ 8886	
6,0**	

240	
02032	
Віброметри	
ЭВМ-БП-2 та аналогічні	
ДСТУ 8886	
7,0**	

241	
02033	
Віброметри	
ВИ6-6ТН 
(у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні	
ДСТУ 8886
	
11,5**	

242	
02034	
Віброметри (один ВИП, один параметр, один канал)	
усіх типів	
ДСТУ 8886	
4,8**	

243	
02035	
Віброметри (один ВИП, два параметри, один канал)	
- " -	
ДСТУ 8886
	
9,8**	

244	
02036	
Віброметри (один ВИП, три параметри, один канал)	
- " -	
ДСТУ 8886
	
13,6**	

245	
02037	
Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром	
- " -	
ДСТУ 8886
	
6,0**	

246	
02038	
Віброапаратура контрольно-сигнальна (за один параметр одного каналу)	
- " -	
ДСТУ 8886
	
3,0**	

…

248	
02156	
Віброперетворювачі (без погоджувального підсилювача)	
усіх типів	
ДСТУ 8886	
1,0**	

249	
02161	
Вимірювач вібрації	
ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні	
ДСТУ 8886
	
8,0**	

250	
02162	
Міри робочі (акселерометри) за одиницю 	
МВ та аналогічні	
ДСТУ 8886
	
2,6**	

251	
02183	
Аналізатори спектра механічних коливань (з одним віброперетворювачем)	
усіх типів	
ДСТУ 8886
	
20,0**	

252	
02194	
Віброперетворювачі низькочастотні від 0,5 Гц	
усіх типів	
ДСТУ 8886
	
15,0**	

253	
10001	
Аналізатори частотні в діапазоні від 2 Гц до 20 000 Гц	
усіх типів	
ДСТУ 8886
	
15,8**	

254	
10002	
Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 20 000 Гц	
усіх типів	
ДСТУ 8886
	
17,6**	

255	
10003	
Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 200 000 Гц	
усіх типів	
ДСТУ 8886	
19,5**	

23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори
256	
05003	
Аналізатори метану в комплекті	
АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні	
розділ ЕД	
6,0	

257	
05004	
Аналізатори для контролю викидів компонентів:	
305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні	
МПУ 245/05-2008, 
МПУ 246/05-2013, 
МПУ 256/05-2008, 
МПУ 257/05-2013, 
МПУ 259/05-2013, 
МПУ 260/05-2013, 
МПУ 395/05-2015, 
розділ ЕД	

	
	
для одного каналу чи компонента; 	

2,7	

	
додатково за кожний канал чи компонент	

0,4	

258	
05005	
Аналізатори концентрації компонентів у повітрі	
АГП-01 та аналогічні	
МПУ 063/05-2003	
7,1	

259	
05026	
Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні:	
ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні 	
МПУ 262/05-2008, 
МПУ 263/05-2008, 
МПУ 264/05-2008, 
МПУ 266/05-2008, 
розділ ЕД 	

	
	
за один канал (датчик); 	

2,4	

	
додатково за кожний канал (датчик)	

0,4	

260	
05027	
Газовизначники	
ГХ-М, CO-025, CO 2-2, SO 2 та аналогічні	
розділ ЕД	
0,3	

261	
05038	
Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів	
УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні	
МПУ 447/05-2015	
0,8	

262	
05053	
Шахтні та інші сигналізатори та аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри	
ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні	
МПУ 261/05-2013, 
МПУ 267/05-2008, 
розділ ЕД	
1,0	

	23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори
256	
05003	
Аналізатори метану в комплекті	
АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні	
ДСТУ 9138
ДСТУ 9139	
6,0**	

257	
05004	
Аналізатори для контролю викидів компонентів:	
305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні	
ДСТУ 9138
ДСТУ 9139	

	
	
для одного каналу чи компонента; 	

2,7**	

	
додатково за кожний канал чи компонент	

0,4**	

258	
05005	
Аналізатори концентрації компонентів у повітрі	
АГП-01 та аналогічні	
ДСТУ 9090	
7,1**	

259	
05026	
Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні:

за один канал (датчик); 	

додатково за кожний канал (датчик)	

ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні 	
ДСТУ 9083
ДСТУ 9091
ДСТУ 9110
ДСТУ 9138

2,4**	

0,4**	

260	
05027	
Газовизначники	
ГХ-М, CO-025, CO 2-2, SO 2 та аналогічні	
ДСТУ 9091	
0,3**	

261	
05038	
Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів	
УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні	
ДСТУ 9091	
0,8**	

262	
05053	
Шахтні та інші сигналізатори та аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри	
ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні	
ДСТУ 9139	
1,0**	

24. Генератори
279	
09099	
Генератори сигналів телевізійні	
Г6-30, Г6-35 та аналогічні	
розділ ЕД	
11,5	

280	
09100	
Генератори сигналів телевізійні	
РМ 5418 та аналогічні	
МПУ 127/09-2003	
39,2	

	24. Генератори
279	
09099	
Генератори сигналів телевізійні	
Г6-30, Г6-35 та аналогічні	
ДСТУ 8868	
11,5**	

280	
09100	
Генератори сигналів телевізійні	
РМ 5418 та аналогічні	
ДСТУ 8868	
28,1**	

27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів 
в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)
295	
05001	
Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин та газів	
ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні	
МПУ 062/05-2003, 
МПУ 258/05-2008 	
8,1	

296	
05010	
Ареометри скляні (гідростатичний метод)	
АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні	
МПУ 070/05-2015	
1,5	

297	
05011	
Ареометри скляні (метод порівняння)	
- " -	
МПУ 070/05-2015	
1,1	

	27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)
295	
05001	
Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин та газів	
ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні	
ДСТУ 8876
ДСТУ 9084	
8,1**	

296	
05010	
Ареометри скляні (гідростатичний метод)	
АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні	
ДСТУ 8928
	
1,5**	

297	
05011	
Ареометри скляні (метод порівняння)	
- " -	
ДСТУ 8928	
1,1**	

28. Датчики навантаження ваговимірювальні
298	
02140	
Датчики ваговимірювальні тензорезисторні:	
усіх типів	
МПУ 046/02-2003	

	
	
класу D; 	

7,0	

	
класів A, B, C	

12,0	

	28. Датчики навантаження ваговимірювальні
298	
02140	
Датчики ваговимірювальні тензорезисторні:	
усіх типів	
ДСТУ 8869	

	
	
класу D; 	

7,0**	

	
	
класів A, B, C	

12,0**	

	
29. Дефектоскопи
299	
01028	
Дефектоскопи акустичні	
АД-40И, АД-60С та аналогічні	
розділ ЕД	
7,9	

300	
01029	
Дефектоскопи вихрострумові	
ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні	
розділ ЕД	
3,8	

301	
01030	
Дефектоскопи магнітні	
МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні	
розділ ЕД	
3,1	

302	
01031	
Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані	
ВД-11НФ та аналогічні	
розділ ЕД	
2,3	

303	
01032	
Дефектоскопи ультразвукові	
УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні	
МПУ 367/01-2014	
11,7	

304	
01033	
Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні	
USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні	
МПУ 367/01-2014	
12,7	

…

306	
01048	
Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за один зразок)	
усіх типів	
МПУ 368/01-2014	
6,7	

307	
01221	
Ультразвукові діагностичні апарати	
"SIEMENS SL-1" та аналогічні	
МПУ 061/10-2003	
16,7	

308	
01222	
Ультразвукові перетворювачі 	
"Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні	
МИ 1267-86	
2,5	

309	
01223	
Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків)	
УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні	
розділ ЕД	
6,7	

…

312	
01282	
Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові:	
усіх типів	
розділ ЕД	

	
	
за чотири вимірювальні канали; 	

16,0	

	
за кожний додатковий вимірювальний канал	

2,5	

	29. Дефектоскопи
299	
01028	
Дефектоскопи акустичні	
АД-40И, АД-60С та аналогічні	
ДСТУ 9096	
7,9**	

300	
01029	
Дефектоскопи вихрострумові	
ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні	
ДСТУ 8880
	
3,8**	

301	
01030	
Дефектоскопи магнітні	
МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні	
ДСТУ 8832
	
3,1**	

302	
01031	
Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані
	
ВД-11НФ та аналогічні	
ДСТУ 8880	
2,3**	

303	
01032	
Дефектоскопи ультразвукові	
УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні	
ДСТУ 8879
	
10,0**	

304	
01033	
Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні	
USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні	
ДСТУ 8879
	
12,0**	

…

306	
01048	
Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за один зразок)	
усіх типів	
ДСТУ 9094	
6,7**	

307	
01221	
Ультразвукові діагностичні апарати	
"SIEMENS SL-1" та аналогічні	
ДСТУ 9161	
11,0**	

308	
01222	
Ультразвукові перетворювачі 	
"Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні	
ДСТУ 9093	
2,5**	

309	
01223	
Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків)	
УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні	
ДСТУ 9095	
6,7**	

…

312	
01282	
Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові:	
усіх типів	
ДСТУ 8879

	
	
за чотири вимірювальні канали; 	

16,0**	

	
за кожний додатковий вимірювальний канал	

2,5**	

30. Динамометри, силовимірювальні датчики
313	
02051	
Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші	
усіх типів 	
МИ 1934-88, 
розділ ЕД	
5,0	

314	
02053	
Динамометри робочі до 50 кН 	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 13782:2009, 
МИ 810-85	
2,0	

315	
02054	
Динамометри робочі понад 50 кН	
усіх типів	
- " -	
3,0	

	30. Динамометри, силовимірювальні датчики
313	
02051	
Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші	
усіх типів 	
ДСТУ 8877	
5,0**	

314	
02053	
Динамометри робочі до 50 кН 	
усіх типів	
ДСТУ 8877	
2,0**	

315	
02054	
Динамометри робочі понад        50 кН	
усіх типів	
ДСТУ 8877	
3,0**	

31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі
316	
03019	
Дозатори піпеткові (за один канал)	
усіх типів	
розділ ЕД	
1,0	

317	
03020	
Дозатори поршневі	
усіх типів	
розділ ЕД	
2,0	

	31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі
316	
03019	
Дозатори піпеткові (за один канал)	
усіх типів	
ДСТУ 8892	
1,0**	

317	
03020	
Дозатори поршневі	
усіх типів	
ДСТУ 8892	
2,0**	

32. Еквіваленти мереж
318	
09104	
Еквіваленти мережі	
NNB-103	
МПУ 430/09-2015	
6,0	

319	
09105	
Еквіваленти мережі	
NNB-111 та аналогічні	
- " -	
15,7	

	32. Еквіваленти мереж
318	
09104	
Еквіваленти мережі	
NNB-103	
ДСТУ 8916	
6,0**	

319	
09105	
Еквіваленти мережі	
NNB-111 та аналогічні	
ДСТУ 8916	
15,7**	

35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків 
за поставлений та/або спожитий природний газ)
323	
06008	
Калориметри спалювання 	
В-06, В-08 та аналогічні	
ДСТУ 2614-94, 
розділ ЕД	
20,0	

	35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
323	
06008	
Калориметри спалювання 	
В-06, В-08 та аналогічні	
ДСТУ 8983	
20,0**	

36. Кардіодефібрилятори
324	
09187	
Кардіодефібрилятори	
ДК-Н-15 та аналогічні	
розділ ЕД	
12,0	

	36. Кардіодефібрилятори
324	
09187	
Кардіодефібрилятори	
ДК-Н-15 та аналогічні	
ДСТУ 9158	
12,0**	

37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)
325	
05030	
Електроди для потенціометричних вимірювань	
ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні	
МПУ 405/05-2015 
МПУ 406/05-2015 
МПУ 407/05-2015	
1,0	

326	
05032	
Іономіри та pH-метри лабораторні	
И-130, ЭВ-74, 744 рН, АІ-123, Hanna та аналогічні	
МПУ 167/05-2004	
3,0	

327	
05035	
Кондуктометри, солеміри лабораторні:	
усіх типів	
МПУ 397/05-2015	

	
	
з однією коміркою;	

11,3	

	
на кожну додаткову комірку	

4,3	

328	
05043	
Титратори автоматичні 	
усіх типів	
МПУ 080/05-2003	
6,7	

329	
05044	
Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні	
- " -	
МПУ 081/05-2003 
МПУ 082/05-2003	
16,5	

	37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)
325	
05030	
Електроди для потенціометричних вимірювань	
ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні	
ДСТУ 9022
ДСТУ 9024
ДСТУ 9025
ДСТУ 9026	
0,8**	

326	
05032	
Іономіри та pH-метри лабораторні	
И-130, ЭВ-74, 744 рН, АІ-123, Hanna та аналогічні	
ДСТУ 9021
ДСТУ 9023	
2,7**	

327	
05035	
Кондуктометри, солеміри лабораторні:	
усіх типів	
ДСТУ 9020	

	
	
з однією коміркою;	

10,0**	

	
на кожну додаткову комірку	

4,0**	

328	
05043	
Титратори автоматичні 	
усіх типів	
ДСТУ 9009
	
6,1**	

329	
05044	
Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні	
усіх типів	
ДСТУ 8881
ДСТУ 9010	
16,5**	

38. Лічильники води
348	
03118	
Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації):	
усіх типів	
МПУ 333/03-2015, 
МПУ 290/03-2013, 
розділ ЕД	

	
	
І етап - проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації;	

1,1	

	
ІІ етап - обробка результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника	

0,21	

	38. Лічильники води
348	
03118	
Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації):

І етап - проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації;

ІІ етап - обробка результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника	
усіх типів	
Наказ Мінекономрозвитку від 23 грудня 2016 року № 2129 "Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів", зареєстрований у Мін’юсті 19 січня 2017 року за 
№ 84/29952	

0,5**

0,1**	

41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються 
для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
396	
03006	
Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника;	
усіх типів	
МПУ 290/03-2013, 
МПУ 306/03-2011, 
розділ ЕД	
12,0	

	
за кожний додатковий канал (тиску, температури, об'єму)	

4,0	

…

398	
03027	
Лічильники газу барабанні	
ГСБ, РГ	
ГОСТ 8.324-78	
4,0	

399	
03028	
Лічильники газу побутові при одночасній повірці до п'яти одиниць	
усіх типів	
Р 50-071-98	
1,4	

400	
03050	
Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника;	
ОЕ, "Лідер" та аналогічні	
МПУ 039/03-2003, 
розділ ЕД	
8,0	

	
за кожний додатковий канал	

3,0	

…

402	
03079	
Лічильники газу мембранні	
G10, G16, G25, G40	
МПУ 177/03-2005 	
2,5	

403	
03080	
Лічильники газу роторні	
РЛ-10, РЛ-20	
562.M.T2.784. 000Д1	
2,5	

404	
03082	
Лічильники газу турбінні	
ЛИС та аналогічні	
407329.001 Д1	
2,2	

405	
03103	
Лічильники газу ультразвукові 	
"Курс" та аналогічні	
АЧЦА 407251.008 МП	
12,8	

…

407	
03108	
Лічильник газу барабанний 0,5 класу	
"Actaris" та аналогічні	
ГОСТ 8.324-78	
16	

408	
03115	
Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника	
Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні	
МПУ 290/03-2013	
5,04	

409	
03121	
Лічильники газу роторні	
G25, G40, G65	
Фб2.784.001 Д1	
4,37	

410	
03122	
Лічильники газу роторні        	
G100, G160	
Фб2.784.001 Д1	
4,7	

411	
03123	
Лічильники газу роторні	
G250, G400	
Фб2.784.001 Д1	
6,39	

412	
03124	
Лічильники газу роторні 	
G650, G1000	
Фб2.784.001 Д1	
6,99	

413	
03125	
Лічильники газу роторні 	
G1600	
Фб2.784.001 Д1	
7,22	

414	
03126	
Лічильники газу роторні 	
G2500, G4000	
Фб2.784.001 Д1	
8,88	

415	
03127	
Лічильники газу побутові при одночасній повірці понад п'ять одиниць	
усіх типів	
Р 50-071-98	
0,44	

416	
03128	
Лічильники газу турбінні	
G40, G65	
МП 081/24.142-00, 
ЕОАС.31387291.001 Д1 	
3,0	

417	
03129	
Лічильники газу турбінні	
G100, G160	
Фб2.784.008 Д1	
4,70	

418	
03130	
Лічильники газу турбінні	
G250, G400	
Фб2.784.008 Д1	
6,39	

419	
03131	
Лічильники газу турбінні	
G650, G1000	
Фб2.784.008 Д1	
6,99	

420	
03132	
Лічильники газу турбінні	
G1600	
Фб2.784.008 Д1	
7,22	

421	
03133	
Лічильники газу турбінні	
G2500, G4000	
Фб2.784.008 Д1	
8,88	

422	
03134	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G10, G16, G25, G40	
GMS.407273.001 МП	
5,37	

423	
03135	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G65, G100, G160	
GMS.407273.001 МП	
6,26	

424	
03136	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G250	
GMS.407273.001 МП	
6,92	

	41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
396	
03006	
Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника;	
усіх типів	
ДСТУ 9038	
5,6**	

	
за кожний додатковий канал (тиску, температури, об'єму)	

2,0**	

…

398	
03027	
Лічильники газу барабанні	
ГСБ, РГ	
ДСТУ 9040	
5,3**	

399	
03028	
Лічильники газу побутові при одночасній повірці до п'яти одиниць	
усіх типів	
ДСТУ 9035	
1,6**	

400	
03050	
Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника;

за кожний додатковий канал	
ОЕ, "Лідер" та аналогічні	
ДСТУ 9039	
5,1**

2,1**	

…

402	
03079	
Лічильники газу мембранні	
G10, G16, G25, G40	
ДСТУ 9035	
2,3**	

403	
03080	
Лічильники газу роторні	
РЛ-10, РЛ-20	
ДСТУ 9035	
2,0**	

404	
03082	
Лічильники газу турбінні	
ЛИС та аналогічні	
ДСТУ 9035	
2,0**	

405	
03103	
Лічильники газу ультразвукові 	
"Курс" та аналогічні	
ДСТУ 9036	
5,1**	

…

407	
03108	
Лічильник газу барабанний 0,5 класу	
"Actaris" та аналогічні	
ДСТУ 9040	
16,0**	

408	
03115	
Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника	
Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні	
ДСТУ 9038	
4,0**	

409	
03121	
Лічильники газу роторні	
G25, G40, G65	
ДСТУ 9034		
2,6**	

410	
03122	
Лічильники газу роторні        	
G100, G160	
ДСТУ 9034		
2,6**	

411	
03123	
Лічильники газу роторні	
G250, G400	
ДСТУ 9034		
2,8**	

412	
03124	
Лічильники газу роторні 	
G650, G1000	
ДСТУ 9034		
3,0**	

413	
03125	
Лічильники газу роторні 	
G1600	
ДСТУ 9034		
3,0**	

414	
03126	
Лічильники газу роторні 	
G2500, G4000	
ДСТУ 9034 		
3,3**	

415	
03127	
Лічильники газу побутові при одночасній повірці понад п'ять одиниць	
усіх типів	
ДСТУ 9035	
0,16**	

416	
03128	
Лічильники газу турбінні	
G40, G65	
ДСТУ 9033	
2,6**	

417	
03129	
Лічильники газу турбінні	
G100, G160	
ДСТУ 9033	
2,6**	

418	
03130	
Лічильники газу турбінні	
G250, G400	
ДСТУ 9033	
2,8**	

419	
03131	
Лічильники газу турбінні	
G650, G1000	
ДСТУ 9033	
2,9**	

420	
03132	
Лічильники газу турбінні	
G1600	
ДСТУ 9033	
2,9**	

421	
03133	
Лічильники газу турбінні	
G2500, G4000	
ДСТУ 9033	
2,9**	

422	
03134	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G10, G16, G25, G40	
ДСТУ 9034	
3,2**	

423	
03135	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G65, G100, G160	
ДСТУ 9034	
3,3**	

424	
03136	
Лічильники газу роторні GMS	
GMS G250	
ДСТУ 9034	
3,3**	

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня 
освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів
425	
11040	
Люксметри робочі	
Ю-116, Ю-117 та аналогічні	
МПУ 448/11-2015	
3,0	

426	
11092	
Фотометри та люксметри цифрові	
ТЕС 0693, Testo 540 та аналогічні	
ДСТУ 7267:2012	
5,8	

	42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів
425	
11040	
Люксметри робочі	
Ю-116, Ю-117 та аналогічні	
ДСТУ 9120	
3,0**	

426	
11092	
Фотометри та люксметри цифрові	
ТЕС 0693, Testo 540 та аналогічні	
ДСТУ 7267
ДСТУ 9120	
5,8**	

44. Матеріальні міри довжини
449	
01093	
Метроштоки	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 8.247:2009	
1,8	

…

451	
01184	
Рейки нівелірні (за один метр)	
РН та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
0,9	

452	
01185	
Рейки нівелірні інварні (за один метр)	
усіх типів	
МПУ 164/01-2003	
3,4	

	44. Матеріальні міри довжини
449	
01093	
Метроштоки	
усіх типів	
ДСТУ 8984	
1,8**	

…

451	
01184	
Рейки нівелірні (за один метр)	
РН та аналогічні	
ДСТУ 8890	
0,9**	

452	
01185	
Рейки нівелірні інварні (за один метр)	
усіх типів	
ДСТУ 8890
	
3,4**	

49. Монітори пацієнта
491	
09230	
Монітори пацієнта	
ЮМ-300 та аналогічні	
розділ ЕД	
8,7	

	49. Монітори пацієнта
491	
09230	
Монітори пацієнта	
ЮМ-300 та аналогічні	
ДСТУ 8882	
8,7**	

	51. Нівеліри
523	
01126	
Нівеліри високоточні оптико-механічні 	
Н05 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003 	
13,4	

524	
01127	
Нівеліри точні	
Н3 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
8,4	

525	
01128	
Нівеліри технічні	
Н10 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
6,7	

526	
01148	
Нівеліри лазерні	
усіх типів	
МПУ 179/01-2008	
6,7	

527	
01165	
Прилади вертикального проектування	
усіх типів	
МПУ 164/01-2003	
10,8	

528	
01241	
Нівеліри електронні	
усіх типів	
МПУ 164/01-2003	
13,4	

	51. Нівеліри
523	
01126	
Нівеліри високоточні оптико-механічні 	
Н05 та аналогічні	
ДСТУ 9097 	
13,4**	

524	
01127	
Нівеліри точні	
усіх типів	
ДСТУ 9098	
8,4**	

525	
01128	
Нівеліри технічні	
Н10 та аналогічні	
ДСТУ 9097	
6,7**	

526	
01148	
Нівеліри лазерні	
усіх типів	
ДСТУ 9098	
6,7**	

527	
01165	
Прилади вертикального проектування лазерні	
усіх типів	
ДСТУ 9098	
10,8**	

528	
01241	
Нівеліри електронні	
усіх типів	
ДСТУ 9097	
13,4**	

53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів
543	
03024	
Колонки мастилороздавальні	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 8.220:2008	
4,0	

544	
03025	
Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму)	
усіх типів	
МПУ 324/03-2015	
4,0	

545	
03110	
Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму) 	
усіх типів	
розділ ЕД	
8,0	

546	
03111	
Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму)	
усіх типів	
- " -	
8,0	

	53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів
543	
03024	
Колонки мастилороздавальні	
усіх типів	
ДСТУ 8911
	
1,0**	

544	
03025	
Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму)	
усіх типів	
ДСТУ 8912
	
1,0**	

545	
03110	
Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму) 	
усіх типів	
ДСТУ 8913
	
2,0**	

546	
03111	
Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму)	
усіх типів	
ДСТУ 8914
	
2,0**	

54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, 
стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання
547	
01077	
Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні (за одну шкалу)	
усіх типів	
МИ 2024-89, 
МПУ 380/01-2015, 
МПУ 381/01-2015	
0,4	

…

551	
01091	
Машини шкіромірні	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 13818:2008	
3,1	

	54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання
547	
01077	
Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні (за одну шкалу)	
усіх типів	
ДСТУ 8982	
0,4**	

…

551	
01091	
Машини шкіромірні	
усіх типів	
ДСТУ 8891
	
3,1**	

56. Пульсоксиметри
568	
09231	
Пульсоксиметри	
ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні	
розділ ЕД	
5,4	

	56. Пульсоксиметри
568	
09231	
Пульсоксиметри	
ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні	
ДСТУ 8893
	
1,4**	

57. Пурки робочі
569	
02103	
Пурки робочі	
усіх типів	
МПУ 388/02-2015	
2,5	

	57. Пурки робочі
569	
02103	
Пурки робочі	
усіх типів	
ДСТУ 8917	
2,5**	

58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози
578	
12017	
Дозиметри індивідуальні (за одиницю)	
ДК-02, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01 та аналогічні	
ГОСТ 8.013-72	
0,13	

…

591	
12030	
Радіометри	
H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні	
- " -	
9,6	

…
597	
12036	
Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування)	
МКС-01Р та аналогічні	
ГОСТ 8.040-84, 
ГОСТ 8.041-84, 
розділ ЕД	
31,9	

599	
12038	
Радіометри-дозиметри	
ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні	
- " -	
7,7	

…

604	
12047	
Установки корабельні	
КРАБ-3 та аналогічні	
МИ 1275-86	
8,0	

…

606	
12049	
Установки сигнальні (за один детектор)	
Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні	
ГОСТ 8.040-84 	
4,0	

…

614	
12058	
Радіометр-дозиметр	
МКС-1Е	
- " -	
9,1	

	58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози
578	
12017	
Дозиметри індивідуальні (за одиницю)	
ДК-02, Д-02,     ДП-22В, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01 та аналогічні	
ДСТУ 8986	
0,13**	

…

591	
12030	
Радіометри	
H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні	
ДСТУ 8988	
9,6**	

…

597	
12036	
Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування)	
МКС-01Р та аналогічні	
ДСТУ 8988	
23,8**	

…
599	
12038	
Радіометри-дозиметри (за один блок детектування)	
ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні	
ДСТУ 8988	
6,7**	

…

604	
12047	
Установки корабельні	
КРАБ-3 та аналогічні	
ДСТУ 8988	
8,0**	

…

606	
12049	
Установки сигнальні (за один детектор)	
Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні	
ДСТУ 8988	
2,8**	

…

614	
12058	
Радіометр-дозиметр	
МКС-1Е	
ДСТУ 8988	
7,9**	

59. Реографи
617	
09162	
Реографи	
ОРЧ-02 та аналогічні	
МИ 92-76	
7,7	

	59. Реографи
617	
09162	
Реографи	
ОРЧ-02 та аналогічні	
ДСТУ 8870	
7,7**	

60. Рефрактометри, офтальмометри
618	
11001	
Авторефрактометри, автокератометри	
усіх типів	
МПУ 030/11-2014	
4,8	

619	
11052	
Офтальмометри	
усіх типів	
МПУ 030/11-2014	
2,0	

620	
11067	
Рефрактометри автоматичні імпортні	
А1-ЕРО, А1-ЕДР, 
А1-Е2Р	
МПУ 145/11-2014	
4,5	

621	
11104	
Рефрактометри портативні	
усіх типів	
МПУ 145/11-2014 	
2,6	

622	
11105	
Рефрактометри лабораторні візуальні	
усіх типів	
МПУ 145/11-2014	
4,0	

	60. Рефрактометри, офтальмометри
618	
11001	
Авторефрактометри, автокератометри	
усіх типів	
ДСТУ 9007
ДСТУ 9008
	
4,8**	

619	
11052	
Офтальмометри	
усіх типів	
ДСТУ 9008	
2,0**	

620	
11067	
Рефрактометри автоматичні імпортні	
А1-ЕРО, А1-ЕДР, 
А1-Е2Р	
ДСТУ 9006
	
4,5**	

621	
11104	
Рефрактометри портативні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
2,6**	

622	
11105	
Рефрактометри лабораторні візуальні	
усіх типів	
ДСТУ 9006	
4,0**	

62. Селективні вольтметри
629	
09078	
Вольтметри діодні компенсаційні робочі	
В3-49 та аналогічні	
ДСТУ ГОСТ 8.117:2008	
6,0	

630	
09079	
Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором	
В3-63 та аналогічні	
ДСТУ ГОСТ 8.117:2008, 
розділ ЕД	
8,2	

631	
09082	
Вольтметри селективні та підсилювачі селективні	
В6-10, У2 та аналогічні	
МПУ 435/09-2015, 
розділ ЕД	
4,8	

	62. Селективні вольтметри
629	
09078	
Вольтметри діодні компенсаційні робочі	
В3-49 та аналогічні	
ДСТУ 8871	
6,0**	

630	
09079	
Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором	
В3-63 та аналогічні	
ДСТУ 8871
	
8,2**	

631	
09082	
Вольтметри селективні та підсилювачі селективні	
В6-10, У2 та аналогічні	
ДСТУ 8872	
4,8**	

63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі
та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації
632	
07027	
Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку 	
"Triloque Infinity", PPS	
МПУ 129/07-2003	
80,0	

633	
07037	
Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції: 	
МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні	
МП НВО "Система", 
1996 рік, 
МПУ 087/07-2003, 
МПУ 088/07-2003, 
МПУ 089/07-2003, 
МПУ 098/07-2003, 
МПУ 128/07-2012	

	
	
основний режим;	

72,0	

	
режим конференц-зв'язку; 	

12,0	

	
режим переадресування викликів	

32,0	

634	
07038	
Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:	
SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні	
КНД-45-097-98, 
КНД-45-122-98, 
КНД-45-130-98, 
МПУ 018/07-2003, 
МПУ 128/07-2012, 
МПУ 131/07-2003, 
МПУ 133/07-2003, 
МПУ 191/07-2006, 
МПУ 192/07-2006, 
МПУ 204/07-2006	

	
	
основний режим;	

76,0	

	
режим конференц-зв'язку;	

12,0	

	
режим переадресування викликів;	

32,0	

	
режим транзитного зв'язку;	

76,0	

	
режим міжміського зв'язку	

76,0	

635	
07039	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку: 	
DX200, DX 200 MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні	
МПУ 093/07-2003, 
МПУ 106/07-2003, 
МПУ 120/07-2003, 
МПУ 121/07-2009, 
МПУ 122/07-2003, 
МПУ 205/07-2006, 
МПУ 206/07-2006, 
МПУ 207/07-2006	

	
	
основний режим; 	

81,0	

	
режим конференц-зв'язку; 	

12,0	

	
режим переадресування викликів; 	

32,0	

	
режим WAP; 	

20,0	

	
режим F&F;	

19,9	

	
режим VPN; 	

20,1	

	
режим WAP через GPRS	

20,0	

636	
07040	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу)	
Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні	
МПУ 089/07-2003, 
МПУ 105/07-2012, МПУ120/07-2003, 
МПУ 121/07-2009	
208,0	

637	
07042	
Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів	
"Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні	
МПУ 109/07-2003	
16,0	

…

639	
07055	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер) 	
С-32 та аналогічні	
розділ ЕД	
17,5	

640	
07057	
Тестер якості синхронізації	
SyncTester 5565 та аналогічні	
МПУ 193/07-2013	
196,4	

641	
07058	
Вимірювач часових відхилень	
ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	
розділ ЕД	
48,0	

642	
07059	
Міри частоти прецизійні	
OSA5581C та аналогiчнi	
МПУ 199/07-2006	
333,3	

643	
07060	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації 	
EWSD D900/D1800 та аналогічні	
МПУ 196/07-2006	
224,0	

…

646	
09222	
Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань	
усіх типів	
КНД Державної служби зв'язку України	
43,2	

	63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі
та обліку обсягу інформації під час надання електронних комунікаційних послуг, пристрої синхронізації
632	
07027	
Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку 	
"Triloque Infinity", PPS	
ДСТУ 9005	
66,0**	

633	
07037	
Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції: 	
МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні	
ДСТУ 8924

	
	
основний режим;	

57,5**	

	
режим конференц-зв'язку; 	

11,0**	

	
режим переадресування викликів	

26,0**	

634	
07038	
Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:	
SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні	
ДСТУ 8924

	
	
основний режим;	

60,0**	

	
режим конференц-зв'язку;
режим переадресування викликів;
режим транзитного зв'язку;
режим міжміського зв'язку	

11,0**

22,0**

55,0**	

	

	
55,0**

635	
07039	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку: 

основний режим; 	
DX200, DX 200 
MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні	
ДСТУ 9005	

67,5**	

	
режим конференц-зв'язку; 
режим переадресування викликів; 
режим WAP; 
режим F&F;
режим VPN; 
режим WAP через GPRS	

11,0**

26,2**

14,2**
13,2**
13,2**
15,0**	

636	
07040	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу)	
Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні	
ДСТУ 9004
	
168,0**	

637	
07042	
Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів	
"Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні	
ДСТУ 8924
	
14,5**	

…
	
639	
07055	
Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер) 	
С-32 та аналогічні	
ДСТУ 8924	
17,5**	

640	
07057	
Тестер якості синхронізації	
SyncTester 5565 та аналогічні	
ДСТУ 9013	
143,5**	

641	
07058	
Вимірювач часових відхилень	
ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні	
ДСТУ 9013	
40,0**	

642	
07059	
Міри частоти прецизійні	
OSA5581C та аналогiчнi	
ДСТУ 9013	
215,0**	

643	
07060	
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації 	
EWSD D900/D1800 та аналогічні	
ДСТУ 8924
	
190,0**	

…

646	
09222	
Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань	
усіх типів	
ДСТУ 9018	
43,2**	

64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич"
647	
12040	
Сигналізатори забрудненості	
С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні	
ГОСТ 8.040-84	
3,0	

648	
12041	
Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал)	
"Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні	
МИ 1916-88	
39,4	

…

650	
12043	
Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини	
"Скріннер", СУГ-1М та аналогічні	
розділ ЕД	
39,6	

	64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич"
647
	
12040	
Сигналізатори забрудненості	
С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні	
ДСТУ 8988	
2,6**	

648	
12041	
Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал)	
"Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні	
ДСТУ 8987	
28,7**	

…

650	
12043	
Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини	
"Скріннер", СУГ-1М та аналогічні	
ДСТУ 8987	
32,7**	

65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах
651	
11063	
Радіометри енергетичної освітленості	
РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні	
розділ ЕД	
6,0	

652	
11106	
Спектрорадіометри	
усіх типів	
Інструкція 1149/11-2014	
7,0	

	65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах
651	
11063	
Радіометри енергетичної освітленості	
РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні	
ДСТУ 8985	
6,0**	

652	
11106	
Спектрорадіометри	
усіх типів	
ДСТУ 8985	
7,0**	

68. Таксометри
671	
02119	
Таксометри автомобільні 	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 8.291:2008	
1,0	

672	
02120	
Таксометри електронні з фіскальною пам’яттю	
усіх типів	
МПУ 365/02-2015	
2,0	

	68. Таксометри
671	
02119	
Таксометри автомобільні 	
усіх типів	
ДСТУ 9101	
1,0**	

672	
02120	
Таксометри електронні з фіскальною пам’яттю	
усіх типів	
ДСТУ 9101	
2,0**	

69. Тахеометри
673	
01211	
Тахеометри 	
усіх типів	
МПУ 164/01-2003, 
МПУ 341/01-2013	
27,45	

	69. Тахеометри
673	
01211	
Тахеометри 	
усіх типів	
ДСТУ 9102	
19,0**	

70. Тахографи	70. Тахографи	
674	
02121	
Тахографи	
"Відер-Рут 8400" та аналогічні	
МПУ 364/02-2015	
4,0	

	674	
02121	
Тахографи	
"Відер-Рут 8400" та аналогічні	
ДСТУ 9100	
4,0**	

71. Теодоліти
675	
01213	
Теодоліти 	
Т 05, Т 1 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
20,0	

676	
01214	
Теодоліти оптико-механічні та електронні	
Т 2, FET та аналогічні	
МПУ 164/01-2003 	
16,7	

677	
01215	
Теодоліти	
Т 5 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
10,0	

678	
01216	
Теодоліти	
Т 30 та аналогічні	
МПУ 164/01-2003	
6,7	

	71. Теодоліти
675	
01213	
Теодоліти 	
Т 05, Т 1 та аналогічні	
ДСТУ 9099	
15,0**	

676	
01214	
Теодоліти оптико-механічні та електронні	
Т 2, FET та аналогічні	
ДСТУ 9099	
12,0**	

677	
01215	
Теодоліти	
Т 5 та аналогічні	
ДСТУ 9099	
7,5**	

678	
01216	
Теодоліти	
Т 30 та аналогічні	
ДСТУ 9099	
4,5**	

72. Теплолічильники та теплообчислювачі
679	
06036	
Теплолічильники 	
усіх типів	
МПУ 041/06-2013, 
розділ ЕД	
сума норм часу складових частин тепло-лічильника	

…

681	
06038	
Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води:	
СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Suрercal" та аналогічні	
МПУ 041/06-2013, 
розділ ЕД	
8,0	

	
за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; 	

1,0	

	
за кожний додатковий канал від лічильника води	

2,5	

682	
06070	
Теплолічильники єдині	
усіх типів	
ДСТУ EN 1434-5:2014	
8,7	

	72. Теплолічильники та теплообчислювачі
679	
06036	
Теплолічильники 	
усіх типів	
ДСТУ 9111	
сума норм часу складових частин тепло-лічильника	

…

681	
06038	
Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води:	
СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Suрercal" та аналогічні	
ДСТУ 9108	
0,78**	

	
за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; 	

0,3**	

	
за кожний додатковий канал від лічильника води	

0,35**	

682	
06070	
Теплолічильники єдині	
усіх типів	
ДСТУ 9109	
0,9**	

73. Термінали паркувальні
683	
07043	
Термінали паркувальні	
усіх типів	
МПУ 104/07-2003	
6,0	

	73. Термінали паркувальні
683	
07043	
Термінали паркувальні	
усіх типів	
ДСТУ 9012	
6,0**	

74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням 
органів досудового розслідування, органів п
691	
06016	
Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури	
КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні	
ДСТУ ГОСТ 8.280:2008	
0,5	

	74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням 
органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)
691	
06016	
Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури	
КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні	
ДСТУ 9119	
0,5**	

		
76. Ультразвукові діагностичні прилади
715	
01086	
Луноофтальмоскопи та ультразвукові офтальмологічні сканери	
ЭОС-22, А-Скан, В-Скан та аналогічні	
МПУ 286/01-2009	
10,0	

716	
02129	
Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати	
- " -	
МПУ 222/01-2007	
8,0	

717	
10033	
Монітори фетальні	
CadenceII, Sonicad та аналогічні	
МПУ 316/10-2011	
9,7	

	76. Ультразвукові діагностичні прилади
715	
01086	
Луноофтальмоскопи та ультразвукові офтальмологічні сканери	
ЭОС-22, А-Скан, В-Скан та аналогічні	
ДСТУ 8884	
8,0**	

716	
02129	
Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати	
- " -	
ДСТУ 8883	
8,0**	

717	
10033	
Монітори фетальні	
CadenceII, Sonicad та аналогічні	
ДСТУ 8885	
6,0**	

77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації
718	
12049	
Установки сигнальні (за один детектор)	
Р3Б04-04,Р3Б05-01, РА12С та аналогічні	
розділ ЕД	
4,0	

	77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації
718	
12049	
Установки сигнальні (за один детектор)	
Р3Б04-04,Р3Б05-01, РА12С та аналогічні	
ДСТУ 8988	
2,8**	

78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю 
та контролю повітря робочої зони
720	
11009	
Аналізатори рідини флюорометричні	
"Флюорат-02" та аналогічні	
розділ ЕД	
6,0	

…
723	
11071	
Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR)	
усіх типів	
МПУ 305/11-2010	
8,0	

…
726	
11079	
Спектрометри інфрачервоної частини спектра	
усіх типів	
ДСТУ ГОСТ 8.229:2008, 
Інструкція 706-37-07, 
Інструкція 840-37-08	
7,2	

…
730	
11085	
Фотоелектроколориметри	
ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні	
МПУ 029/11-2014	
1,9	

731	
11086	
Фотоелектроколориметри	
КФК-2МП	
МПУ 029/11-2014	
3,0	

732	
11087	
Фотометри	
ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні	
МПУ 028/11-2014	
3,0	

733	
11089	
Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	
усіх типів	
МПУ 029/11-2014 	
6,0	

…
735	
11096	
Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	
усіх типів	
Інструкція 562-37-03, 
Інструкція 415-37-01 та аналогічні	
5,5	

	78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю 
та контролю повітря робочої зони
720	
11009	
Аналізатори рідини флюорометричні	
"Флюорат-02" та аналогічні	
ДСТУ 8945	
6,0**	

…

723	
11071	
Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR)	
усіх типів	
ДСТУ 8948	
8,0**	

…

726	
11079	
Спектрометри інфрачервоної частини спектра	
усіх типів	
ДСТУ 9142	
7,2**	

…

730	
11085	
Фотоелектроколориметри	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
1,9**	

731	
11086	
Фотоелектроколориметри	
КФК-2МП	
ДСТУ 9141	
3,0**	

732	
11087	
Фотометри	
ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні	
ДСТУ 9141	
3,0**	

733	
11089	
Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	
усіх типів	
ДСТУ 9141	
6,0**	

…

735	
11096	
Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри	
усіх типів	
ДСТУ 8945	
5,5**	

		

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економіки України                                                      Юлія СВИРИДЕНКО
___   ____________ 2022 р.