ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

___________________ № ________

МІЖПОВІРОЧНІ ІНТЕРВАЛИ

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації, за категоріями

| Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | Міжповірочний інтервал, роки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Автоматичні зважувальні прилади: ваги безперервної дії для сумарного обліку; ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; ваги для зважування розділених вантажів; вагові дозатори дискретної дії; прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь; залізничні платформні ваги; контрольні ваги | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | 1 |
| 3. Аналізатори медичного призначення: біохімічні; гематологічні; електролітів та газу в крові; імуноферментні; флуоресцентні; хемілюмінесцентні; електрохімічні | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки1 | 1; 5 |

_______________

1 Для аналізаторів показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока,        зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки                     автоматичних установлено міжповірочний інтервал 1 рік; інших – 5 років.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод | 1 |
| 6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку | 1 |
| 7. Аудіометри чистого тону | 1 |
| 8. Блоки детектування іонізуючого випромінення | 1 |
| 9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації | 1 |
| 10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю | 1 |
| 11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги2 | 10; 14; 5 (16)3 |
| 12. Вимірювачі артеріального тиску | 1 |
| 13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | 1 |
| 14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3−4 розрядні) | 1 |
| 15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | 1 |
| 16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | 1 |
| 17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод | 1 |
| 18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | 1 |
| 20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні | 1 |
| 21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) | 1 |
| 22. Віброметри | 1 |
| 23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори | 1 |

_______________

2 Для вимірювальних трансформаторів струму та напруги класів напруг 110−154 кВ (до закінчення строку служби) установлено міжповірочний інтервал 10 років; для трансформаторів струму та напруги класів напруг 220–750 кВ (до закінчення строку   служби) – 14 років; трансформаторів струму та напруги інших – 5 років.

3 Міжповірочний інтервал для засобів вимірювальної техніки, які за результатами досліджень показників стабільності та метрологічної надійності відповідають             вимогам національного стандарту, гармонізованого з ЕN 62059-32-1:2012.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 24. Генератори | 1 |
| 25. Гирі | 1 |
| 26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | 1 |
| 27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) 4 | 1; 5 |
| 28. Датчики навантаження ваговимірювальні | 1 |
| 29. Дефектоскопи | 1 |
| 30. Динамометри, силовимірювальні датчики | 1 |
| 31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | 1 |
| 32. Еквіваленти мереж | 1 |
| 33. Електрокардіографи | 1 |
| 34. Енцефалографи | 1 |
| 35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | 1 |
| 36. Кардіодефібрилятори | 1 |
| 37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) | 1 |
| 38. Лічильники води | 4 |
| 39. Лічильники активної (класи точності 0,01−2,0) та реактивної (класи точності 0,01−3,0) електроенергії5 | 8 (16)3; 6 (16)3; 4 (10)3; 6 (10)3; 1 |
| 40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин | 4 |
| 41. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)6 | 2; 8 |
| 42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів | 1 |

_______________

4 Для густиномірів (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) автоматичних установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних –                5 років.

5 Для лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5–2,0 і А, В) установлено міжповірочний інтервал 8 (16)3 років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S−3,0 і А, В, С) – 6 (16)3 років; лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5−3,0 і А, В) – 4 (10)3 років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S−3,0 і А, В, С) – 6 (10)3 років; лічильників активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,01−0,1) – 1 рік.

6 Для лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 установлено міжповірочний інтервал 2 роки; класу 1,5 – 8 років.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму | 1 |
| 44. Матеріальні міри довжини | 1 |
| 45. Медичні термометри7 | 1; 2; 3 |
| 46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | 1 |
| 47. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | 1 |
| 48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | 1 |
| 49. Монітори пацієнта | 1 |
| 50. Неавтоматичні зважувальні прилади | 1 |
| 51. Нівеліри | 1 |
| 52. Осцилографи | 1 |
| 53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: світлими нафтопродуктами, мастилами; скрапленим газом; стисненим газом | 1 1 1 |
| 54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання | 1 |
| 55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | 1 |
| 56. Пульсоксиметри | 1 |
| 57. Пурки робочі | 1 |
| 58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози | 1 |
| 59. Реографи | 1 |
| 60. Рефрактометри, офтальмометри | 1 |
| 61. Рівнеміри8 | 1; 2 |
| 62. Селективні вольтметри | 1 |
| 63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації | 1 |
| 64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма- випромінення, спектрометри "Сич" | 1 |
| 65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах | 1 |

_______________

7 Для медичних термометрів цифрових установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних з органічним заповненням – 2 роки; скляних ртутних – 3 роки.

8 Для рівнемірів акустичних, буйкових, зондових, гідрологічних, метроштоків установлено міжповірочний інтервал 1 рік; ультразвукових, радіолокаційних,            радарних, рефлексних, мікроімпульсних, мікроімпульсних рефлексних,                      ємнісних, мікрохвильових, гідростатичних, магнітострикційних, сервопривідних, герконових, комплексів технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах – 2 роки.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) | 5 5 |
| 67. Струмовимірювальні кліщі | 1 |
| 68. Таксометри | 1 |
| 69. Тахеометри | 1 |
| 70. Тахографи | 1 |
| 71. Теодоліти | 1 |
| 72. Теплолічильники та теплообчислювачі | 4 |
| 73. Термінали паркувальні | 1 |
| 74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)9 | 1; 2; 3 |
| 75. Тесламетри | 1 |
| 76. Ультразвукові діагностичні прилади | 1 |
| 77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації | 1 |
| 78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | 1 |
| 79. Хроматографи газові та рідинні | 1 |
| 80. Шумоміри | 1 |

_______________

9 Для термометрів (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) цифрових установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних з органічним заповненням – 2 роки; скляних ртутних – 3 роки.

Директор  департаменту

технічного регулювання                                                                      Л. М. Віткін