# МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

# Н А К А З

______________			                                                                       № _____

# Київ

Про затвердження міжповірочних

інтервалів законодавчо

регульованих засобів

вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації,

за категоріями

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 05 червня  2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріям (додаються).

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків.

# Виконувач обов’язків

# Міністра                                                                                       Максим Нефьодов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

___________________ № ________

МІЖПОВІРОЧНІ ІНТЕРВАЛИ

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації, за категоріями

| Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | Міжповірочний інтервал, роки |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Автоматичні зважувальні прилади: ваги безперервної дії для сумарного обліку; ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; ваги для зважування розділених вантажів; вагові дозатори дискретної дії; дорожних транспортних засобів в русі та вимірювання навантажень на вісь; залізничні платформні ваги; контрольні ваги | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | 1 |
| 3. Аналізатори медичного призначення: біохімічні; гематологічні; електролітів та газу в крові; імуноферментні; флуоресцентні; хемілюміносцентні – електрохімічні | 1 1 1 1 1 1 |
| 4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки | 1 |
| 5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для контролю вод | 1 |
| 6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку | 1 |
| 7. Аудіометри чистого тону | 1 |
| 8. Блоки детектування іонізуючого випромінення | 1 |
| 9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) та під час виконання робіт з технічного захисту інформації | 1 |
| 10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю | 1 |
| 11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги: трансформатори напруги та струму класів напруг 110 − 154 кВ, до закінчення строку служби; трансформатори напруги та струму класів напруг 220 – 750 кВ, до закінчення строку служби; трансформатори струму та напруги інші | 10 14 4 |
| 12. Вимірювачі артеріального тиску | 1 |
| 13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | 1 |
| 14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4 розрядні) | 1 |
| 15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | 1 |
| 16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | 1 |
| 17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод | 1 |
| 18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в цьому колі; струму витоку в електричній мережі | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | 1 |
| 20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні | 1 |
| 21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (при контролі умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, при продажі вугілля, деревини та природного газу) | 1 |
| 22. Віброметри | 1 |
| 23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори | 0,5 |
| 24. Генератори | 1 |
| 25. Гирі | 1 |
| 26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | 1 |
| 27. Густиноміри (при визначенні маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу під час його постачання та/або споживання) | 1 |
| 28. Датчики навантаження ваговимірювальні | 1 |
| 29. Дефектоскопи | 1 |
| 30. Динамометри, силовимірювальні датчики | 1 |
| 31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | 1 |
| 32. Еквіваленти мереж | 1 |
| 33. Електрокардіографи | 1 |
| 34. Енцефалографи | 1 |
| 35. Калориметри газові (при розрахунках за поставлений та/або спожитий природний газ) | 1 |
| 36. Кардіодефібрилятори | 1 |
| 37. Лічильники води | 4 |
| 38. Лічильники активної (класи точності 0,01 − 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 − 3,0) електроенергії: лічильники електромеханічні однофазні лічильники статичні однофазні лічильники електромеханічні трифазні лічильники статичні трифазні лічильники (класи точності 0,01 − 0,2) | 8 (16*) 6 (16*) 4 (10*) 6 (10*) 1 |
| 39. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин | 2 |
| 40. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (при розрахунках за поставлений та/або спожитий природний газ): класу 1,0; класу 1,5 | 2 8 |
| 41. Люксметри, яскравоміри під час вимірювання освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів | 1 |
| 42. Манометри та інші засоби для вимірювань тиску і вакууму | 1 |
| 43. Матеріальні міри довжини | 1 |
| 44. Медичні термометри: цифрові; скляні з органічним заповненням; скляні ртутні | 1 2 3 |
| 45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | 1 |
| 46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | 1 |
| 47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | 1 |
| 48. Монітори пацієнта | 1 |
| 49. Неавтоматичні зважувальні прилади | 1 |
| 50. Нівеліри | 1 |
| 51. Осцилографи | 1 |
| 52. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: світлими нафтопродуктами, оливами; скрапленим газом; стисненим газом | 1 1 1 |
| 53. Прилади для вимірювання розмірів (довжини і площі: текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок, координатні засоби вимірювань) | 1 |
| 54. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | 1 |
| 55. Пульсоксиметри | 1 |
| 56. Пурки робочі | 1 |
| 57. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози | 1 |
| 58. Реографи | 1 |
| 59. Рефрактометри, офтальмометри | 1 |
| 60. Рівнеміри: акустичні, буйкові, зондові, гідрологічні, метроштоки; ультразвукові, радіолокаційні, радарні, рефлексні, мікроімпульсні, мікроімпульсні рефлексні, ємнісні, мікрохвильові, гідростатичні, магнітострикційні, сервопривідні, герконові, комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах | 1 2 |
| 61. Селективні вольтметри | 1 |
| 62. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку кількості інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації | 1 |
| 63. Спектрометри альфа-, бета-, гамма- випромінення, спектрометри СИЧ | 1 |
| 64. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в СПА та косметичних салонах | 1 |
| 65. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) | 5 5 |
| 66. Струмовимірювальні кліщі | 1 |
| 67. Таксометри | 1 |
| 68. Тахеометри | 1 |
| 69. Тахографи | 1 |
| 70. Теодоліти | 1 |
| 71. Теплолічильники та теплообчислювачі | 4 |
| 72. Термінали паркувальні | 1 |
| 73. Термометри (для контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та для проведення експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів): цифрові; скляні з органічним заповненням; скляні ртутні | 1 2 3 |
| 74. Тесламетри | 1 |
| 75. Ультразвукові діагностичні прилади | 1 |
| 76. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації | 1 |
| 77. Фотометри, спектрофотометри для екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | 1 |
| 78. Хроматографи газові та рідинні | 1 |
| 79. Шумоміри | 1 |
| 80. рН-метри, кондуктометри, титратори, іономіри (у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) | 1 |

_________________

* Міжповірочний інтервал для засобів вимірювальної техніки, які за результатами досліджень показників стабільності та метрологічної надійності відповідають вимогам національного стандарту, гармонізованого з                             ЕN 62059-32-1:2012.

Заступник директора

департаменту технічного

регулювання                                                                         Олександр ГІЛЕНКО