ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

__________________  № ______

Норми часу,

необхідного для проведення  повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

| № з/п | Код ЗВТ | Назва ЗВТ, метрологічні характеристики | Умовне позначення ЗВТ | Документи на методику повірки | Норма часу на повірку ЗВТ (людино-годин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматичні зважувальні прилади |
| 1 | 02062 | Дозатори дискретної дії вагові автоматичні | усіх типів | МПУ 387/02-2015, ДСТУ OIML R 61-1:2008 | 3,2 |
| 2 | 02063 | Дозатори фасувальних машин (за один дозатор) | усіх типів | МПУ 387/02-2015, розділ ЕД | 3,0 |
| 3 | 02064 | Ваги та дозатори вагові безперервної дії | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.469:2009, розділ ЕД | 8,2 |
| 4 | 02065 | Дозатори вагові дискретної дії до 500 кг | усіх типів | МПУ 387/02-2015, розділ ЕД | 2,3 |
| 5 | 02066 | Дозатори вагові дискретної дії понад 500 кг | усіх типів | - " - | 4,5 |
| 6 | 02143 | Ваги вагонні для зважування в русі (ваги залізничні платформні автоматичні) | усіх типів | ДСТУ OIML R 106-1:2008, розділ ЕД | 16,0 |
| 7 | 02144 | Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі | усіх типів | ДСТУ OIML R 134-1:2010, розділ ЕД | 16,0 |
| 8 | 02146 | Ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні (елеваторні)) | усіх типів | ДСТУ OIML R 107-1:2015, розділ ЕД | 11,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 02149 | Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку | усіх типів | ДСТУ OIML R 50-1:2014, розділ ЕД | 16,0 |
| 10 | 02172 | Прилади автоматичні для визначення навантажень на осі дорожніх транспортних засобів | усіх типів | ДСТУ OIML R 134-1:2010, розділ ЕД | 16,0 |
| 11 | 02178 | Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати) | усіх типів | ДСТУ OIML R 51-1:2010, розділ ЕД | 4,8 |
| 12 | 02192 | Дозатори дискретної дії вагові автоматичні з комбінованою дозою | усіх типів | ДСТУ OIML R 61-1:2008, розділ ЕД | 8,0 |
| Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів |
| 13 | 03002 | Автоцистерни калібровані та паливозаправники, за 1000 л | усіх типів | Р 50-059-95 | 1,5 |
| Аналізатори медичного призначення |
| 14 | 05002 | Аналізатори глюкози в крові | ЭКСАН та аналогічні | МПУ 282/05-2014 | 4,9 |
| 15 | 05009 | Апарати для гемодіалізу | усіх типів | МПУ 069/05-2003, розділ ЕД | 16,0 |
| 16 | 05013 | Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками | усіх типів | МПУ 071/05-2003, МПУ 072/05-2003 | 5,5 |
| 17 | 05021 | Гемоцитометри кондуктометричні | ГЦМК 3 та аналогічні | МПУ 443/05-2015 | 4,5 |
| 18 | 05033 | Коагулометри | усіх типів | МПУ 078/05-2003 | 3,8 |
| 19 | 11002 | Аналізатори агрегації тромбоцитів фотометричні | усіх типів | розділ ЕД | 2,5 |
| 20 | 11003 | Аналізатори гематологічні | АК-11, "Cobas", "Micros" та аналогічні | МПУ 031/11-2014 | 6,5 |
| 21 | 11005 | Аналізатори імуноферментні | АКИ-Ц-01 та аналогічні | 066.00.00.000 ПС | 2,6 |
| 22 | 11006 | Аналізатори імуноферментні (ридери) | усіх типів | МПУ 032/11-2014 | 7,0 |
| 23 | 11018 | Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні | усіх типів | розділ ЕД | 6,5 |
| 24 | 11019 | Гемокоагулометр турбодіметричний фотометричний | GGL2110, Humaclot Duo, K-3002 Optic, KC-4, CA-50 та аналогічні | розділ ЕД | 4,0 |
| 25 | 11071 | Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | усіх типів | МПУ 029/11-2014 | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 11085 | Фотоелектроколориметри | ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні | МПУ 029/11-2014 | 1,9 |
| 27 | 11086 | Фотоелектроколориметри | КФК-2МП | МПУ 029/11-2014 | 3,0 |
| 28 | 11088 | Фотометри відбиття медичні | усіх типів | МПУ 028/11-2014 | 2,0 |
| 29 | 11089 | Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом | усіх типів | МПУ 029/11-2014 | 6,0 |
| 30 | 11090 | Фотометри медичні аналітичні | "МЕФАН", РМ 2111 та аналогічні | розділ ЕД | 4,0 |
| 31 | 11096 | Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри | усіх типів | Інструкція 562-37-03, Інструкція 415-37-01 | 5,5 |
| Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки |
| 32 | 05008 | Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту) | АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран", Ecomilc та аналогічні | МПУ 064/05-2003, МПУ 067/05-2003, МПУ 068/05-2003, МПУ 273/05-2008, розділ ЕД | 12,0 |
| 33 | 05028 | Денсиметри, спиртоміри та цукроміри робочі з поправками | усіх типів | МПУ 070/05-2015 | 4,0 |
| 34 | 05029 | Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками | усіх типів | МПУ 070/05-2015 | 2,2 |
| 35 | 05056 | Аналізатори соматичних клітин | Соматос, АМВ, АСК-1 та аналогічні | МПУ 442/05-2015 | 5,5 |
| 36 | 11009 | Аналізатори рідини флюорометричні | "Флюорат-02" та аналогічні | розділ ЕД | 6,0 |
| 37 | 11013 | Вимірювачі білості борошна | РЗ-БПЛ, "БЛИК-РЗ" та аналогічні | ДСТУ 4296:2004 | 3,4 |
| 38 | 11051 | Напівавтоматичні лінії для визначення цукристості | УЛС-1 та аналогічні | РД 50-391-83 | 20,0 |
| 39 | 11055 | Поляриметри портативні | П-161 та аналогічні | МПУ 438/11-2015 | 0,7 |
| 40 | 11056 | Поляриметри підвищеної точності з термостатуюванням кюветного відділення | усіх типів | МПУ 438/11-2015 | 5,8 |
| 41 | 11057 | Поляриметри фотоелектричні автоматичні | усіх типів | МПУ 438/11-2014 | 2,6 |
| 42 | 11058 | Поляриметри, цукрометри візуальні | усіх типів | МПУ 438/11-2014 | 2,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 11066 | Рефрактометри автоматичні | А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р | МПУ 145/11-2014 | 2,7 |
| 44 | 11067 | Рефрактометри автоматичні імпортні | усіх типів | МПУ 145/11-2014 | 4,5 |  |
| 45 | 11104 | Рефрактометри портативні | усіх типів | МПУ 145/11-2014 | 2,6 |
| 46 | 11105 | Рефрактометри лабораторні візуальні | усіх типів | МПУ 145/11-2014 | 4,0 |
| Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод |
| 47 | 11093 | Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні | усіх типів | МПУ 437/11-2015 | 7,2 |
| Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку |
| 48 | 07061 | Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку | 5000 ЕХ та аналогічні | МПУ242/09-2008, розділ ЕД | 9,0 |
| 49 | 09002 | Аналізатори низькочастотних сигналів | РСМ-23 та аналогічні | МПУ 043/09-2003 | 23,6 |
| 50 | 09003 | Аналізатори спектра високочастотні | С4-74, С4-80 та аналогічні | Мпу 423/09-2015 | 10,1 |
| 51 | 09004 | Аналізатори спектра комбіновані високочастотні та низькочастотні | СК4-83, СК4-84 та аналогічні | - " - | 11,9 |
| 52 | 09005 | Аналізатори спектра надвисокочастотні | С4-60 та аналогічні | - " - | 11,8 |
| 53 | 09006 | Аналізатори спектра низькочастотні | СК4-72 та аналогічні | - " - | 7,8 |
| 54 | 09007 | Аналiзатор характеристик абонентського шлейфа | Dynatel 965 MC та аналогiчнi | МДУ 018/07-2002 | 49,6 |
| 55 | 09008 | Аналізатори модульованих сигналів, демодулятори | FMA, FAM та аналогічні | МПУ 044/09-2003 | 39,6 |
| 56 | 09009 | Аналізатори перешкод | АП-1 та аналогічні | розділ ЕД | 27,8 |
| 57 | 09011 | Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані | С4-77, С4-82 та аналогічні | МПУ 423/09-2015 | 31,7 |
| 58 | 09148 | Приймачі вимірювальні | П5-15 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.254:2008 | 10,5 |
| 59 | 09149 | Прилади вимірювальні | ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні | МПУ 111/09-2003, МПУ 112/09-2003 | 32,3 |
| 60 | 09150 | Прилади вимірювальні | PFA-35 та аналогічні | МПУ 117/09-2003 | 48,0 |
| 61 | 09152 | Прилади вимірювальні | PA-41 та аналогічні | МПУ 116/09-2003 | 28,1 |
| 62 | 09155 | Прилади вимірювальні | ANT-20 та аналогічні | МПУ 110/09-2003 | 48,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 09198 | Аналiзатор абонентських лiнiй | ПИТ-801 | МПУ 189/09-2006 | 40,0 |
| 64 | 09199 | Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа) | Y400C та аналогічні | МПУ 198/09-2006 | 22,0 |
|  |  | модуль | YBA250 та аналогічні |  | 10,0 |
|  |  | модуль | YBT250 та аналогічні |  | 16,0 |
| 65 | 09200 | Аналізатор протоколів | А8619 Domino Plus та аналогічні | МПУ 158/09-2003, МПУ 160/09-2003 | 28,1 |
| 66 | 09201 | Аналізатори спектра | E4402B | МПУ 217/09-2006 | 50,2 |
| 67 | 09204 | Аналізатор xDSL | SunSet MTT | МПУ 189/09-2006 | 40,0 |
| 68 | 09205 | Аналізатори спектра до 3 ГГц | GSP, E4402, FSH3 та аналогічні | МПУ 123/09-2003 | 31,6 |
| 69 | 09206 | Аналізатори спектра до 26 ГГц | FSQ-26, E4407 та аналогічні | - " - | 35,0 |
| 70 | 09207 | Аналізатори спектра від 26 до 40 ГГц | FSP-30, FSP-40 та аналогічні | МПУ 369/10-2015 | 39,6 |
| 71 | 09220 | Прилад вимірювальний | EDT-135 | розділ ЕД | 48,0 |
| 72 | 09223 | Тестери iнтерфейсних сигналiв | ТИС-Е1, Е2, Е3 | розділ ЕД | 48,0 |
| Аудіометри чистого тону |
| 73 | 10004 | Аудіометри | МА-31 та аналогічні | МПУ 123/09-2003 | 16,0 |
| Блоки детектування іонізуючого випромінення |
| 74 | 12003 | Блоки детектування | А-БАД, АД, БДЗА, ДБ та аналогічні | ГОСТ 8.308-78 | 4,8 |
| Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації |
| 75 | 09016 | Антени рупорні вимірювальні | П6-16А, П6-17А, П6-32 та аналогічні | МПУ 424/09-2015 | 7,8 |
| 76 | 09017 | Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля (за кожну антену) | FMA-6, FSA-101, FMA-11 та аналогічні | МПУ 425/09-2015 | 11,1 |
| 77 | 09018 | Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля | РА-1, МА-101, DP-1 та аналогічні | МПУ 427/09-2015 | 14,8 |
| 78 | 09019 | Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля | DP-3 та аналогічні | - " - | 9,9 |
| 79 | 09020 | Антени рупорні вимірювальні | П6-23, П6-33 та аналогічні | МПУ 424/09-2015 | 15,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | 09021 | Антени логоперіодичні вимірювальні | П6-21, П6-31 та аналогічні | - " - | 11,6 |
| 81 | 09186 | Антени вимірювальні до 1000 МГц | АИ5.0 | МПУ 427/09-2015 | 35,0 |
| 82 | 09227 | Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 18 ГГц | М3115 та аналогічні | МПУ 283/09-2009 | 28,0 |
| 83 | 09228 | Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 40 ГГц | М3116 та аналогічні | - " - | 29,6 |
| 84 | 09229 | Антени параболічні та логоперіодичні вимірювальні в діапазоні частот до 26,5 ГГц | HL 050 та аналогічні | - " - | 32,8 |
| 85 | 09251 | Антени логоперіодичні вимірювальні (направлені) у діапазоні частот до 18 ГГц: коефіцієнт підсилення від 9 дБ до 26 дБ; коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі від 1,5 до 1,7 | НЕ-300 та аналогічні | МПУ 424/09-2015 | 26,2 |
| Вимірювальні канали систем радіаційного контролю |
| 86 | 12006 | Вимірювальні канали систем автоматичного контролю радіаційної безпеки на атомній електростанції з блоками детектування потужності: гамма-, альфа-, бета-випромінювань; пристрою детектування газів бета-частиць та рідини (за один канал) | усіх типів | МИ 1870-88, МИ 1871-88 | 11,8 |
| 87 | 12051 | Системи контролю рівня радіації (за один канал) | СКР-1, РПС та аналогічні | МИ 1788-87, розділ ЕД | 8,0 |
| Вимірювальні трансформатори струму та напруги |
| 88 | 08063 | Кіловольтметри 1 кВ | С-53, С503-С509 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497: 2008, Інструкція 184-62 | 1,1 |
| 89 | 08064 | Кіловольтметри 75 кВ | С-100 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497: 2008, Інструкція 184-62 | 4,5 |
| 90 | 08065 | Кіловольтметри 3 кВ | С502, С511, С-50 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497: 2008, Інструкція 184-62 | 1,5 |
| 91 | 08066 | Кіловольтметри 30кВ | С196, С197 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497: 2008, Інструкція 184-62 | 2,3 |
| 92 | 08196 | Трансформатори напруги 0,5...1,5 класів точності | ТН-20 | ГОСТ 8.216-88 | 0,3 |
| 93 | 08197 | Трансформатори напруги однофазні до 35 кВ 0,5 класу точності | НОМ-35, ЗНОМ-35, НОМ-3, НОМ-6, НОМ-10 та аналогічні | - " - | 5,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94 | 08199 | Трансформатори напруги трифазні | НТМИ, НТМК, НТАМИ та аналогічні | - " - | 12,5 |
| 95 | 08200 | Трансформатори напруги трифазні 0,2 класу точності | НАМИ, ЗНМИ | МПУ 421/08-2015, ДСТУ 3864-99 | 17,3 |
| 96 | 08205 | Трансформатори струму високовольтні | ТЛ, ТНШЛ-40, ТШЛ-10, ТПФМ, ТВЛ, ТОЛ та аналогічні | - " - | 3,5 |
| 97 | 08207 | Трансформатори струму високовольтні до 800 А | ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні | - " - | 1,8 |
| 98 | 08209 | Трансформатори струму низьковольтні до 1000 А | ТК-20, ТК-40, ТШ-20, ТШ-40, Т-0,66 та аналогічні | - " - | 1,0 |
| 99 | 08212 | Трансформатори струму високовольтні 800...2000 А | ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні | - " - | 2,2 |
| 100 | 08280 | Трансформатори струму низьковольтні 1000...2000 А | ТШ, ТНШЛ та аналогічні | - " - | 1,3 |
| 101 | 08310 | Трансформатори струму | ТФН-35, ТФН-35М, ТФНД-35 та аналогічні | - " - | 11,0 |
| 102 | 08319 | Трансформатори напруги індукційний класу напруг 330 кВ | НКФ-330 та аналогічні | МПУ 421/08-2015 | 16,0 |
| 103 | 08320 | Трансформатори струму однодіапазонні класів напруги 330 … 750 кВ | ТФКН-330, ТФРМ-750 та аналогічні | МПУ 422/08-2015 | 14,4 |
| 104 | 08323 | Трансформатори напруги індуктивні однодіапазонні класу напруг 110 кВ | НКФ-110 та аналогічні | МПУ 421/08-2015 | 15,1 |
| 105 | 08324 | Трансформатори струму однодіапазонні класу напруги 110 кВ | ТТФНД-110, ТФЗМ-110 та аналогічні | МПУ 422/08-2015 | 13,5 |
| Вимірювачі артеріального тиску |
| 106 | 04002 | Сфігмоманометри механічні | усіх типів | МПУ 174/04-2005 | 0,25 |
| 107 | 04003 | Сфігмоманометри автоматичні | - " - | МПУ 001/04-2003 | 0,4 |
|  | Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається |
| 108 | 05007 | Аналізатори парів спирту | "Алкотест" та аналогічні | МПУ 066/05-2013, МПУ 247/05-2008, розділ ЕД | 5,0 |
| Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні) |
| 109 | 08002 | Амперметри електронні | Ф5273 та аналогічні | розділ ЕД | 3,0 |
| 110 | 08007 | Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму 0,1…0,5 класів точності | М502, М1104, М1108, М1109, М2007, М2018, М2020, М253 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 2,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | 08008 | Амперметри, вольтметри, ампервольтметри змінного струму 0,1…0,5 класів точності | Д566, Д573, Д5014, Д5018, Д5075, Д5082, Э59, Э532 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 3,7 |
| 112 | 08038 | Вольтметри цифрові на частотах понад 100 кГц | В7-16А, В7-37, В7-27А та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 5,9 |
| 113 | 08039 | Вольтметри цифрові постійного струму | Щ1413, Щ304, Щ1612, Щ4312, Щ1516, В2-20, Ф283, Ф4834 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 2,2 |
| 114 | 08040 | Вольтметри цифрові змінного струму високочастотні | В3-60 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 12,0 |
| 115 | 08041 | Вольтметри цифрові постійного та змінного струму однограничні | Ф214-217, Ф2000-2003, Ф266 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 1,8 |
| 116 | 08042 | Вольтметри цифрові універсальні та мультиметри | В7-22, В7-35, Щ301, Щ4313, Р386, В7-16, В7-18, В7-20, В7-23, В7-27, Щ300, Ф480, Щ68000, IEC-1010 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 6,8 |
| 117 | 08043 | Вольтметри цифрові універсальні та високовольтні | Щ-31, В7-28, В7-40, В7-43, В7-34, В7-43, В7-34 А, В7-31 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 11,5 |
| 118 | 08258 | Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр) | F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МПУ 417/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД | 1,5 |
| 119 | 08294 | Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги (за один параметр) | MultisLMg та аналогічні | МПУ 213/08-2006 | 3,8 |
| 120 | 08308 | Вимірювач трифазний цифровий універсальний (за один параметр на одній фазі) | TST3, TOPAS 1020, FLUKE 1744 та аналогічні | МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок |
| 121 | 08003 | Ампервольтметри постійного та змінного струму | Ц4311 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 6,2 |
| 122 | 08011 | Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму | Д5014, Д5075 - Д5082, Д5096 - Д5103, Д5018, Д533, Д5017 та аналогічні | ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 7,0 |
| 123 | 08021 | Ватметри постійного та змінного струму | Д5016, Д5020, Д5089, Д5104, Д5107 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008 | 11,9 |
| 124 | 08034 | Вольтамперфазометри | ВАФ-85 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2009-89 | 2,0 |
| 125 | 08054 | Індикатори 90-градусного зсуву | Д5002 та аналогічні | розділ ЕД | 10,0 |
| 126 | 08072 | Комплекти вимірювальні | К50, К505, К540 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД | 5,2 |
| 127 | 08073 | Комплекти вимірювальні | К51, К506, К541 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД | 6,8 |
| 128 | 08145 | Мости змінного струму | ЦЕ 5002, Р5083, Е7-11, Е7-13, Р5016 та аналогічні | МПУ415/08-2015 | 7,0 |
| 129 | 08146 | Мости змінного струму високовольтні | Р-525, Р5026 та аналогічні | розділ ЕД | 12,4 |
| 130 | 08182 | Прилади комбіновані (тестери) | Ц4312, Ц4313, Ц4357, Ц4356 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 | 2,5 |
| 131 | 08183 | Прилади комбіновані цифрові | Щ4310, 4311 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, МПУ 418/08-2015 | 4,0 |
| 132 | 08184 | Прилади універсальні вимірювальні | УПИП-60 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.478:2009, МПУ 417/08-2015 | 4,2 |
| 133 | 08233 | Ампервольтметри постійного струму | М2018, М2020, М2007 та аналогічні | ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62 | 8,2 |
| 134 | 08258 | Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр) | F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МПУ 417/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД | 1,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 135 | 08290 | Аналізатор мережі в частині вимірювання показників якості електроенергії | MEMOBOX-300 та аналогічні | МПУ 202/08-2006 | 79,0 |
| 136 | 08293 | Конденсатор високовольтний | Р5023 та аналогічні | розділ ЕД | 2,5 |
| 137 | 08301 | Вимірювач коефіцієнта трансформації | СА610 та аналогічні | розділ ЕД | 14,0 |
| 138 | 08309 | Вимірювач втрат напруги | СА610 та аналогічні | розділ ЕД | 13,5 |
| 139 | 08325 | Установка для вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи автоматизована | Тангенс-3М та аналогічні | МА Х 06.1839-2007 | 40,1 |
| Вимірювачі параметрів електромагнітного поля |
| 140 | 08026 | Вимірювачі магнітної індукції | Ш1-1, Ш1-9 та аналогічні | ДСТУ3390-96 | 6,9 |
| 141 | 08107 | Мікротесламетри | Г79 та аналогічні | МПУ 420/08-2015 | 7,0 |
| 142 | 08109 | Мілітесламетри універсальні | 43205 та аналогічні | МПУ 420/08-2015 | 7,9 |
| 143 | 08110 | Мілітесламетри | Ф4355 та аналогічні | МПУ 420/08-2015 | 3,3 |
| 144 | 09044 | Вимірювачі густини потоку енергії | П3-9Г та аналогічні | розділ ЕД | 39,5 |
| 145 | 09045 | Вимірювачі густини потоку енергії | П3-19, П3-20, П3-30 | розділ ЕД | 39,5 |
| 146 | 09057 | Вимірювачі напруженості електромагнітного поля | П3-15, П3-17, П3-21 та аналогічні | розділ ЕД | 22,5 |
| 147 | 09068 | Вимірювачі густини потоку енергії | П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні | розділ ЕД | 20,8 |
| 148 | 09069 | Вимірювачі густини потоку енергії | П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні | розділ ЕД | 32,6 |
| 149 | 09073 | Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті) | ИНЕП-2 та аналогічні | розділ ЕД | 10,7 |
| Вимірювачі потужності та радіоперешкод |
| 150 | 08228 | Фазометри | Д31, Д37, Д39 та аналогiчнi | МПУ 347/09-2014 | 1,0 |
| 151 | 08229 | Фазометри класу точності 0,2 | Д5000 та аналогiчнi | МПУ 347/09-2014 | 4,0 |
| 152 | 08244 | Вимiрювачi струму та вiдхилення напруги | 43203 та аналогiчнi | розділ ЕД | 19,2 |
| 153 | 09037 | Ватметри надвисоких частот | М3-1, М3-1А та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.392:2008 | 3,2 |
| 154 | 09038 | Ватметри надвисоких частот | М3-39, М3-40, М3-41, М3-42 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.397:2008 | 8,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 155 | 09039 | Ватметри надвисоких частот калориметричні | М3-11, М3-13, М3-45, М3-48 та аналогічні | розділ ЕД | 8,4 |
| 156 | 09040 | Ватметри потужності, що поглинається на надвисоких частотах | М3-51 - М3-58 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.392:2008 ДСТУ ГОСТ 8.569-2003 | 11,0 |
| 157 | 09041 | Ватметри потужності, що поглинається (комплектний метод) | М3-28 | ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД | 7,7 |
| 158 | 09064 | Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації) | SMV-6, SMV-7, SMV-8, SMV-11 та аналогічні | МИ 1764-87 | 8,3 |
| 159 | 09066 | Вимірювач перехідних перешкод | ИПП та аналогічні | розділ ЕД | 7,6 |
| 160 | 09074 | Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації) | STV-401 та аналогічні | МПУ 428/08-2015 | 5,8 |
| 161 | 09192 | Ватметр потужності, що поглинається (поелементний метод) | М3-28 | ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД | 21,0 |
| 162 | 09210 | Вимірювачі завад (псофометри) | 12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні | МУ Міністерства зв'язку СРСР | 22,0 |
| 163 | 09211 | Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,01–300 МГц | П3-31, П3-41 та аналогічні | розділ ЕД | 22,5 |
| 164 | 09212 | Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3–40 ГГц | - " - | розділ ЕД | 39,5 |
| 165 | 09234 | Ватметри закордонного виробництва: діапазон частот від 0 до 8 ГГц; вимірювання потужності 200 нВт–200 МВт ± 4 % | NRP-Z11 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.569:2003 | 27,6 |
| 166 | 09235 | Ватметри закордонного виробництва: діапазон частот від 0 до 18 ГГц; вимірювання потужності 1 мкВт–100 МВт ± 4 % | NRP-Z51 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.569:2003 | 38,4 |
| 167 | 09239 | Нановольтметри селективні: діапазон частот 1,5 Гц–150 кГц ± 2 %; межі напруг, що вимірюються, 1 мкВ–100 мВ ± [6 + 2(Uк / U) - - 1] % | Unipan 233, 237 та аналогічні | розділ ЕД | 11,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 168 | 09252 | Ватметри потужності, що поглинається, закордонного виробництва на надвисоких частотах від 10 МГц до 6 ГГц | KEITHLEY та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.569-2003 | 17,5 |
| Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі |
| 169 | 08023 | Вимірювачі електростатичних зарядів | ИЭ3П та аналогічні | розділ ЕД | 3,7 |
| 170 | 08030 | Вимірювачі напруги дотику та струму короткого замикання | ЭКО-200 та аналогічні | розділ ЕД | 3,5 |
| 171 | 08031 | Вимірювачі ланцюга фаза-нуль та струму короткого замикання | Щ41160, М417 та аналогічні | розділ ЕД | 1,2 |
| 172 | 08104 | Мегаомметри понад 1000 В | Ф4102/2-1М, Ф4100, М1101М, М4100/4, М4100/5 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 | 2,0 |
| 173 | 08105 | Мегаомметри до 1000 В | Ф4101, Ф-2, Е6-16, Ф4106, 4102, ЭСО-200, МС-05, МС-06, М4100/4-3, М1101/1-3, М1102 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 | 1,5 |
| 174 | 08157 | Омметри, міліомметри, мікроомметри | Р380, Р382, М246, М416, Ф415 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 | 2,0 |
| 175 | 08190 | Тераомметри | МОМ-3, МОМ-4, ЕК6-7, Е6-3, Е6-13, Е6-14 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, розділ ЕД | 3,7 |
| 176 | 08218 | Установки для вимірювання опору заземлення | СБ-864 та аналогічні | розділ ЕД | 7,5 |
| 177 | 08258 | Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр) | F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МПУ 417/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД | 1,5 |
| 178 | 08270 | Прилад вимірювальний багатофункціональний цифровий | ЕР 180 та аналогічні | розділ ЕД | 1,5 |
| 179 | 08292 | Міліомметр, мікроомметр цифрові | АМ-6000, С.А.6250, МОМ 690 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, МПУ 418/08-2015 | 3,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 180 | 08298 | Вимірювач опору заземлення та опору заземлювальних пристроїв | АМ-6004, MRU 101 та аналогічні | МПУ 210/08-2006, МПУ 211/08-2006 | 1,5 |
| 181 | 08304 | Портативний цифровий вимірювач індуктивності, ємності та електричного опору | ELC-131D, 878А, Е7-22, Р5030 та аналогічні | МПУ 415/08-2015 | 10,2 |
| 182 | 08321 | Вимірювач параметрів ізоляції (міст змінного струму) | Вектор-2,0М | Методика повірки 4221-002-11598437-00 МП | 45,70 |
| 183 | 08322 | Вимірювач параметрів ізоляції | ИПИ-10 та аналогічні | Керівництво з експлуатації ИПИ10.411218.000РЭ | 25,0 |
| 184 | 09203 | Пристрiй для перевiрки грозостiйкостi | УПГС та аналогiчнi | МПУ 151/07-2003 | 14,0 |
| Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів |
| 185 | 07001 | Аналізатори інтервалів часу та частоти | НР 5371А та аналогічні | МПУ 126/07-2003 | 12,5 |
| 186 | 07002 | Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер) | АПОР, АПОР-АВН та аналогічні | МП НВО "Система", 1996 рік, ІП 8.230-84б | 19,8 |
| 187 | 07003 | Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер) | TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні | МПУ 091/07-2003 | 17,1 |
| 188 | 07004 | Блоки змінні до частотомірів | усіх типів | розділ ЕД | 2,5 |
| 189 | 07005 | Вимірювачі параметрів ходу годинників | П-133, П-157, П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні | розділ ЕД | 8,0 |
| 190 | 07006 | Вимiрювачi параметрiв ходу годинникiв | П-180 | МПУ 101/07-2003 | 18,4 |
| 191 | 07007 | Вимірювачі часових інтервалів | И2-23, И2-26 та аналогічні | - " - | 11,2 |
| 192 | 07008 | Вимірювачі частоти резонансні | усіх типів | - " - | 4,0 |
| 193 | 07010 | Годинники | АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні | МПУ 429/09-2015, розділ ЕД | 4,0 |
| 194 | 07011 | Калібратори інтервалів часу | КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні | МПУ 130/07-2003 | 12,0 |
| 195 | 07012 | Компаратори | Ч7-38, 39, 42 | розділ ЕД | 15,5 |
| 196 | 07013 | Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві | Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні | розділ ЕД | 8,0 |
| 197 | 07017 | Міри частоти обмеженої точності | Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні | МПУ 412/07-2015 | 10,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 198 | 07018 | Міри частоти прецизійні | Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні | - " - | 27,4 |
| 199 | 07023 | Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона | "Ротор" та аналогічні | МПУ 108/07-2003 | 7,4 |
| 200 | 07024 | Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофона | PF 08 C та аналогічні | МПУ 095/07-2003, МПУ 103/07-2003 | 6,0 |
| 201 | 07025 | Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона | "Телекарт-01", "Телекарт-02", "Телекарт-04", "Телекарт-101" та аналогічні | МПУ 090/07-2003, МПУ 102/07-2003 | 3,0 |
| 202 | 07030 | Секундоміри механічні до 30 хвилин | усіх типів | ДСТУ 7230:2011 | 1,5 |
| 203 | 07031 | Секундоміри механічні до 60 хвилин | усіх типів | ДСТУ 7230:2011 | 3,0 |
| 204 | 07036 | Секундоміри електронні | HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні | МПУ 101/07-2003 | 3,0 |
| 205 | 07041 | Системний таймер часових інтервалів | усіх типів | розділ ЕД | 7,0 |
| 206 | 07047 | Хронометри | усiх типiв | МПУ 101/07-2003 | 11,6 |
| 207 | 07048 | Частотоміри електронно-лічильні до 37,5 ГГц | Ч3-46, Ч3-51, Ч3-58, Ч3-61, Ч3-63, Ч3-64, Ч3-65 та аналогічні | МПУ 429/09-2015 | 7,9 |
| 208 | 07049 | Частотоміри стрілкові | усіх типів | розділ ЕД | 1,0 |
| 209 | 07050 | Частотоміри електронно-лічильні | Ч3-24, Ч3-35, Ч3-44, Ч3-57, Ф5035 та аналогічні | МПУ 429/09-2015 | 5,7 |
| 210 | 07051 | Частотоміри електронні | Ф5043 та аналогічні | розділ ЕД | 5,5 |
| 211 | 07052 | Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона | "Телекарт-2000" та аналогічні | МПУ 108/07-2003 | 5,9 |
| 212 | 07054 | Частотоміри електронно-лічильні комбіновані | 53152 А, CNT-90 | МПУ 429/09-2015, МИ 1672-87 | 14,00 |
| 213 | 07058 | Вимірювач часових відхилень | ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні | розділ ЕД | 48,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 214 | 07062 | Частотоміри електронно-лічильні | ЧВ-50 та аналогічні | розділ ЕД | 5,7 |
| 215 | 07065 | Пристрій визначення тривалості інтервалів часу таксофона (дистанційна повірка) | Телекарт-121, Ротор 2000 У та аналогічні | МПУ 07-80-2010 | 0,38 |
| Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні |
| 216 | 02061 | Дистанційні вимірювачі швидкості автомобілів | " Бар'єр -1, 2", "Бар'єр 2М-2" та аналогічні | розділ ЕД | 3,5 |
| 217 | 02113 | Стенди для повірки локомотивних швидкостемірів | А.1240.06, А.1240.60М та аналогічні | МИ 325-83 | 8,0 |
| 218 | 02137 | Швидкостеміри локомотивні електромеханічні | - " - | ГОСТ 8.281-78 | 1,8 |
| 219 | 02138 | Швидкостеміри локомотивні електронні | "Вектор" та аналогічні | розділ ЕД | 6,0 |
| 220 | 02193 | Комплекси стаціонарні для дистанційного вимірювання швидкості транспортних засобів | Арена та аналогічні | розділ ЕД | 8,0 |
| 221 | 02194 | Віброперетворювачі низькочастотні | усіх типів | МПУ389/02-2015 | 15,0 |
| Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) |
| 222 | 05017 | Вологоміри деревини | ЭВ-2К та аналогічні | МПУ 074/05-2003 | 1,0 |
| 223 | 05018 | Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм | М-30, МВ-200 та аналогічні | МПУ 075/05-2003 | 6,1 |
| 224 | 05019 | Вологоміри будівельних матеріалів | L-609, L-601-3, L-606, МГ-44, Testo 616, GANN та аналогічні | МПУ 074/05-2003 МПУ 399/05-2015 | 8,0 |
| 225 | 05020 | Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту) | Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні | МПУ 076/05-2003 | 7,1 |
| 226 | 05022 | Гігрографи | М-21 та аналогічні | МПУ 144/05-2015 | 2,9 |
| 227 | 05023 | Гігрометри | "Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні | МПУ 398/05-2015, розділ ЕД | 8,8 |
| 228 | 05024 | Гігрометри проточні | "Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні | МПУ 077/05-2003, розділ ЕД | 12,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 229 | 05049 | Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна | СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні | Р 50-077-98 | 7,9 |
| 230 | 05054 | Термогігрометри – вимірювальний канал вологості | Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні | МПУ 444/05-2015 | 1,0 |
| 231 | 05055 | Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища – вимірювальний канал вологості | метеометри, системи кондиціювання | МПУ 445/05-2015 | 8,8 |
| 232 | 06034 | Психрометри аспіраційні | МВ та аналогічні | МИ 1908-88 | 3,0 |
| 233 | 06035 | Психрометри | ВИТ-1, ВИТ-2 та аналогічні | ГОСТ 8.279-78 | 1,0 |
| Віброметри |
| 234 | 02002 | Акселерометри ударні до 6000 м/с2 | усіх типів | МПУ 390/02-2015 | 6,0 |
| 235 | 02003 | Акселерометри ударні до 100000 м/с2 | - " - | МПУ 390/02-2015 | 7,9 |
| 236 | 02004 | Акселерометри ударні до 1000000 м/с2 | - " - | МПУ 390/02-2015 | 13,4 |
| 237 | 02006 | Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10 | - " - | розділ ЕД | 10,8 |
| 238 | 02007 | Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал) | - " - | розділ ЕД | 7,9 |
| 239 | 02028 | Вібрографи, тастографи | - " - | розділ ЕД | 4,0 |
| 240 | 02029 | Віброкалібрувальні столики з фіксованою частотою | - " - | розділ ЕД | 4,0 |
| 241 | 02030 | Віброметри | ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 6,0 |
| 242 | 02031 | Віброметри | УП-4П та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 6,0 |
| 243 | 02032 | Віброметри | ЭВМ-БП-2 та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 7,0 |
| 244 | 02033 | Віброметри | ВИ6-6ТН (у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 11,5 |
| 245 | 02034 | Віброметри (один ВИП, один параметр, один канал) | усіх типів | МПУ 389/02-2015 | 6,0 |
| 246 | 02035 | Віброметри (один ВИП, два параметри, один канал) | - " - | МПУ 389/02-2015 | 9,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 | 02036 | Віброметри (один ВИП, три параметри, один канал) | - " - | МПУ 389/02-2015 | 13,6 |
| 248 | 02037 | Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром | - " - | МПУ 389/02-2015 | 6,0 |
| 249 | 02038 | Віброапаратура контрольно-сигнальна (за один параметр одного каналу) | - " - | МПУ 389/02-2015 | 3,0 |
| 250 | 02085 | Акселерометри (методом лазерної інтерферометрії) | усіх типів | МПУ 389/02-2015 | 17,8 |
| 251 | 02156 | Віброперетворювачі (без погоджувального підсилювача) | усіх типів | МПУ 389/02-2015 | 1,0 |
| 252 | 02161 | Вимірювач вібрації | ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 8,0 |
| 253 | 02162 | Міри робочі (акселерометри) за одиницю | МВ та аналогічні | МПУ 389/02-2015 | 2,6 |
| 254 | 02183 | Аналізатори спектра механічних коливань (з одним віброперетворювачем) | усіх типів | МПУ 389/02-2015 | 20,0 |
| 255 | 02194 | Віброперетворювачі низькочастотні від 0,5 Гц | усіх типів | МПУ 389/02-2015 | 15,0 |
| 256 | 10001 | Аналізатори частотні в діапазоні від 2 Гц до 20 000 Гц | усіх типів | розділ ЕД | 15,8 |
| 257 | 10002 | Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 20 000 Гц | усіх типів | розділ ЕД | 17,6 |
| 258 | 10003 | Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 200 000 Гц | усіх типів | розділ ЕД | 19,5 |
| Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори |
| 259 | 05003 | Аналізатори метану в комплекті | АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні | розділ ЕД | 6,0 |
| 260 | 05004 | Аналізатори для контролю викидів компонентів: для одного каналу чи компонента; додатково за кожний канал чи компонент | 305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні | МПУ 245/05-2008, МПУ 246/05-2013, МПУ 256/05-2008, МПУ 257/05-2013, МПУ 259/05-2013, МПУ 260/05-2013, МПУ 395/05-2015, розділ ЕД | 2,7 0,4 |
| 261 | 05005 | Аналізатори концентрації компонентів у повітрі | АГП-01 та аналогічні | МПУ 063/05-2003 | 7,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 262 | 05026 | Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні: за один канал (датчик); додатково за кожний канал (датчик) | ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні | МПУ 262/05-2008, МПУ 263/05-2008, МПУ 264/05-2008, МПУ 266/05-2008, розділ ЕД | 2,4 0,4 |
| 263 | 05027 | Газовизначники | ГХ-М, CO-025, CO 2-2, SO 2 та аналогічні | розділ ЕД | 0,3 |
| 264 | 05038 | Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів | УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні | МПУ 447/05-2015 | 0,8 |
| 265 | 05053 | Шахтні та інші сигналізатори та аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри | ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні | МПУ 261/05-2013, МПУ 267/05-2008, розділ ЕД | 1,0 |
| Генератори |
| 266 | 09083 | Генератори імпульсів програмовані (еталонні) | Г5-75, Г5-79, Г5-82 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.206:2008 | 8,3 |
| 267 | 09084 | Генератори імпульсів наносекундного діапазону двоканальні | Г5-48, Г5-56 та аналогічні | - " - | 7,9 |
| 268 | 09085 | Генератори імпульсів наносекундного діапазону одноканальні | Г5-72 та аналогічні | - " - | 6,7 |
| 269 | 09086 | Генератори імпульсів одноканальні | Г5-54 та аналогічні | - " - | 4,8 |
| 270 | 09087 | Генератори інфранизьких та низьких частот | Г3-39 та аналогічні | розділ ЕД | 5,9 |
| 271 | 09088 | Генератори вимірювальні високостабільні мікропроцесорні | Г4-176 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.322:2008 | 12,6 |
| 272 | 09089 | Генератори високостабільні кварцові | Г3-105, Г3-110 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.314:2008 | 8,0 |
| 273 | 09090 | Генератори імпульсні двоканальні | Г5-27 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.206:2008 | 7,2 |
| 274 | 09091 | Генератори перепадів | И1-12, И1-15, Я4С-20, Я4С-89 та аналогічні | розділ ЕД | 8,3 |
| 275 | 09092 | Генератори рівня | PS-10 та аналогічні | МПУ 124/09-2003 | 7,9 |
| 276 | 09093 | Генератори рівня високостабільні | GF-61 та аналогічні | МПУ 125/09-2003 | 15,5 |
| 277 | 09094 | Генератори сигналів вимірювальні до 400 МГц | Г4-143, Г4-117 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.322:2008 | 6,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 278 | 09095 | Генератори сигналів складної форми | Г6-26, Г6-27, Г3-106, Г3-111, ГФ-05 та аналогічні | розділ ЕД | 7,3 |
| 279 | 09096 | Генератори сигналів вимірювальні надвисоких частот | Г4-76, Г4-78, Г4-79 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.322:2008 | 7,9 |
| 280 | 09097 | Генератори сигналів низьких частот | Г3-104, Г3-106 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.314:2008 | 3,8 |
| 281 | 09098 | Генератори сигналів низьких частот з прецизійною формою сигналу | Г3-102, Г3-107, Г3-118 та аналогічні | - " - | 5,1 |
| 282 | 09099 | Генератори сигналів телевізійні | Г6-30, Г6-35 та аналогічні | розділ ЕД | 11,5 |
| 283 | 09100 | Генератори сигналів телевізійні | РМ 5418 та аналогічні | МПУ 127/09-2003 | 39,2 |
| 284 | 09101 | Генератори шуму надвисоких частот | Г2-32, Г2-36 та аналогічні | МИ 168-78, розділ ЕД | 10,3 |
| 285 | 09102 | Генератори шуму низьких частот | Г2-37, Г2-47, Г2-57 та аналогічні | розділ ЕД | 7,8 |
| 286 | 09189 | Генератори комбіновані | ГК4-19, ГК4-21 та аналогічні | розділ ЕД | 20,0 |
| 287 | 09190 | Генератори коливальної частоти | ГКЧ | розділ ЕД | 7,00 |
| 288 | 09193 | Генератор функціональний | SAG-830, HM 8030-5, PCG10/8016 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.322:2008 | 11,50 |
| 289 | 09194 | Генератор сигналів вимірювальний до 40 ГГц | Agilent E 8257 D PSG | ДСТУ ГОСТ 8.322:2008, розділ ЕД | 24,50 |
| Гирі |
| 290 | 02044 | Гирі (кг) загального призначення класу точності М1 та 4-го класу точності до 20 кг | усіх типів | МПУ 384/02-2015, ДСТУ OIML R 111-1:2008 | 0,2 |
| 291 | 02046 | Гирі (мг, г) загального призначення класу точності М1 та 4-го класу точності до 500 г | усіх типів | - " - | 0,1 |
| 292 | 02047 | Гирі загального призначення класів точності М1, М1-2, М2, М2-3, М3 та 5-го, 6-го класів точності | усіх типів | - " - | 0,1 |
| 293 | 02048 | Гирі (кг, г, мг) загального призначення класів точності F1, F2 та 2-го, 3-го класів точності | усіх типів | - " - | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 294 | 02049 | Гирі (кг, г, мг) загального призначення класу точності E1 | усіх типів | - " - | 3,0 |
| 295 | 02050 | Гирі (кг, г, мг) загального призначення класу точності E2 та 1-го класу точності | усіх типів | - " - | 2,1 |
| Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення |
| 296 | 01150 | Приймачі GPS одночастотні геодезичного призначення | усіх типів | МПУ 054/01-2003 | 40,3 |
| 297 | 01151 | Приймачі GPS двочастотні геодезичного призначення | усіх типів | МПУ 055/01-2003 | 43,7 |
| Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) |
| 298 | 05001 | Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин та газів | ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні | МПУ 062/05-2003, МПУ 258/05-2008 | 8,1 |
| 299 | 05010 | Ареометри скляні (гідростатичний метод) | АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні | МПУ 070/05-2015 | 1,5 |
| 300 | 05011 | Ареометри скляні (метод порівняння) | - " - | МПУ 070/05-2015 | 1,1 |
| Датчики навантаження ваговимірювальні |
| 301 | 02140 | Датчики ваговимірювальні тензорезисторні: | усіх типів | МПУ 046/02-2003 |  |
|  |  | класу D; |  |  | 7,0 |
|  |  | класів A, B, C |  |  | 12,0 |
| Дефектоскопи |
| 302 | 01028 | Дефектоскопи акустичні | АД-40И, АД-60С та аналогічні | розділ ЕД | 7,9 |
| 303 | 01029 | Дефектоскопи вихрострумові | ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні | розділ ЕД | 3,8 |
| 304 | 01030 | Дефектоскопи магнітні | МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні | розділ ЕД | 3,1 |
| 305 | 01031 | Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані | ВД-11НФ та аналогічні | розділ ЕД | 2,3 |
| 306 | 01032 | Дефектоскопи ультразвукові | УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні | МПУ 367/01-2014 | 11,7 |
| 307 | 01033 | Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні | USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні | МПУ 367/01-2014 | 12,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 308 | 01047 | Зразки стандартні для капілярної та магнітопорошкової дефектоскопії | КД, МД та аналогічні | ПНАЄГ-7-015-89, ГОСТ 18442-80, ПНАЄГ-7-018-89 | 4,3 |
| 309 | 01048 | Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за один зразок) | усіх типів | МПУ 368/01-2014 | 6,7 |
| 310 | 01221 | Ультразвукові діагностичні апарати | "SIEMENS SL-1" та аналогічні | МПУ 061/10-2003 | 16,7 |
| 311 | 01222 | Ультразвукові перетворювачі | "Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні | МИ 1267-86 | 2,5 |
| 312 | 01223 | Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків) | УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні | розділ ЕД | 6,7 |
| 313 | 01263 | Зразки стандартні для вихроструменевого неруйнівного контролю (за один дефект) | усіх типів | ТИ 143-КЛ-27-2001 | 2,0 |
| 314 | 01281 | Дефектоскопи для випробувань суцільності ізоляції | усіх типів | розділ ЕД | 6,0 |
| 315 | 01282 | Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові: за чотири вимірювальні канали; | усіх типів | розділ ЕД | 16,0 |
|  |  | за кожний додатковий вимірювальний канал |  |  | 2,5 |
| Динамометри, силовимірювальні датчики |
| 316 | 02051 | Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші | усіх типів | МИ 1934-88, розділ ЕД | 5,0 |
| 317 | 02053 | Динамометри робочі до 50 кН | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 13782:2009, МИ 810-85 | 2,0 |
| 318 | 02054 | Динамометри робочі понад 50 кН | усіх типів | - " - | 3,0 |
| Дозатори медичні піпеткові та поршневі |
| 319 | 03019 | Дозатори піпеткові (за один канал) | усіх типів | розділ ЕД | 1,0 |
| 320 | 03020 | Дозатори поршневі | усіх типів | розділ ЕД | 2,0 |
| Еквіваленти мереж |
| 321 | 09104 | Еквіваленти мережі | NNB-103 | МПУ 430/09-2015 | 6,0 |
| 322 | 09105 | Еквіваленти мережі | NNB-111 та аналогічні | - " - | 15,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Електрокардіографи |
| 323 | 09109 | Електрокардіографи, електроенцефалографи, за кожний додатковий канал | усіх типів | МПУ 431/09-2015, МПУ 432/09-2015 | 4,0 2,2 |
| Енцефалографи |
| 324 | 09106 | Електроенцефалографи | ЭЭПП-402, ЕЕС-8 та аналогічні | МПУ 432/09-2015 | 7,8 |
| 325 | 10014 | Луноенцефалографи | ЭЭС-11, ЭЭС-12, ЭХО-11 та аналогічні | розділ ЕД | 4,0 |
| Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) |
| 326 | 06008 | Калориметри спалювання | В-06, В-08 та аналогічні | ДСТУ 2614-94, розділ ЕД | 20,0 |
| Кардіодефібрилятори |
| 327 | 09187 | Кардіодефібрилятори | ДК-Н-15 та аналогічні | розділ ЕД | 12,0 |
| Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) |
| 328 | 05030 | Електроди для потенціометричних вимірювань | ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні | МПУ 405/05-2015 МПУ 406/05-2015 МПУ 407/05-2015 | 1,0 |
| 329 | 05032 | Іономіри та pH-метри лабораторні | И-130, ЭВ-74, 744 рН, АІ-123, Hanna та аналогічні | МПУ 167/05-2004 | 3,0 |
| 330 | 05035 | Кондуктометри, солеміри лабораторні: з однією коміркою; на кожну додаткову комірку | усіх типів | МПУ 397/05-2015 | 11,3 4,3 |
| 331 | 05043 | Титратори автоматичні | усіх типів | МПУ 080/05-2003 | 6,7 |
| 332 | 05044 | Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні | - " - | МПУ 081/05-2003 МПУ 082/05-2003 | 16,5 |
| Лічильники води |
| 333 | 03012 | Витратоміри-лічильники, витратоміри DN до 50 (проливний метод) | усіх типів | МПУ 034/03-2003 | 6,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 334 | 03014 | Водолічильники крильчасті DN 15…20: | усіх типів | МПУ 392/03-2015, МИ 1592-86, ДСТУ 3580-97 |  |
|  |  | горизонтального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць; |  |  | 1,2 |
|  |  | горизонтального та вертикального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць |  |  | 1,7 |
| 335 | 03015 | Водолічильники крильчасті з DN більше 20 мм | - " - | МПУ 392/03-2015 | 2,0 |
| 336 | 03016 | Водолічильники турбінні DN до 50 | - " - | - " - | 2,0 |
| 337 | 03052 | Перетворювачі витрат турбінні | Турбоквант, НОРД, МИГ | МПУ 034/03-2003 | 16,0 |
| 338 | 03078 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN до 40 | усіх типів | МПУ450/03-2015 | 8,0 |
| 339 | 03088 | Водолічильники крильчасті з імпульсним виходом з DN 15.....50 | усіх типів | МИ 1592-86 | 2,6 |
| 340 | 03090 | Водолічильники турбінні DN 65 … 80 | усіх типів | МПУ 392/03-2015 | 3,3 |
| 341 | 03091 | Водолічильники турбінні DN більше 80 | усіх типів | - " - | 4,6 |
| 342 | 03092 | Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 50 | усіх типів | МИ 1592-86 | 3,3 |
| 343 | 03093 | Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 65 … 80 | усіх типів | МИ 1592-86 | 5,8 |
| 344 | 03094 | Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN більше 80 | усіх типів | МИ 1592-86 | 7,9 |
| 345 | 03095 | Витратоміри-лічильники, витратоміри DN 65…80 (проливний метод) | усіх типів | МПУ 034/03-2003 | 8,8 |
| 346 | 03096 | Витратоміри-лічильники, витратоміри DN більше 80 (проливний метод) | усіх типів | МПУ 034/03-2003 | 14,6 |
| 347 | 03097 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN 50…80 | усіх типів | МПУ450/03-2015 | 15,9 |
| 348 | 03098 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN більше 80 | усіх типів | МПУ450/03-2015 | 24,9 |
| 349 | 03114 | Водолічильники комбіновані | - " - | ДСТУ ISO 7858-3:2006 | 11,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 350 | 03118 | Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації): І етап – проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації; ІІ етап – обробка результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника | усіх типів | МПУ 333/03-2015, МПУ 290/03-2013 | 1,1 0,21 |
| 351 | 03137 | Лічильники води багатотарифні з одним перетворювачем витрати та перетворювачем температури: за кожний додатковий перетворювач витрати; за кожний додатковий перетворювач температури | ЛВ-4Т…, АРХІМЕД та аналогічні | МПУ 451/03-2015 | 1,81 0,5 0,35 |
| Лічильники активної (класи точності 0,01–2,0) та реактивної (класи точності 0,01–3,0) електроенергії |
| 352 | 08326 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифнi класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,0 |
| 353 | 08327 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифнi багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,2 |
| 354 | 08328 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифнi класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,3 |
| 355 | 08329 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифнi класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 3,0 |
| 356 | 08330 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифнi багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 357 | 08331 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифнi класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,23 |
| 358 | 08332 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифнi багатофункціональні класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 4,0 |
| 359 | 08333 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифнi класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 2,3 |
| 360 | 08334 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифнi багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,6 |
| 361 | 08335 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифнi класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 3,0 |
| 362 | 08336 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифнi класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 2,3 |
| 363 | 08337 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифнi багатофункціональні класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 4,2 |
| 364 | 08338 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифнi багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 3,42 |
| 365 | 08339 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифнi багатофункціональні класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 4,1 |
| 366 | 08340 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифнi класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 367 | 08341 | Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифнi багатофункціональні класів точності 0,2S…0,5S (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 6,14 |
| 368 | 08342 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 1,0..3,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,27 |
| 369 | 08343 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..3,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,78 |
| 370 | 08344 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 1,0..3,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,89 |
| 371 | 08345 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..3,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 8,2 |
| 372 | 08346 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 5,59 |
| 373 | 08347 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 5,34 |
| 374 | 08348 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 4,46 |
| 375 | 08349 | Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 8,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 376 | 08350 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 1,75 |
| 377 | 08351 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 2,45 |
| 378 | 08352 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 2,6 |
| 379 | 08353 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 11,3 |
| 380 | 08354 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 7,7 |
| 381 | 08355 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 7,35 |
| 382 | 08356 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 6,14 |
| 383 | 08357 | Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2…0,5 (С) | усіх типів | ДСТУ 6100:2009, розділ EД | 12,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин |
| 384 | 03030 | Лічильники молока | усіх типів | Методичні вказівки з повірки об'ємних лічильників молока. ВНИМИ, 1976 рік | 1,6 |
| 385 | 03031 | Лічильники рідини, у тому числі молока, класу точності 0,5 | ШЖУ, ППО, ППВ та аналогічні | ДСТУ 7154:2010 | 3,0 |
| 386 | 03032 | Лічильники рідких нафтопродуктів класу точності 1,0 | - " - | - " - | 2,7 |
|  | 03049 | Обчислювач об'єму нафти | "Солартрон" | МПУ 038/03-2003 | 12,3 |
| 387 | 03050 | Обчислювач на базі витратоміра-лічильника; за кожний додатковий канал | ОЕ, ''Лідер'' та аналогічні | МПУ 038/03-2003, розділ ЕД | 8,0 3,0 |
| 388 | 03051 | Обчислювачі (за один трубопровід) з витратоміром змінного перепаду тиску, з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференційного тиску: за кожний додатковий звужувальний пристрій; за кожний додатковий перетворювач диференційного тиску | ОЕ, ''Лідер'' та аналогічні | МПУ 038/03-2003, розділ ЕД | 18,0 6,6 3,0 |
| 389 | 03078 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN до 40 | - " - | МПУ 450/03-2015 | 8,0 |
| 390 | 03097 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN 50 … 80 | - " - | МПУ 450/03-2015 | 15,9 |
| 391 | 03098 | Витратоміри-лічильники коріолісові DN більше 80 | - " - | МПУ 450/03-2015 | 24,9 |
| 392 | 03120 | Обчислювачі витрати (до п'яти вимірювальних каналів); за кожний додатковий вимірювальний канал | OMNI та аналогічні | МПУ 143/03-2003 | 21,7 1,1 |
| Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) |
| 393 | 03027 | Лічильники газу барабанні | ГСБ, РГ | ГОСТ 8.324-78 | 4,0 |
| 394 | 03028 | Лічильники газу побутові при одночасній повірці до п'яти одиниць | усіх типів | Р 50-071-98 | 1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 395 | 03079 | Лічильники газу мембранні | G10, G16, G25, G40 | МПУ 177/03-2005 | 2,5 |
| 396 | 03080 | Лічильники газу роторні | РЛ-10, РЛ-20 | 562.M.T2.784. 000Д1 | 2,5 |
| 397 | 03082 | Лічильники газу турбінні | ЛИС | 407329.001 Д1 | 2,2 |
| 398 | 03103 | Лічильники газу ультразвукові | "Курс" та аналогічні | АЧЦА 407251.008 МП | 12,8 |
| 399 | 03104 | Лічильники газу вихрові (до DN 300 – проливний метод, більше DN 300 – безпроливний метод) | WBZ, ВСАГ та аналогічні | МПУ 036/03-2003 | 12,8 |
| 400 | 03108 | Лічильник газу барабанний 0,5 класу | "Actaris" та аналогічні | ГОСТ 8.324-78 | 16 |
| 401 | 03115 | Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника | Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні | МПУ 290/03-2013 | 5,04 |
| 402 | 03121 | Лічильники газу роторні | G25, G40, G65 | Фб2.784.001 Д1 | 4,37 |
| 403 | 03122 | Лічильники газу роторні | G100, G160 | Фб2.784.001 Д1 | 4,7 |
| 404 | 03123 | Лічильники газу роторні | G250, G400 | Фб2.784.001 Д1 | 6,39 |
| 405 | 03124 | Лічильники газу роторні | G650, G1000 | Фб2.784.001 Д1 | 6,99 |
| 406 | 03125 | Лічильники газу роторні | G1600 | Фб2.784.001 Д1 | 7,22 |
| 407 | 03126 | Лічильники газу роторні | G2500, G4000 | Фб2.784.001 Д1 | 8,88 |
| 408 | 03127 | Лічильники газу побутові при одночасній повірці понад п'яти одиниць | усіх типів | Р 50-071-98 | 0,44 |
| 409 | 03128 | Лічильники газу турбінні | G40, G65 | МП 081/24.142–00, ЕОАС.31387291.001Д1 | 3,0 |
| 410 | 03129 | Лічильники газу турбінні | G100, G160 | Фб2.784.008 Д1 | 4,70 |
| 411 | 03130 | Лічильники газу турбінні | G250, G400 | Фб2.784.008 Д1 | 6,39 |
| 412 | 03131 | Лічильники газу турбінні | G650, G1000 | Фб2.784.008 Д1 | 6,99 |
| 413 | 03132 | Лічильники газу турбінні | G1600 | Фб2.784.008 Д1 | 7,22 |
| 414 | 03133 | Лічильники газу турбінні | G2500, G4000 | Фб2.784.008 Д1 | 8,88 |
| 415 | 03134 | Лічильники газу роторні GMS | GMS G10, G16, G25, G40 | GMS.407273.001МП | 5,37 |
| 416 | 03135 | Лічильники газу роторні GMS | GMS G65, G100, G160 | GMS.407273.001МП | 6,26 |
| 417 | 03136 | Лічильники газу роторні GMS | GMS G250 | GMS.407273.001МП | 6,92 |
| Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів |
| 418 | 11040 | Люксметри робочі | Ю-116, Ю-117 та аналогічні | МПУ448/11-2015 | 3,0 |
| 419 | 11092 | Фотометри цифрові | ТЕС 0693 та аналогічні | ДСТУ 7267:2012 | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму |
| 420 | 04013 | Мановакуумметри робочі | усіх типів | МПУ 003/04-2014 | 0,25 |
| 421 | 04014 | Манометри, вакуумметри 0,6 та 1,0 класів | МТИ, ВТИ | - " - | 0,5 |
| 422 | 04015 | Манометри з умовними шкалами 0,4 класу | 11201, 11202, 11203 | МПУ 002/04-2003 | 1,6 |
| 423 | 04016 | Манометри, вакуумметри з умовними шкалами 0,15; 0,25 класів | 1226, 1227 | МПУ 002/04-2003 | 2,4 |
| 424 | 04017 | Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | усіх типів | МПУ 003/04-2014 | 0,16 |
| 425 | 04019 | Манометри високого тиску (понад 60 МПа) | усіх типів | - " - | 0,5 |
| 426 | 04024 | Напороміри, тягоміри, тягонапороміри | усіх типів | - " - | 0,6 |
| 427 | 04035 | Манометри, мановакуумметри цифрові робочі | усіх типів | МПУ 003/04-2014 | 3,0 |
| 428 | 04042 | Манометри електроконтактні | ЭКМ, ЭКВ | - " - | 0,5 |
| 429 | 04043 | Манометри кисневі робочі | МК | - " - | 0,50 |
| 430 | 04044 | Манометри з контрольною стрілкою | усіх типів | - " - | 0,50 |
| 431 | 04045 | Манометри шинні | усіх типів | - " - | 0,5 |
| 432 | 04046 | Манометри дистанційні | усіх типів | - " - | 1,0 |
| 433 | 04047 | Манометри самописні | усіх типів | - " - | 1,0 |
| 434 | 04064 | Перетворювачі тиску 0,5...1,5 класів | усіх типів | МПУ 005/04-2015 | 3,5 |
| 435 | 04065 | Перетворювачі тиску 0,05...0,5 класів | усіх типів | - " - | 7,0 |
| 436 | 04066 | Перетворювачі тиску 0,01...0,05 класів | усіх типів | - " - | 9,0 |
| 437 | 04067 | Перетворювачі диференціального тиску при робочому тиску 0,01...0,5 класів (за одну границю) | усіх типів | - " - | 15,5 |
| 438 | 04068 | Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,5...1,5 класів (за кожен параметр) | усіх типів | - " - | 3,5 |
| 438 | 04069 | Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,05...0,5 класів (за кожен параметр) | усіх типів | - " - | 7,0 |
| 439 | 04070 | Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,01...0,05 класів (за кожен параметр) | усіх типів | - " - | 9,0 |
| Матеріальні міри довжини |
| 440 | 01078 | Лінійки для підбору окулярних оправ | усіх типів | розділ ЕД | 1,7 |
| 441 | 01093 | Метроштоки | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.247:2009 | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 442 | 01105 | Міри акустичної довжини | МАД-0.5 та аналогічні | ГИЦА 943129-001ПМ | 13,4 |
| 443 | 01184 | Рейки нівелірні (за один метр) | РН та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 0,9 |
| 444 | 01185 | Рейки нівелірні інварні (за один метр) | усіх типів | МПУ 164/01-2003 | 3,4 |
| 445 | 01190 | Рулетки вимірювальні металеві понад 20 м з лотом 2, 3 класів | усіх типів | МПУ 377/01-2015 | 1,1 |
| 446 | 01191 | Рулетки вимірювальні металеві до 20 м 2, 3 класів | усіх типів | - " - | 0,8 |
| 447 | 01247 | Міри довжини штрихові робочі (за інтервал) | усіх типів | МПУ 379/01-2015 | 2,0 |
| 448 | 03033 | Міри місткості скляні технічні та кухлі мірні (об'ємним методом) | усіх типів | Інструкція 32-53 | 0,3 |
| 449 | 03034 | Міри місткості скляні технічні з однією відміткою; | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.100:2008 | 1,5 |
|  |  | на кожну наступну відмітку |  |  | 0,8 |
| Медичні термометри |
| 450 | 06045 | Термометри скляні від 0° C до 100° C | ТТ, ТЛ та аналогічні | МПУ 411/06-2015 | 0,4 |
| Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) |
| 451 | 08096 | Магазини опору постійного струму високоомні однодекадні | Р403, Р404, Р405, Р407, Р4075, Р4041, Р4042 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 2,2 |
| 452 | 08100 | Магазини опору | КСМ-4 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 1,5 |
| 453 | 08103 | Магазини опору постійного та змінного струму | Р 4830/1, 2, 3, Р4834 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 12,0 |
| 454 | 08141 | Міри електричного опору багатозначні постійного струму класу точності 0,01 | Р3026, Р327 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 14,0 |
| 455 | 08143 | Міри опору кодокеровані | Р3045 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 7,5 |
| 456 | 08144 | Міри опору постійного та змінного струму | Р3030, Р3031 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 | 18,0 |
| 457 | 08260 | Міра-імітатор багатозначна класів точності 0,02...0,2 | Р4085, Р4085-М1, Р40116 та аналогічні | МПУ 417/08-2015, розділ ЕД | 12,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 458 | 08358 | Магазини опору постійного струму низькоомні класів точності 0,02...0,5 | МСР-63, Р4831, МСР-60М, Р4834, Р326, Р33 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 7,0 |
| 459 | 08359 | Магазини опору постійного струму високоомні багатодекадні | Р4001, Р4002, Р40101, Р40102, Р40107, Р40108 та аналогічні | МПУ 417/08-2015 | 7,2 |
| 460 | 08360 | Міри опору постійного струму високоомні класів точності 0,005...0,01 (за одиницю) | Р4013, Р4023, Р4015, Р4016, Р4018, Р401, Р402, Р4011, Р4021, Р4061, Р4030, Р4012, Р4023, Р4033 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 | 5,2 |
| 461 | 08361 | Міри опору постійного струму однозначні низькоомні, визначення температурних коефіцієнтів (за одиницю) | Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 | 8,0 |
| 462 | 08362 | Міри опору постійного струму однозначні низькоомні класів точності 0,005…0,01 (за одиницю) | Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2, Р3030, Р3031 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 | 4,8 |
| 463 | 08363 | Міри опору постійного струму перехідні класів точності 0,01…0,1 | Р4064, Р4065, Р4066, Р4080-Р4083 Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.237:2008, МПУ 417/08-2015 | 9,5 |
| Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності |
| 464 | 08074 | Конденсатори змінної ємності | Р534, Р512, Р5093 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009 | 3,8 |
| 465 | 08075 | Конденсатори постійної ємності | Р533, Р535 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009 | 1,5 |
| 466 | 08091 | Магазини взаємоіндуктивності | Р5000, Р5017, Р5057 та аналогічні | МПУ 416/08-2015 | 8,9 |
| 467 | 08094 | Магазини індуктивності | Р546, Р567 та аналогічні | МПУ 416/08-2015 | 5,0 |
| 468 | 08273 | Міри індуктивності та добротності високочастотні (за одиницю) | Р593, L- 0170-2 | МПУ 416/08-2015 | 6,61 |
| 469 | 08364 | Міри ємності багатозначні (магазини) | Р583, Р513, Р544, Р5025 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009 | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 470 | 08365 | Міри ємності однозначні (за одиницю) | Р597, Р5050, КМЕ-11, 101 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009 | 5,0 |
| 471 | 08366 | Міри індуктивності та взаємної індуктивності (за одиницю) | Р596, Р5101…Р5115, Р536, Р5009 та аналогічні | МПУ 416/08-2015 | 4,2 |
| Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) |
| 472 | 03042 | Мірники технічні до 50 л | усіх типів | ДСТУ 7218:2011 ДСТУ 7219:2011 | 1,5 |
| 473 | 03043 | Мірники технічні понад 50 л до 100 л | усіх типів | - " - | 2,0 |
| 474 | 03044 | Мірники технічні понад 100 л до 500 л | усіх типів | - " - | 4,0 |
| 475 | 03045 | Мірники технічні та шкальні понад 500 л до 2500 л | усіх типів | - " - | 5,0 |
| 476 | 03046 | Мірники технічні та шкальні понад 2500 л до 10 000 л | усіх типів | - " - | 8,0 |
| 477 | 03047 | Мірники технічні та шкальні понад 10 000 л | усіх типів | - " - | 18,0 |
| Монітори пацієнта |
| 478 | 09230 | Монітори пацієнта | ЮМ-300 та аналогічні | розділ ЕД | 8,7 |
| Неавтоматичні зважувальні прилади |
| 479 | 02008 | Ваги автомобільні до 15 т | усіх типів | МПУ 385/02-2015, ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД | 5,4 |
| 480 | 02009 | Ваги автомобільні понад 15 т до 30 т | усіх типів | - " - | 9,0 |
| 481 | 02010 | Ваги автомобільні понад 30 т до 60 т | усіх типів | - " - | 11,6 |
| 482 | 02011 | Ваги вагонні до 200 т | усіх типів | - " - | 11,6 |
| 483 | 02013 | Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) до 20 кг | усіх типів | - " - | 0,6 |
| 484 | 02014 | Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 20 кг до 50 кг | усіх типів | - " - | 1,5 |
| 485 | 02015 | Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | усіх типів | - " - | 2,0 |
| 486 | 02016 | Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 500 кг | усіх типів | - " - | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 487 | 02017 | Ваги з визначенням маси, ціни та вартості | усіх типів | - " - | 1,7 |
| 488 | 02018 | Ваги з реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих-кодуванням | усіх типів | - " - | 2,6 |
| 489 | 02019 | Ваги лабораторні важільні 3, 4 класів | усіх типів | МПУ 386/02-2015 | 1,2 |
| 490 | 02020 | Ваги лабораторні важільні рівноплечі 1, 2 класів | усіх типів | МПУ 386/02-2015 | 3,8 |
| 491 | 02021 | Ваги лабораторні двопризмові важільні рівноплечі з умонтованими гирями на повне навантаження 2–4 класів | усіх типів | МПУ 386/02-2015 | 4,0 |
| 492 | 02022 | Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні | усіх типів | МПУ 386/02-2015, розділ ЕД | 3,5 |
| 493 | 02024 | Ваги лабораторні квадрантні та торсіонні | усіх типів | МПУ 386/02-2015, ДСТУ ГОСТ 13718:2009 | 1,0 |
| 494 | 02145 | Ваги кранові | усіх типів | МПУ 385/02-2015, ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД | 7,5 |
| 495 | 02157 | Комплекси ваговимірювальні | усіх типів | - " - | 5,2 |
| 496 | 02159 | Ваги бункерні: до 15 т; понад 15 т | усіх типів | - " - | 8,0 15,7 |
| 497 | 02169 | Ваги автомобільні понад 60 т до 80 т | усіх типів | - " - | 15,5 |
| 498 | 02171 | Ваги автомобільні понад 80 т до 100 т | усіх типів | - " - | 19,8 |
| 499 | 02173 | Ваги автомобільні двоплатформні | усіх типів | - " - | 18,0 |
| 500 | 02175 | Ваги вагонні двоплатформні | усіх типів | - " - | 18,0 |
| 501 | 02176 | Ваги вагонні триплатформні | усіх типів | - " - | 27,0 |
| 502 | 02179 | Ваги електронні лабораторні дводіапазонні | усіх типів | МПУ 386/02-2015, розділ ЕД | 6,9 |
| 503 | 02180 | Ваги електронні лабораторні тридіапазонні | усіх типів | МПУ 386/02-2015, розділ ЕД | 7,8 |
| 504 | 02184 | Ваги класу точності II (високий) понад 20 кг до 50 кг | усіх типів | ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД | 6,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 505 | 02185 | Ваги класу точності II (високий) понад 50 кг до 500 кг | усіх типів | - " - | 12,0 |
| 506 | 02186 | Ваги класу точності II (високий) понад 500 кг до 3000 кг | усіх типів | - " - | 18,0 |
| 507 | 02187 | Ваги класу точності II (високий) понад 3000 кг | усіх типів | - " - | 24,0 |
| 508 | 02195 | Ваги класу точності II (високий) до 20 кг | усіх типів | - " - | 3,5 |
| 509 | 02196 | Ваги класу точності I (спеціальний) | усіх типів | - " - | 6,0 |
| Нівеліри |
| 510 | 01126 | Нівеліри високоточні оптико-механічні | Н05 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 13,4 |
| 511 | 01127 | Нівеліри точні | Н3 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 8,4 |
| 512 | 01128 | Нівеліри технічні | Н10 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 6,7 |
| 513 | 01148 | Нівеліри лазерні | усіх типів | МПУ 179/01-2008 | 6,7 |
| 514 | 01165 | Прилади вертикального проектування | усіх типів | МПУ 164/01-2003 | 10,8 |
| 515 | 01241 | Нівеліри електронні | усіх типів | МПУ 164/01-2003 | 13,4 |
| Осцилографи |
| 516 | 09034 | Блоки замінні до осцилографів низьких частот | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 | 2,1 |
| 517 | 09035 | Блоки замінні до стробоскопічних осцилографів | усіх типів | МПУ 433/09-2015 | 3,8 |
| 518 | 09130 | Осцилографи запам'ятовувальні | С8-13, С8-14, С8-17 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.311:2009, розділ ЕД | 7,8 |
| 519 | 09131 | Осцилографи-мультиметри | С1-117, С1-107, С1-114 та аналогічні | - " - | 7,9 |
| 520 | 09132 | Осцилографи із замінними блоками (базовий блок) | С1-74, С1-91, С1-122 та аналогічні | - " - | 4,7 |
| 521 | 09133 | Осцилографи спеціальні | С9-7, С9-14, С9-6 та аналогічні | розділ ЕД | 11,5 |
| 522 | 09134 | Осцилографи стробоскопічні | С7-16 та аналогічні | МПУ 433/09-2015 | 11,6 |
| 523 | 09135 | Осцилографи універсальні двоканальні | С1-64, С1-79 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 | 6,1 |
| 524 | 09136 | Осцилографи універсальні одноканальні | С1-65, С1-72, С1-94 та аналогічні | - " - | 4,9 |
| 525 | 09137 | Осцилографи швидкісні | С7-19 та аналогічні | розділ ЕД | 11,5 |
| 526 | 09185 | Осцилографи цифрові багатофункціональні запам'ятовувальні | TDS 1012, TDS 3012, HM 1008 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 | 12,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 527 | 09217 | Осцилографи цифрові багатофункціональні 4-канальні | TDS 2024, TDS 3052, TPS 2014 | МПУ 216/09-2006 | 20,8 |
| 528 | 09218 | Осцилографи промислові | Скопметр Fluke 123 і 199 | МПУ 215/09-2006 | 16,2 |
| 529 | 09226 | Осцилограф цифровий запам'ятовувальний зі смугою пропускання 1 ГГц | DPO 4104 | ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 | 40,8 |
| Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів |
| 530 | 03024 | Колонки мастилороздавальні | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.220:2008 | 4,0 |
| 531 | 03025 | Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму) | усіх типів | МПУ 324/03-2015 | 4,0 |
| 532 | 03110 | Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму) | усіх типів | розділ ЕД | 8,0 |
| 533 | 03111 | Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму) | усіх типів | - " - | 8,0 |
| Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання |
| 534 | 01077 | Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні (за одну шкалу) | усіх типів | МИ 2024-89, МПУ 380/01-2015, МПУ 381/01-2015 | 0,4 |
| 535 | 01085 | Лічильники метражу | усіх типів | розділ ЕД | 4,0 |
| 536 | 01088 | Машини для вимірювання довжини текстильного полотна | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.471:2008 | 4,7 |
| 537 | 01089 | Машини електронні для вимірювання площ шаблонів та лекал | усіх типів | розділ ЕД | 3,9 |
| 538 | 01091 | Машини шкіромірні | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 13818:2008 | 3,1 |
| 539 | 01192 | Світловіддалеміри | група П та аналогічні | МПУ 341/01-2013 | 37,5 |
| 540 | 01193 | Світловіддалеміри | група Г та аналогічні | МПУ 341/01-2013 | 41,7 |
| 541 | 01194 | Світловіддалеміри | група Т та аналогічні | МПУ 341/01-2013 | 22,5 |
| 542 | 01195 | Світловіддалеміри лазерні ручні | усіх типів | МПУ 059/01-2003 | 3,0 |
| 543 | 01206 | Столи промірні | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.471:2008 | 2,7 |
| 544 | 01244 | Рулетка гідрогеологічна довжиною до 30 м | ГРТУ та аналогічні | розділ ЕД | 5,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 545 | 01245 | Рулетка гідрогеологічна довжиною понад 30 м | - " - | розділ ЕД | 10,3 |
| 546 | 01246 | Міра площі (контрольний шаблон) для настройки фотоелектронних та шкіромірних машин | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 13818:2008 | 1,6 |
| 547 | 01261 | Вимірювач довжини кабелю | усіх типів | розділ ЕД | 1,2 |
| 548 | 01269 | Стрічка землемірна | ЛЗ, ЛЗШ та аналогічні | МПУ 377/01-2015 | 1,8 |
| 549 | 01318 | Координатно-вимірювальні лазерні 3D-скануючі системи та сканери | усіх типів | МПУ 452/01-2015 | 56,0 |
| Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені |
| 550 | 08258 | Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр) | F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МПУ 417/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД | 1,5 |
| 551 | 08261 | Вимірювач швидкості руху потягів | ИСДПМ та аналогічні | розділ ЕД | 16,2 |
| 552 | 08287 | Пристрій управління ескалатором | SCAD УЭ та аналогічні | розділ ЕД | 32,0 |
| 553 | 08294 | Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги (за один параметр) | MultisLMg та аналогічні | МПУ 213/08-2006 | 3,8 |
| 554 | 08295 | Прилад захисту управління, діагностики електронних привідних електродвигунів | AMTest та аналогічні | МПУ 212/08-2006 | 2,0 |
| Пульсоксиметри |
| 555 | 09231 | Пульсоксиметри | ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні | розділ ЕД | 5,4 |
| Пурки робочі |
| 556 | 02103 | Пурки робочі | усіх типів | МПУ 388/02-2015 | 2,5 |
| Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози |
| 557 | 12002 | Аналізатори імпульсів | NC-482 та аналогічні | МИ 1916-88 | 8,0 |
| 558 | 12004 | Вимірювачі потужності еквівалентної дози нейтронів | КДН-2 та аналогічні | РД 50-458-84, ДСТУ 4023:2001 | 7,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 559 | 12011 | Дозиметри | ДРГ3-01, ДРГ3-02, ДРГ3-03, ДРГ3-04 та аналогічні | МИ 1788-87 | 5,0 |
| 560 | 12012 | Дозиметри | ДРГ-01Т, ДЭС-04, КДГ-1, ДБГ-01Н, РД-10, ДБГ-06Т та аналогічні | МИ 1788-87, МИ 1910-88 | 3,6 |
| 561 | 12013 | Дозиметри | ДРГ-05, ДКС-04 та аналогічні | МИ 1788-87 | 6,3 |
| 562 | 12014 | Дозиметри | EL 1101 та аналогічні | розділ ЕД | 6,8 |
| 563 | 12015 | Дозиметри | РМ-1201-12.03, ДКС РМ-120 та аналогічні | РД 50-525-84, МИ 1135-86 | 6,0 |
| 564 | 12016 | Дозиметри | ДКС-01М, ДКС-90, ДКС-90У, ДКС-90Н, РКС-01, ДКС-01 та аналогічні | - " - | 8,1 |
| 565 | 12017 | Дозиметри індивідуальні (за одиницю) | ДК-02, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01 та аналогічні | ГОСТ 8.013-72 | 0,13 |
| 566 | 12018 | Дозиметри індивідуальні побутові | РКСБ-104, "Белла", "Мастер-1", ИРГ-01, "РАТОН-901", "Прип'ять", "Юпітер", ДП-5 (побутові) та аналогічні | МИ 1788-87 | 0,5 |
| 567 | 12019 | Дозиметри високої точності (від 3 % до 7 %) | UA-J-18, 27012, ДРГ2-01 та аналогічні | - " - | 17,8 |
| 568 | 12020 | Індикатори радіоактивності | ДРС-01, ДП-63(А), ДП-64 та інші | - " - | 3,0 |
| 569 | 12021 | Комплекти фотоплівкових дозиметрів (за десять одиниць, від 0,1 Р до 2 Р) | ИФКУ-1, ИФК-2, ИФК-3 та аналогічні | ГОСТ 8.013-72 | 3,0 |
| 570 | 12022 | Лічильники імпульсів | ПП-15, ПСО2-08, ПС-100, ПС-20, ПСТ-100 та аналогічні | ГОСТ 8.308-78 | 3,5 |
| 571 | 12023 | Лічильники імпульсів | ПП-16, НК-350, ПСО2-2еМ, ПСО2-4еМта аналогічні | ГОСТ 8.308-78 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 572 | 12024 | Прилади дозиметричні | ДГ1-5, 7, 9, 15, КРБГ-1, РМГ3-01 та аналогічні | розділ ЕД | 5,7 |
| 573 | 12025 | Пульти вимірювальні | КИД-2, 6, ИФК та аналогічні | ГОСТ 8.013-72 | 3,4 |
| 574 | 12026 | Радіометри | КРБ-1 та аналогічні | ГОСТ 8.040-84 | 5,0 |
| 575 | 12027 | Радіометри (за один канал) | "Калина" та аналогічні | розділ ЕД | 11,2 |
| 576 | 12028 | Радіометри | РУБ-01, РКГ-05Н, РИГ-01, РУГ-91 та аналогічні | ГОСТ 8.526-85 | 18,1 |
| 577 | 12029 | Радіометри | СРП-2, СРП-68-01, "Спутник", СРП-68-02, СРП-68-03, "Прогноз", "Бета", "Прип'ять" та аналогічні | розділ ЕД | 3,0 |
| 578 | 12030 | Радіометри | H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні | - " - | 9,6 |
| 579 | 12031 | Радіометри | РУП-1 та аналогічні | ГОСТ 8.355-79, розділ ЕД | 14,1 |
| 580 | 12032 | Радіометри (повірка з використанням твердих джерел) | РВ-4, ДП-100, КРВП-3Б та аналогічні | розділ ЕД | 6,8 |
| 581 | 12033 | Радіометри | ИЭВ та аналогічні | - " - | 12,0 |
| 582 | 12034 | Радіометри активності гамма-випромінювальних нуклідів у рідині | РЖГ-07 та аналогічні | - " - | 14,2 |
| 583 | 12035 | Радіометри питомої (об'ємної) активності | РУГ-1М та аналогічні | ГОСТ 8.526-85, розділ ЕД | 21,5 |
| 584 | 12036 | Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування) | МКС-01Р та аналогічні | ГОСТ 8.040-84, ГОСТ 8.041-84, розділ ЕД | 31,9 |
| 585 | 12037 | Радіометри-дозиметри універсальні | МКС-02А та аналогічні | розділ ЕД | 26,6 |
| 586 | 12038 | Радіометри-дозиметри | ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні | - " - | 7,7 |
| 587 | 12039 | Рентгенметри | ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні | МИ 1788-87, розділ ЕД | 3,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 588 | 12044 | Стенди дозиметричні | Р-3-6 та аналогічні | ГОСТ 8.087-81, розділ ЕД | 7,2 |
| 589 | 12045 | Установки дозиметричні | ГО-27, А-1, А-2 та аналогічні | - " - | 9,8 |
| 590 | 12046 | Установки дозиметричні | КДУ-2М, КДУ-5 та аналогічні | - " - | 10,3 |
| 591 | 12047 | Установки корабельні | КРАБ-3 та аналогічні | МИ 1275-86 | 8,0 |
| 592 | 12048 | Установки малого фону | УМФ-1500 та аналогічні | розділ ЕД | 9,2 |
| 593 | 12049 | Установки сигнальні (за один детектор) | Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні | ГОСТ 8.040-84 | 4,0 |
| 594 | 12050 | Радіометри-дозиметри (за один блок детектування) | МКС-У та аналогічні | МИ 1788-87, розділ ЕД | 6,0 |
| 595 | 12052 | Радіометри (за один канал) | РКС-03, РКС-04, РКС-07П | розділ ЕД | 11,2 |
| 596 | 12053 | Рентгенметри | ДП-2, ИМФ | МИ 1788-87 | 2,5 |
| 597 | 12054 | Радіометри вибіркові | РИ-БГ, РИ-АБ | розділ ЕД | 28,9 |
| 598 | 12055 | Радіометри | РУГ-Р, LB-200 | - " - | 21,5 |
| 599 | 12056 | Дозиметри електронні | РД-3і | МИ 1788-87 | 3,0 |
| 600 | 12057 | Дозиметри електронні | PDE-4, "Telescan 330A", RO-20, RO-7 | розділ ЕД | 6,3 |
| 601 | 12058 | Радіометр-дозиметр | МКС-1Е | - " - | 9,1 |
| 602 | 12059 | Радіометр сумарної альфа-бета-активності | РКС-ТЕ-001, "УМФ-2000" | - " - | 21,5 |
| 603 | 12060 | Радіометр | СРП-88 та аналогічні | - " - | 3,5 |
| Реографи |
| 604 | 09162 | Реографи | ОРЧ-02 та аналогічні | МИ 92-76 | 7,7 |
| Рефрактометри, офтальмометри |
| 605 | 11001 | Авторефрактометри, автокератометри | усіх типів | МПУ 030/11-2014 | 4,8 |
| 606 | 11052 | Офтальмометри | усіх типів | МПУ 030/11-2014 | 2,0 |
| 607 | 11067 | Рефрактометри автоматичні імпортні | А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р | МПУ 145/11-2014 | 4,5 |
| 608 | 11104 | Рефрактометри портативні | усіх типів | МПУ 145/11-2014 | 2,6 |
| 609 | 11105 | Рефрактометри лабораторні візуальні | усіх типів | МПУ 145/11-2014 | 4,0 |
| Рівнеміри |
| 610 | 01312 | Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (без каналу вимірювання густини) | SiteSentinel.., Veeder-Root TLS... та аналогічні | МПУ 236/03-2009 | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 611 | 01313 | Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (з каналом вимірювання густини) | - " - | МПУ 236/03-2009 | 15,0 |
| 612 | 03065 | Рівнеміри радіолокаційні робочі (на місці експлуатації) | усіх типів | МПУ 137/03-2003 | 56,0 |
| 613 | 03066 | Рівнеміри робочі (на місці експлуатації) | усіх типів крім радіолокаційних | МПУ 138/03-2003 | 12,0 |
| 614 | 03067 | Рівнеміри робочі (у лабораторії) | усіх типів | МПУ 138/03-2003 | 10,0 |
| 615 | 03068 | Рівнеміри та перепадоміри дистанційні самописні | УБП, ЕВ та аналогічні | розділ ЕД | 20,0 |
| Селективні вольтметри |
| 616 | 09078 | Вольтметри діодні компенсаційні робочі | В3-49 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.117:2008 | 6,0 |
| 617 | 09079 | Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором | В3-63 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.117:2008, розділ ЕД | 8,2 |
| 618 | 09082 | Вольтметри селективні та підсилювачі селективні | В6-10, У2 та аналогічні | МПУ 435/09-2015, розділ ЕД | 4,8 |
| Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації |
| 619 | 07027 | Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку | "Triloque Infinity", PPS | МПУ 129/07-2003 | 80,0 |
| 620 | 07037 | Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції: основний режим; режим конференц-зв'язку; режим переадресування викликів | МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні | МП НВО "Система", 1996 рік, МПУ 087/07-2003, МПУ 088/07-2003, МПУ 089/07-2003, МПУ 098/07-2003, МПУ 128/07-2012 | 72,0 12,0 32,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 621 | 07038 | Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції: основний режим; режим конференц-зв'язку; режим переадресування викликів; режим транзитного зв'язку; режим міжміського зв'язку | SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні | КНД-45-097-98, КНД-45-122-98, КНД-45-130-98, МПУ 018/07-2003, МПУ 128/07-2012, МПУ 131/07-2003, МПУ 133/07-2003, МПУ 191/07-2006, МПУ 192/07-2006, МПУ 204/07-2006 | 76,0 12,0 32,0 76,0 76,0 |
| 622 | 07039 | Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку: | DX200, DX 200 MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні | МПУ 093/07-2003, МПУ 106/07-2003, МПУ 120/07-2003, МПУ 121/07-2009, МПУ 122/07-2003, МПУ 205/07-2006, МПУ 206/07-2006, МПУ 207/07-2006 |  |
|  |  | основний режим; |  |  | 81,0 |
|  |  | режим конференц-зв'язку; |  |  | 12,0 |
|  |  | режим переадресування викликів; |  |  | 32,0 |
|  |  | режим WAP; |  |  | 20,0 |
|  |  | режим F&F; |  |  | 19,9 |
|  |  | режим VPN; |  |  | 20,1 |
|  |  | режим WAP через GPRS |  |  | 20,0 |
| 623 | 07040 | Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу) | Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні | МПУ 089/07-2003, МПУ 105/07-2012, МПУ120/07-2003, МПУ 121/07-2009 | 208,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 624 | 07042 | Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів | "Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні | МПУ 109/07-2003 | 16,0 |
| 625 | 07053 | Стенд контролю карток | СКК-1 та аналогiчнi | МП 081/11.128-03 | 16,0 |
| 626 | 07055 | Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер) | С-32 та аналогічні | розділ ЕД | 17,5 |
| 627 | 07057 | Тестер якості синхронізації | SyncTester 5565 та аналогічні | МПУ 193/07-2013 | 196,4 |
| 628 | 07058 | Вимірювач часових відхилень | ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні | розділ ЕД | 48,0 |
| 629 | 07059 | Міри частоти прецизійні | OSA5581C та аналогiчнi | МПУ 199/07-2006 | 333,3 |
| 630 | 07060 | Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації | EWSD D900/D1800 та аналогічні | МПУ 196/07-2006 | 224,0 |
| 631 | 07063 | Система обліку часу комутованих з'єднань з Інтернетом (за кожне) | усіх типів | КНД Державної служби зв'язку України, МПУ 152/07-2003 | 39,6 |
| 632 | 07064 | Автоматизована система обліку тривалості телефонних розмов таксофонного комплексу | СТЕК-103 | КНД 45-171-2001 | 51,5 |
| 633 | 09222 | Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань | усіх типів | КНД Державної служби зв'язку України | 43,2 |
| Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич" |
| 634 | 12040 | Сигналізатори забрудненості | С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні | ГОСТ 8.040-84 | 3,0 |
| 635 | 12041 | Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал) | "Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні | МИ 1916-88 | 39,4 |
| 636 | 12042 | Спектрометри рентгенівські | СРМ та інші | ГОСТ 8.527-85 | 14,2 |
| 637 | 12043 | Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини | "Скріннер", СУГ-1М та аналогічні | розділ ЕД | 39,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах |
| 638 | 11063 | Радіометри енергетичної освітленості | РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні | розділ ЕД | 6,0 |
| 639 | 11106 | Спектрорадіометри | усіх типів | Інструкція 1149/11-2014 | 7,0 |
| Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) |
| 640 | 01302 | Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю від 10 м3 до 50 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7472:2013 | 46,3 |
| 641 | 01303 | Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю більше 50 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7472:2013 | 57,2 |
| 642 | 01304 | Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 3 м3 до 50 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7364:2013 | 17,2 |
| 643 | 01305 | Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні для скрапленого газу місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7364:2013 | 28,2 |
| 644 | 01306 | Резервуари сталеві сферичні для скрапленого газу місткістю більше 100 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7474:2013 | 64,0 |
| 645 | 01307 | Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 8 м3 до 50 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7475:2013 | 19,5 |
| 646 | 01308 | Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7475:2013 | 33,2 |
| 647 | 01309 | Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 50 м3 до 500 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7473:2013 | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 648 | 01310 | Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 1000 м3 до 10 000 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7473:2013 | 96,3 |
| 649 | 01311 | Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 10 000 м3 до 100 000 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7473:2013 | 184,0 |
| 650 | 01319 | Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 500 м3до 1000 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 7473:2013 | 65,3 |
| 651 | 03056 | Резервуари сталеві вертикальні циліндричні від 100 м3 до 100 000 м3 за один пояс (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 4147:2003 | 15,0 |
| 652 | 03059 | Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 10 м3 до 25 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 4218:2003 | 22,0 |
| 653 | 03060 | Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 25 м 3 до 75 м 3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 4218:2003 | 25,0 |
| 654 | 03061 | Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 75 м3 до 200 м3 (геометричний метод) | усіх типів | ДСТУ 4218:2003 | 37,0 |
| 655 | 03062 | Резервуари горизонтальні циліндричні (об'ємний метод) за 1000 л та інші нециліндричної форми | усіх типів | ДСТУ 4218:2003 | 3,0 |
| Струмовимірювальні кліщі |
| 656 | 08067 | Кліщі струмовимірювальні | У-4501, Д 90, Д 91 та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2159-91 | 1,0 |
| 657 | 08259 | Кліщі струмовимірювальні цифрові (на один параметр) | РК-120, DM-206 та аналогічні | МПУ 418/08-2015, МПУ 417/08-2015, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД | 1,3 |
| Таксометри |
| 658 | 02119 | Таксометри автомобільні | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.291:2008 | 1,0 |
| 659 | 02120 | Таксометри електронні з фіскальною пам’яттю | усіх типів | МПУ 365/02-2015 | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тахеометри |
| 660 | 01211 | Тахеометри | усіх типів | МПУ 164/01-2003, МПУ 341/02-2015 | 27,45 |
| Тахографи |
| 661 | 02121 | Тахографи | "Відер-Рут 8400" та аналогічні | МПУ 364/02-2015 | 4,0 |
| Теодоліти |
| 662 | 01213 | Теодоліти | Т 05, Т 1 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 20,0 |
| 663 | 01214 | Теодоліти оптико-механічні та електронні | Т 2, FET та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 16,7 |
| 664 | 01215 | Теодоліти | Т 5 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 10,0 |
| 665 | 01216 | Теодоліти | Т 30 та аналогічні | МПУ 164/01-2003 | 6,7 |
| Теплолічильники та теплообчислювачі |
| 666 | 06036 | Теплолічильники | усіх типів | МПУ 041/06-2013, розділ ЕД | сума норм часу складо-вих частин тепло-лічильника |
| 667 | 06037 | Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного витратоміра змінного перепаду тиску: за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; за кожний додатковий канал від витратоміра змінного перепаду тиску | усіх типів | розділ ЕД | 16,0 1,0 6,0 |
| 668 | 06038 | Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води: | СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Suрercal" та аналогічні | МПУ 041/06-2013, розділ ЕД | 8,0 |
|  |  | за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; |  |  | 1,0 |
|  |  | за кожний додатковий канал від лічильника води |  |  | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 669 | 06070 | Теплолічильники єдині | усіх типів | ДСТУ EN 1434-5:2014 | 8,7 |
| Термінали паркувальні |
| 670 | 07043 | Термінали паркувальні | усіх типів | МПУ 104/07-2003 | 6,0 |
| Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) |
| 671 | 06002 | Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 10° C, від 0° C до 300° C | ТК, ХК, ХА, ПП, ТСП, ТСМ та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.338:2004, ДСТУ 2837-94 | 4,0 |
| 672 | 06003 | Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 20° C, від 0° C до 100° C | МК, ХК, ХА, ТСП, ТСМ та аналогічні | - " - | 2,0 |
| 673 | 06004 | Градуювання термоелектричних перетворювачів через 20° C, від мінус 200° C до 0° C | МК, ХК, ХА та аналогічні | - " - | 3,0 |
| 674 | 06009 | Комплект термоперетворювачів опору для вимірювання різниці температури | ТСП, ТСМ, ТПР та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 6651:2014, МПУ 041/03-2013 | 4,0 |
| 675 | 06011 | Логометри, мілівольтметри регулювальні та показувальні | Ш6900 та аналогічні | ГОСТ 8.012-72, ДСТУ ГОСТ 8.209:2008 | 0,5 |
| 676 | 06012 | Логометри, мілівольтметри показувальні | Ш69 та аналогічні | - " - | 0,3 |
| 677 | 06014 | Мілівольтметри з елементом компенсації температури холодного спаю термопари | Ш4501, Ш4540 та аналогічні | ГОСТ 8.012-72 | 1,0 |
| 678 | 06016 | Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури | КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.280:2008 | 0,5 |
| 679 | 06017 | Мости, потенціометри самописні та регулювальні багатоканальні | КСП, КСМ, РП та аналогічні | - " - | 1,0 |
| 680 | 06040 | Термометри електроконтактні від 0° C до 100° C | ТПК, ТЭК та аналогічні | МПУ 411/06-2015 | 0,6 |
| 681 | 06041 | Термометри електроконтактні від 0° C до 300° C | ТПК, ТЭК та аналогічні | - " - | 1,0 |
| 682 | 06042 | Термометри манометричні та біметалеві, показувальні та регулювальні від 0° C до 300° C | ЭКТ, ТПГ, ТБ та аналогічні | ГОСТ 8.305-78 | 1,0 |
| 683 | 06043 | Термометри манометричні самописні від 0° C до 300° C | ТГС та аналогічні | ГОСТ 8.305-78 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 684 | 06044 | Термометри напівпровідникові | ЭТП-М | розділ ЕД | 1,0 |
| 685 | 06045 | Термометри скляні від 0° C до 100° C | ТТ, ТЛ та аналогічні | МПУ 411/06-2015 | 0,4 |
| 686 | 06046 | Термометри скляні від 0° C до 300° C та вище | - " - | - " - | 1,0 |
| 687 | 06049 | Термометри скляні від мінус 80° C до 0° C | ТН та аналогічні | - " - | 2,0 |
| 688 | 06051 | Термометри скляні метастатичні | - " - | - " - | 3,0 |
| 689 | 06052 | Термометри скляні рівноподільні від 0° C до 300° C | ТР | - " - | 2,0 |
| 690 | 06054 | Термометри цифрові | ТТЦ та аналогічні | МИ 1657-87 | 3,2 |
| 691 | 06055 | Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами: | ТСПУ, ТСМУ, ТХАУ, ТХКУ та аналогічні | Р 081.39.154-2001 |  |
|  |  | від 0° C до 300° C; |  |  | 2,0 |
|  |  | понад 300° C |  |  | 4,0 |
| 692 | 06057 | Термоперетворювачі опору платинові та мідні | ТСМ, ТСП | ДСТУ ГОСТ 8.461:2014, ДСТУ ГОСТ 6651:2014 (до 01.07.2017), ДСТУ 2858:2015 (з 01.07.2017) | 1,6 |
| 693 | 06063 | Термометри скляні від мінус 30° C до 100° C | ТП, ТН та аналогічні | ГОСТ 8.317-78 | 1,0 |
| 694 | 06066 | Прилади багатофункціональні (канал вимірювань температури) | Testo, TD, Метран та аналогічні | МИ 1657-87, розділ ЕД | 1,2 |
| 695 | 06069 | Термометри скляні технічні та лабораторні від мінус 50° C до 100° C | ТТ, ТЛ та аналогічні | ГОСТ 8.279-78 | 1,8 |
| 696 | 06071 | Мости, потенціометри автоматичні самописні одноканальні регулювальні (за кожен додатковий канал) | КСМ, КСП, РП, ДИСК та аналогічні | ДСТУ ГОСТ 8.280:2008, МИ 456-84 | 0,3 |
| Тесламетри |
| 697 | 08107 | Мікротесламетри | Г79 та аналогічні | МПУ 420/08-2015 | 7,0 |
| 698 | 08109 | Мілітесламетри універсальні | 43205 та аналогічні | МПУ 420/08-2015 | 7,9 |
| 699 | 08110 | Мілітесламетри | Ф4355 та аналогічні | - " - | 3,3 |
| 700 | 08111 | Мілітесламетри з калібруванням | - " - | МПУ 420/08-2015, розділ ЕД | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 701 | 08193 | Теслаамперметри | Ф4354/1 та аналогічні | МПУ 419/08-2015 | 2,0 |
| Ультразвукові діагностичні прилади |
| 702 | 01086 | Луноофтальмоскопи | ЭОС-22 та аналогічні | МПУ 286/01-2009 | 10,0 |
| 703 | 02129 | Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати | - " - | МПУ 222/01-2007 | 8,0 |
| 704 | 10033 | Монітори фетальні | CadenceII, Sonicad та аналогічні | МПУ 316/10-2011 | 9,7 |
| Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації |
| 705 | 12049 | Установки сигнальні (за один детектор) | Р3Б04-04,Р3Б05-01, РА12С та аналогічні | розділ ЕД | 4,0 |
| Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони |
| 706 | 05006 | Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах | "Юлія", "Ртуть", МХА-1000, АЖА-01 та аналогічні | МПУ 065/05-2003, розділ ЕД | 11,0 |
| 708 | 11009 | Аналізатори рідини флюорометричні | "Флюорат-02" та аналогічні | розділ ЕД | 6,0 |
| 709 | 11024 | Димоміри | усіх типів | МПУ 146/11-2003 | 3,2 |
| 710 | 11062 | Прилад для визначення світлопропускання скла | усіх типів | МПУ 311/11-2010 | 3,0 |
| 711 | 11071 | Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR) | усіх типів | МПУ 305/11-2010 | 8,0 |
| 712 | 11076 | Спектрофотометри атомно-абсорбційні | С-302, С-115, С-600, AAS-3, КАС-120 та аналогічні | Інструкція 734-37-07 | 10,0 |
| 713 | 11078 | Спектрофотометри УФ-ВІЗ | PV 1251A, PV 1251B, PV 1251C | НТЦ 2.850.001-01 та аналогічні | 7,6 |
| 714 | 11079 | Спектрометри інфрачервоної частини спектра | усіх типів | ДСТУ ГОСТ 8.229:2008, Інструкція 706-37-07, Інструкція 840-37-08 | 7,2 |
| 715 | 11080 | Спектрометри рентгенофлуоресцентні | усіх типів | МПУ 026/11-2003 | 15,0 |
| 716 | 11081 | Спектрометри рентгеноспектральні | усіх типів | МИ 1684-87 | 15,0 |
| 717 | 11082 | Спектрометри оптичні емісійні | МФС-8, ДФС-51 та аналогічні | МПУ 027/11-2003 | 15,0 |
| 718 | 11085 | Фотоелектроколориметри | ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні | МПУ 029/11-2014 | 1,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 719 | 11086 | Фотоелектроколориметри | КФК-2МП | МПУ 029/11-2014 | 3,0 |
| 720 | 11087 | Фотометри | ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні | МПУ 028/11-2014 | 3,0 |
| 721 | 11089 | Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом | усіх типів | МПУ 029/11-2014 | 6,0 |
| 722 | 11091 | Фотометри полуменеві | усіх типів | МПУ 439/11-2015, | 5,0 |
| 723 | 11093 | Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні (мутноміри) | усіх типів | МПУ 437/11-2015 | 7,2 |
| 724 | 11096 | Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри | усіх типів | Інструкція 562-37-03, Інструкція 415-37-01 та аналогічні | 5,5 |
| 725 | 11101 | Вимірювачі запиленості | DUSTHUNTER та аналогічні | МПУ 313/11-2015 | 5,5 |
| 726 | 11102 | Вимірювачі запиленості | D-R 300, D-R 800, D-RX 254 та аналогічні | МПУ 314/11-2014 | 8,0 |
| Хроматографи газові та рідинні |
| 727 | 05050 | Хроматографи газові | усіх типів | МПУ 254/05-2008, розділ ЕД | 10,2 |
| 728 | 05051 | Хроматографи рідинні | "Waters HPLC" та аналогічні | МПУ 085/05-2003, МПУ 250/05-2008, МПУ 252/05-2008, розділ ЕД | 16,4 |
| Шумоміри |
| 729 | 10011 | Дозиметри шуму | усіх типів | розділ ЕД | 4,0 |
| 730 | 10013 | Калібратори акустичні | ПП-101А, PF101, 4220, 4230, 05000, 05001 та аналогічні | розділ ЕД | 1,5 |
| 731 | 10016 | Мікрофони вимірювальні звукового тиску вільного поля | усіх типів | розділ ЕД | 4,0 |
| 732 | 10021 | Підсилювачі вимірювальні | 2603 - 2610, 2626, 2628, 2635, 2636, М60Т та аналогічні | розділ ЕД | 5,0 |
| 733 | 10025 | Фільтри октавні, 1/3-октавні та комбіновані (одна смуга) | усіх типів | розділ ЕД | 1,0 |
| 734 | 10026 | Шумовіброінтегратор | ШВИЛ-1 та аналогічні | розділ ЕД | 7,8 |
| 735 | 10027 | Шумоміри 2, 3 класів | ШМ-1 та аналогічні | МПУ 325/10-2012 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 736 | 10028 | Шумоміри з вбудованими октавними, 1/3-октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10 | ВШВ-003, ИШВ-1 00017, 2215, 00023 та аналогічні | МПУ 338/10-2013 | 11,5 |
| 737 | 10029 | Шумоміри з електродинамічним та п'єзокерамічним мікрофонами | усіх типів | МПУ 325/10-2012 | 5,0 |
| 738 | 10030 | Шумоміри інтегрувальні | усіх типів | розділ ЕД | 5,8 |
| 739 | 10034 | Шумоміри 0 та 1 класів без вбудованих октавних, 1/3-октавних фільтрів | усіх типів | МПУ 338/10-2013 | 7,0 |
| 740 | 10035 | Акустично-емісійний діагностичний комплекс | ЕМА та аналогічні | розділ ЕД | 30,0 |
| Заступник директора департаменту технічного регулювання Олександр ГІЛЕНКО |

Начало формы