|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України __________________№ _________ |
| --- | --- |

ДОПОВНЕННЯ

до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій

сертифікації в Україні

Доповнити розділом такого змісту:

| Назва продукції | Код ДКПП | Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація | Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги | Код за УКТЗЕД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. МЕДИЧНІ ВИРОБИ |
| 39.1. Вимірювальні та контрольні прилади і пристрої для функційної діагностики: електрокардіографи; прилади ультразвукові діагностичні; електроенцефалографи; монітори електрокардіографічні | 26.60.12-30.00 26.60.12-80.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ 3828-98 (IEC 60601-2-25:1993) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ 3828-98 (IEC 60601-2-25:1993) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 | 9018 11 00 00 9018 12 00 00 9018 13 00 00 9018 14 00 00 9018 19 90 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.26-95 (МЭК 601-2-26-94) ГОСТ 30324.27-95 (МЭК 601-2-27-91) ГОСТ 30324.34-95 (МЭК 601-2-34-93) | ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.26-95 (МЭК 601-2-26-94) ГОСТ 30324.27-95 (МЭК 601-2-27-91) ГОСТ 30324.34-95 (МЭК 601-2-34-93) |  |
| 39.2. Апарати та пристрої для рентгенології | 26.60.11-15.00 26.60.11-19.00 26.60.11-30.00 26.60.11-50.00 26.60.11-70.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ГОСТ 26015-83 ГОСТ 26140-84 ГОСТ 26141-84 ГОСТ 26221-84 ГОСТ 30324.8-95 ГОСТ 30324.15-95 (МЭК 601-2-15-88) | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ГОСТ 26015-83, розділ 3 ГОСТ 26140-84 розділ 2 ГОСТ 26141-84 пункт 2.5 ГОСТ 26221-84, розділ 2 ГОСТ 29216-91 пункт 2.1, клас А ГОСТ 30324.8-95 ГОСТ 30324.15-95 (МЭК 601-2-15-88) | 9022 12 00 00 9022 13 00 00 9022 14 00 00 9022 19 00 00 9022 21 00 00 9022 29 00 00 9022 30 00 00 9022 90 10 00 9022 90 90 00 9022 12 00 00 |
| 39.3. Прилади та апарати для лікування. Апарати анестезіологічні. Пристрої для заміщення функцій органів та систем організму, а саме: апарати для гемодіалізу, електрошокової терапії, дефібрилятори, дефібрилятори- монітори, дитячі інкубатори | 32.50.13-53.00 32.50.13-55.00 32.50.13-63.00 32.50.13-65.00 32.50.13-73.00 32.50.13-79.00 32.50.21-30.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ 3829-98 (IEC 60601-2-4:1983) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.14-95 (МЭК 601-2-14-83) | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ 3829-98 (IEC 60601-2-4:1983) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.14-95 (МЭК 601-2-14-83) | 9018 90 30 00 9018 90 49 00 9018 90 50 00 9018 90 60 00 9018 90 70 00 9018 90 75 00 9018 90 85 00 9019 10 10 00 9019 10 90 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ГОСТ 30324.16-95 (МЭК 601-2-16-89) ГОСТ 30324.19-95 (МЭК 601-2-19-90) ГОСТ 30324.20-95 (МЭК 601-2-20-90) ГОСТ 30376-95 | ГОСТ 30324.16-95 (МЭК 601-2-16-89) ГОСТ 30324.19-95 (МЭК 601-2-19-90) ГОСТ 30324.20-95 (МЭК 601-2-20-90) ГОСТ 30376-95 |  |
| 39.4. Апарати для електролікування високочастотні і квантові | 26.60.11-15.00 26.60.11-19.00 26.60.11-30.00 26.60.11-50.00 26.60.11-70.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 28603-90 ГОСТ 30324.2-95 (МЭК 601-2-2-82) ГОСТ 30324.3-95 (МЭК 601-2-3-91) ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84) | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ IEC 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 28603-90 ГОСТ 30324.2-95 (МЭК 601-2-2-82) ГОСТ 30324.3-95 (МЭК 601-2-3-91) ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84) | 9022 12 00 00 9022 13 00 00 9022 14 00 00 9022 19 00 00 9022 21 00 00 9022 29 00 00 9022 30 00 00 9022 90 10 00 9022 90 90 00 |
| 39.5. Ендоскопічна апаратура | 32.50.13-35.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.18-95 (МЭК 601-2-18-90) ГОСТ 30376-95 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.18-95 (МЭК 601-2-18-90) ГОСТ 30376-95 | 9018 90 20 00 |
| 39.6. Апарати для ультразвукової терапії | 32.50.13 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ГОСТ 23450-79 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ГОСТ 23450-79 | 9018 90 60 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ДСТУ ІЕС 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84) ГОСТ 30376-95 | ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84) ГОСТ 30376-95 |  |
| 39.7. Апарати для інгаляційної анестезії | 32.50.13-65.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.13-95 (МЭК 601-2-13-89) ГОСТ 30376-95 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.13-95 (МЭК 601-2-13-89) ГОСТ 30376-95 | 9018 90 60 00 |
| 39.8. Апарати для штучної вентиляції легенів | 32.50.21-80.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2:2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) ГОСТ 30376-95 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) ГОСТ 30376-95 | 9019 20 00 00 |
| 39.9. Столи операційні з електроживленням | 32.50.30-50.99 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30376-95 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30376-95 | 9402 90 00 00 |
| 39.10. Устатковання стоматологічне | 26.60.13-00.00 32.50.11-30.00 32.50.11-50.00 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 | ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 | 9018 20 00 00 9018 41 00 00 9018 49 10 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30376-95 | ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 ГОСТ 30376-95 | 9018 49 90 00 |
| 39.11. Шприци | 32.50.13-11.00 | ГОСТ 22967-90 ДСТУ ГОСТ 24861:2009 | ГОСТ 22967-90, розділ 2 ДСТУ ГОСТ 24861:2009, пункти 5.8 – 5.12; 5.17; 5.23; 5.36 – 5.38; 8.5 (у тому числі для нестерильних, крім пункту 5.2) | 9018 31 10 00 9018 31 90 00 |
| 39.12. Голки хірургічні, атравматичні | 32.50.13-13.00 32.50.13-15.00 32.50.13-17.00 | ДСТУ ГОСТ 19126:2009 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 26641-85 | ДСТУ ГОСТ 19126:2009 пункти 5.1 – 5.17; 5.20.3 – 5.20.5; 5.20.8 ГОСТ 25981-83, розділ 2 (крім пункту 2.14) ГОСТ 26641-85, пункти 2.1 – 2.14 | 9018 32 90 00 |
| 39.13. Голки ін’єкційні одноразового використання | 32.50.13-13.00 | ГОСТ 25046-81 | ГОСТ 25046-81, пункти 2.1 – 2.10; 2.13 – 2.15 | 9018 32 10 00 |
| 39.14. Вата, бинти, марля та вироби, виготовлені з них | 13.20.20-20.00 17.22.12-40.00 21.20.24-40.00 | ГОСТ 1172-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-77 ДСТУ EN 14079:2009 | ГОСТ 1172-93, пункти 1.1.2 –1.1.7; 1.2.1 – 1.2.3; 1.3.1; 1.4.1; 1.4.2 – для стерильних, пункт 1.4.3 – для нестерильних ГОСТ 5556-81, пункти 1.2 – 1.7; 4.1.1; 4.1.4 ГОСТ 16427-93, пункти 1.2; 1.3.1 – 1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.4; 1.5.1; | 3005 90 10 00 3005 90 31 00 5208 11 10 00 5208 21 10 00 5208 11 90 00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1.5.2 ГОСТ 22379-77, пункти 1.2; 2.1; 2.4; розділ 5 ДСТУ EN 14079:2009 |  |

Директор департаменту

технічного регулювання													 Ю. В. Жарков